ANEXO II

Especificaciones Técnicas

ITEM 1 – Servicio de Soporte Integral de Hardware para la Plataforma de Autoridad Certificadora del Ministerio del Interior (MICA).

- Alcance: La infraestructura sobre la que se desea contratar servicio de Mantenimiento abarca la siguiente lista de equipamiento:

      - 14 Servidores Dell PowerEdge R710

      - 1 Servidor DELL PowerEdge R410

      - 4 Switches DataCom DM 3224F2

      - 1 Switch Dell N1448

      - 3 Firewalls Fortigate 90D

      - 3 Robot Cintas Overland Storage NEO 200s AW178A

      - 1 Storage Dell MD3400

- Servicios generales solicitados para cada equipo

  - Asistencia on-site en el Datacenter del Ministerio del Interior (Montevideo), incluyendo mano de obra y traslados.

  - Mantenimiento Correctivo mensual en días y horarios de oficina (L-V de 09 a 18 horas).  Se deberá proveer además un servicio “fuera de horario de oficina”, cotizando el costo por hora de este tipo asistencia.

  - Mantenimiento Preventivo, realizando cómo mínimo visitas trimestrales.

  - Para la resolución de los incidentes, el servicio contratado deberá incluir reemplazo de partes defectuosas y préstamo de equipamiento equivalente.

  - Se deberán indicar condiciones, alternativas y variantes que cada oferente entienda conveniente tomando como base mínima lo establecido en este Anexo.

- Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA)

  - Se deberá proponer un SLA que cubra como mínimo:

    - Canales de contacto (mail, teléfono/s, sistema de tickets)

    - Tiempo máximo de respuesta ante incidentes menor o igual a 3 horas

    - Tiempo máximo de resolución de incidentes menor o igual a 24 horas

    - Plan de Mantenimiento Preventivo (cómo mínimo trimestral), detallando tareas

    - Sistema de gestión y registro detallado de cada asistencia (fechas, horas, tareas, etc.)

ITEM 2 - Soporte Técnico Especializado (STE) para el Software de Base de Plataforma de Autoridad Certificadora del Ministerio del Interior (MICA).

- Alcance: El software para el cuál se requiere soporte incluye:

      - Microsoft (Windows Server, SQLServer, VMWare, MS Cluster, MS Load Balancer)

      - Linux (CentOS, Prelude, OpenSSL)

      - FortiGate 90D

      - Domine Time II (sincronización)

- Servicios solicitados

  - Cupo de hasta 10 horas mensuales, acumulables trimestralmente, de Soporte Técnico Especializado (7x24x365) para Software de Base MICA.

  - Cotizar además, precio unitario de horas adicionales al cupo de 10.

  - Se deberán indicar condiciones, alternativas y variantes que cada oferente entienda conveniente tomando como base mínima lo establecido en este Anexo.

- Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA)

  - Se deberá proponer un SLA que cubra como mínimo:

    - Canales de contacto (mail, teléfono/s, sistema de tickets)

    - Tiempo máximo de respuesta ante incidentes menor o igual a 3 horas

    - Tiempo máximo de resolución de incidentes menor o igual a 24 horas

    - Plan de Mantenimiento Preventivo (cómo mínimo trimestral), detallando tareas

    - Sistema de gestión y registro detallado de cada asistencia (fechas, horas, tareas, etc.)