Consulta:
Las canalizaciones tienen que ser con ductos ejecutivos según descripción. Va todo en ducto plástico? O se utiliza media cañana para la llegada?
Ya que en pliego no hay relevamiento previo, podrias detallarme un poco mas el tema canalizaciones?
Para la eléctrica, las terminaciones son en toma schuko. Las terminaciones las realizamos con cajas richi de este estilo
Así podemos ubicar el toma eléctrico schuko y el cable de red correspondiente? O tienen alguna especificación en concreto?

Respuesta:
Las canalizaciones son con ducto plástico. En general la terminación sería en la pared, no siendo necesario media caña. En caso de considerarlo necesario, cotizar como opcional.
Con respecto a la eléctrica estamos solicitando en los puestos indicado en amarillo, que sean 2 schukos y 2 tres en línea. No hay especifcación en concreto con respecto a la terminación.

Consulta:
Con respecto a la CD 7/2021 Cableado sede de San José:
En el pliego no dice nada de los switches ni de la UPS,
¿ tienen especificaciones mínimas necesarias a cumplir?
la UPS ¿La proporciona Fiscalía o nosotros?
el switch ¿lo proporciona Fiscalía o nosotros ?
Respuesta:El switch y la UPS serán suministradas por Fiscalía.