Consulta:
- El Rack que hacen referencia es de 10 U, se debería cotizar rack de 9U o 12U, en el caso del rack de 9U o 12U puede ser , fijo, de pared, de 600mm x 450mm o 600mm x 550mm y en el caso de 12U puede ser de pared pivotante de 600mm x 550mm.
Respuesta:
Se debe de cotizar de acuerdo a lo solicitado en el pliego.
Consulta:
- La canalización a realizar para los puestos de datos, se solicita "ductos ejecutivos" con separación y capacidad para instalación de energía eléctrica. Éstos deben ser todos iguales medidas, tipo ductos Hellermann de 100mm x 50mm en todo el recorrido con plaquetas incorporadas en los mismos con los puestos de datos y/o eléctrica.
Respuesta:
Los ductos deben tener las separaciones correspondientes y el tamaño adecuado de acuerdo a la cantidad de conductores que transporte en cada tramo.

Consulta:
-  Cotizar la instalación de bandejas para el rack y patchcords de 2mts y 30 cmts., en este ítem se debe cotizar la instalación de bandejas de 2 o 4 anclajes ?? , proporcionando las bandejas o proporcionadas por la Fiscalía?? y en cuanto a los patchcords a cotizar son de 2,3m o de 2m y de 30cm aparte.. ??
Respuesta:
Se pide que el oferente cotice bandejas para el rack ofrecido y patchocords aparte de los patchcords necesarios para los 32 puestos. En caso de ser requerido por Fiscalía dicho adicional, deberá ser proporcionado por el mismo oferente.

Consulta:
-Cotizar la instalación de puestos adicionales unitarios, contemplando un máximo de hasta 15 puestos adicionales, en este caso se debe cotizar en que acuerdo en lo referente a si son puestos que ya tienen canalización incluida en la realizada en el proyecto anterior, o se debe cotizar un puesto de datos con canalización con ducto ejecutivo nuevo en todo recorrido y en ambos casos de que metrajes tipo estamos hablando, 15, 30 40m..... o más. y en estos casos van con instalación eléctrica, de qué tipo o color según el Anexo II.
Respuesta:
Se debe cotizar puestos unitarios completos, el oferente deberá considerar las estimaciones y promedios convenientes y van con eléctrica.

Consulta:
- Los puestos de datos instalados (32) deben ser certificados .??
Respuesta:
No se pide certificación.

Consulta:
- Los tiempos totales del trabajo deben ser 7 días, en que horarios se puede trabajar, se puede trabajar fines de semana , fuera de horario, etc.  ??  Es un plazo estimado o fijado estrictamente para el proyecto. ??
Respuesta:
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, se trata 7 días corridos desde la notificación por lo podrá abarcar trabajo en fines de semana, coordinándose los horarios con los respectivos responsables.