**LICITACIÓN ABREVIADA**

Llamado Nº 14/2021

**“Adquisición de hasta 400 columnas de hormigón para el alumbrado público, Departamento de Río Negro”.**

**ACLARACIÓN:**

Las especificaciones de las columnas son las siguientes: **deben ser rectangulares, de 7,50 metros de longitud, deben tener 2 agujeros a 10 centímetros de la cima y una separación de 16 centímetros entre centro y centro para la colocación de los brazos, que soporten 150 kg. de esfuerzo en la cima.-**