COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO

Montevideo, 23 de Junio de 2022.-

Referente a la Licitación Abreviada Nº 643/S.M.A./2022 “Materiales de construcción para la P.E.S.M.A.” por parte del Servicio de Material y Armamento, y en virtud de haber recibido consultas, a continuación se detallan algunas especificaciones para una mejor elaboración de su propuesta:

-	Ítem Nº 5 “Ventana de aluminio”:

Las mismas deberán ser corredizas.

-	Ítem Nº 32 “Mesada de acero inoxidable”:

La misma deberá contar con patas de 0.90M. de largo y zócalos de 0.10M de altura en todos sus lados, no deberá tener pileta, ni estantes.