**Respuestas a consultas en relación a la Licitación Abreviada No. 7/2022, cuyo objeto es Sistema de detección de incendios para el edificio central de la Dirección Nacional de Aduanas. Visita obligatoria, ver pliego. Las consultas y aclaraciones forman parte de las condiciones del llamado.**

**Consulta N° 1**

El pliego de condiciones se solicita que la Central de Incendio tiene que tener la certificación para el mercado estadounidense UL (Uncerwriters Laboratories). Solicitamos poder cotizar equipos con la certificación de la Unión Europea CE, que sirve para el mismo propósito que la marca UL, pero para la Unión Europea.

De esta forma, y manteniendo la calidad certificada de los equipos (equipos certificados por la Unión Europea y homologados en Uruguay por la DNB), se evitaría restringir la oferta innecesariamente. “

¿Estás de acuerdo en aceptar equipos con la certificación de la Unión Europea CE?

**Respuesta:** **Se admitirán únicamente ofertas con productos listados UL y/o aprobados FM, tal como lo especifica el pliego.**