## Rubrado E.C
| ANEXO Nº5 RUBRADO - PRESENTACIÓN DE LA OFERTA |  |  |  | E.C. | Renglón 1 | Arquitecto
[6 empty] | Renglón 2 | Ingeniero Civil
RUBRADO (para la cotización considerar ANEXO Nº 3 Memoria para la ejecución de las tareas) | [5 empty] | Renglón 3
Esta cotización aplica solo para el renglón que se indica: |  |  | Renglón 1 |  |  | Renglón 4
| RUBROS DE LA OBRA | UNID. | PRECIO UNITARIO en pesos | IVA (22%) | MONTO IMPONIBLE AUC | Renglón 5
| RUBROS |  |  |  |  | Renglón 6
1 | IMPLANTACION |  | 0 | 0 | 0 | Renglón 7
1.01 | Implantación en obra en mantenimientos | gl |  | 0 |  | Renglón 8
1.02 | Baño químico alquiler diario | u |  | 0 |  | Renglón 9
1.03 | Módulo ducha alquiler diario | u |  | 0 |  | Renglón 10
2 | DEMOLICIONES |  | 0 | 0 | 0 | Renglón 11
2.01 | Demolición de muros /contrapisos | m3 |  | 0 |  | Renglón 12
2.02 | Picado de revoques/revestimientos en general | m2 |  | 0
2.03 | Retiro de aberturas | m2 |  | 0
2.04 | Retiro de cubiertas de chapa | m2 |  | 0
2.05 | Retiro de pavimento de azoteas o terrazas | m3 |  | 0
2.06 | Retiro de impermeabilización existente | m2 |  | 0
2.07 | Retiro de cielorraso | m2 |  | 0
2.08 | Barreras, vallados | ml |  | 0
2.09 | Picado de pavimentos | m3 |  | 0
2.10 | Protecciones de fachada ante desprendimientos | m2 |  | 0
2.11 | Protecciones en medianeras ante desprendimientos | m2 |  | 0
2.12 | Armado de andamios | m2 |  | 0
2.13 | Desarme de agregados en instalaciones | gl |  | 0
2.14 | Retiro de escombros con depósito final | m3 |  | 0
3 | ESTRUCTURA |  | 0 | 0 | 0
3.01 | Excavación para vigas y/o dados | m3 |  | 0
3.02 | Dado hormigón ciclópeo | m3 |  | 0
3.03 | Viga de cimentación | m3 |  | 0
3.04 | Re cimentación viga + pilotín | m3 |  | 0
3.05 | Pilotes hechos in situ | m3 |  | 0
3.06 | Pilares de H.A. | m3 |  | 0
3.07 | Vigas de H.A. | m3 |  | 0
3.08 | Losas de H.A. | m3 |  | 0
3.09 | Extensión de alero o viga de borde con varillas + anclaje químico + adhesivo y mortero estructural de reparación | ml |  | 0
3.10 | Tratamiento completo de armaduras con corrosión (Recubrimiento de protección, cementoso, con inhibidor de corrosión) en altura mayor a 2m | m2 |  | 0
3.11 | Tratamiento completo de armaduras con corrosión (Recubrimiento de protección, cementoso, con inhibidor de corrosión) en altura menor a 2m | m2 |  | 0
3.12 | Anclajes químicos en hormigón (azotea) | u |  | 0
3.13 | Anclajes químicos en albañilería (azotea) | u |  | 0
3.14 | Muro de contención hormigón armado | m3 |  | 0
3.15 | Muro de contención bloque armado | m2 |  | 0
3.16 | Suministro y colocación de postes prefabricados de hormigón tipo olímpico 10x10x280 | u |  | 0
4 | MAMPOSTERÍA |  | 0 | 0 | 0
4.01 | Muro simple de ladrillo (15cm) | m2 |  | 0
4.02 | Muro simple ladrillo visto (13cm) | m2 |  | 0
4.03 | Muro de ticholo (ancho terminado 15cm) | m2 |  | 0
4.04 | Revestimiento de ladrillo espejo (5cm) | m2 |  | 0
4.05 | Muro de rejillón (ancho terminado 20 cm) | m2 |  | 0
4.06 | Muro de bloque prensado (ancho terminado 15 cm) | m2 |  | 0
4.07 | Muro calado de ladrillo (12cm) | m2 |  | 0
4.08 | Revestimiento ladrillo visto (12cm) | m2 |  | 0
4.09 | Revestimiento ladrillo visto chorizo (6cm) | m2 |  | 0
4.10 | Sellado de fisuras con sellador adhesivo de elasticidad permanente pintable | ml |  | 0
4.11 | Sellado de aberturas con selladores elásticos | ml |  | 0
4.12 | Sellado de fisuras con llaves | u |  | 0
5 | REVOQUES |  | 0 | 0 | 0
5.01 | Revoque muros interiores 2 capas | m2 |  | 0
5.02 | Revoque cielorraso | m2 |  | 0
5.03 | Revoque exterior (incluye capa hidrofugada) | m2 |  | 0
5.04 | Capa hidrófuga | m2 |  | 0
5.05 | Revoque exterior grueso fretachado (sin capa impermeable) | m2 |  | 0
5.06 | Revoque fino interior | m2 |  | 0
5.07 | Revoque Balai en muros | m2 |  | 0
5.08 | Revoque Balai fretachado en muros | m2 |  | 0
5.09 | Revoque Balai en cielorrasos | m2 |  | 0
5.10 | Revoque Balai fretachado en cielorraso | m2 |  | 0
5.11 | Revoque Arena y Portland lustrado | m2 |  | 0
5.12 | Revoque bolseado | m2 |  | 0
5.13 | Terminación de mochetas | ml |  | 0
5.14 | Terminación de antepechos | ml |  | 0
5.15 | Terminación de dinteles | ml |  | 0
5.16 | Gargantas de ancho promedialmente 15cm | ml |  | 0
5.17 | Tapas de pretiles de ancho promedialmente 25cm | ml |  | 0
6 | REVESTIMIENTOS |  | 0 | 0 | 0
6.01 | Suministro y colocación de azulejo con adhesivo sobre alisado | m2 |  | 0
6.02 | Suministro y colocación de azulejos con mortero | m2 |  | 0
6.03 | Suministro y colocación de plaquetas de mármol de 15x30cm | m2 |  | 0
6.04 | Recolocación de azulejos | m2 |  | 0
6.05 | Recolocación de revestimiento cerámicas | m2 |  | 0
6.06 | Suministro y colocación de revestimiento cerámico con adhesivo sobre alisado | m2 |  | 0
6.07 | Suministro y colocación de revestimiento cerámico con mortero | m2 |  | 0
6.08 | Recolocación de revestimiento cerámico en fachada | m2 |  | 0
7 | PAVIMENTOS |  | 0 | 0 | 0
7.01 | Suministro y colocación baldosa cerámica con adhesivo | m2 |  | 0
7.02 | Suministro y colocación de baldosa cerámica con mortero | m2 |  | 0
7.03 | Suministro y colocación de baldosa monolítica 20x20 | m2 |  | 0
7.04 | Suministro y colocación de baldosas vinílicas (3mm) | m2 |  | 0
7.05 | Suministro y colocación de baldosones de hormigón prefabricados | m2 |  | 0
7.06 | Suministro y colocación de tejuelas cerámicas | m2 |  | 0
7.07 | Suministro y colocación de layota | m2 |  | 0
7.08 | Recolocación de pavimento | m2 |  | 0
7.09 | Pastina (sola) | m2 |  | 0
7.10 | Pavimento exterior hormigón 5cm espesor | m2 |  | 0
7.11 | Pavimento exterior de adoquín prefabricado | m2 |  | 0
7.12 | Pavimento exterior green-block | m2 |  | 0
7.13 | Pavimento exterior baldosones monolítico lavado | m2 |  | 0
7.14 | Monolítico lavado hecho en sitio | m2 |  | 0
7.15 | Suministro y colocación zócalo monolítico 5 a 7cm | ml |  | 0
7.16 | Suministro y colocación zócalo mármol 5 a 7cm | ml |  | 0
7.17 | Suministro y colocación zócalo madera de 5 a 7cm | ml |  | 0
7.18 | Suministro y colocación de zócalo cerámica 5 a 7cm | ml |  | 0
8 | CONTRAPISOS |  | 0 | 0 | 0
8.01 | Contrapisos común sobre terreno | m3 |  | 0
8.02 | Contrapisos armado sobre terreno | m3 |  | 0
8.03 | Contrapisos sobre losa de baño | m3 |  | 0
8.04 | Contrapisos en terrazas | m3 |  | 0
8.05 | Contrapisos de arena y portland | m2 |  | 0
8.06 | Alisado de arena y portland 2cm | m2 |  | 0
8.07 | Contrapisos de hormigón celular 10cm espesor | m2 |  | 0
8.08 | Contrapisos plantas altas sobre losa | m3 |  | 0
9 | YESO |  | 0 | 0 | 0
9.01 | Muro 10cm con placas de yeso de 12,5 ambas caras | m2 |  | 0
9.02 | Muro 10cm con placas de yeso de 12,5 ambas caras con aislación acústica | m2 |  | 0
9.03 | Muro 10cm con una placa cementicia y 1 cara placa de yeso | m2 |  | 0
9.04 | Revestimiento con placa de yeso s/aislación acústica | m2 |  | 0
9.05 | Revestimiento con placa de yeso c/aislación acústica | m2 |  | 0
9.06 | Aplacado de yeso sobre mampostería | m2 |  | 0
9.07 | Suministro y colocación de cielorraso de yeso (incluye estructura de sujeción) | m2 |  | 0
9.08 | Reposición de placa de yeso en cielorraso | m2 |  | 0
9.09 | Suministro y colocación de cielorraso modular tipo Amstrong 60x60 (incluye estructura de sujeción) | m2 |  | 0
9.10 | Suministro y colocación de cielorraso modular tipo Amstrong 60x120 (incluye estructura de sujeción) | m2 |  | 0
9.11 | Suministro y colocación de placas de fibrocemento en muros | m2 |  | 0
10 | CIELORRASOS |  | 0 | 0 | 0
10.01 | Suministro y colocación de cielorraso tablillas metálicas (incluye estructura de sujeción) | m2 |  | 0
10.02 | Suministro y colocación de cielorraso tablillas PVC (incluye estructura de sujeción) | m2 |  | 0
10.03 | Suministro y colocación cielorraso poliestireno expandido 2cm | m2 |  | 0
10.04 | Suministro y colocación cielorraso poliestireno expandido 4cm | m2 |  | 0
10.05 | Suministro y colocación de cielorraso de tablillas madera | m2 |  | 0
10.06 | Recolocación de cielorraso de tablillas madera | m2 |  | 0
10.07 | Recolocación de cielorraso de tablillas metálicas | m2 |  | 0
10.08 | Recolocación de cielorraso de tablillas PVC | m2 |  | 0
10.09 | Suministro y colocación cielorraso poliestireno expandido 2cm con estructura | m2 |  | 0
10.10 | Suministro y colocación cielorraso poliestireno expandido 4cm con estructura | m2 |  | 0
10.11 | Sustitución de perfilería de chapa en cielorrasos en perímetro y entre placas de poliestireno | ml |  | 0
11 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES |  | 0 | 0 | 0
11.01 | Impermeabilización a y p con hidrófugo | m2 |  | 0
11.02 | Impermeabilización con emulsión asfáltica | m2 |  | 0
11.03 | Impermeabilización con membrana asfáltica aluminizada para azotea no transitable. Deberá cumplir con Norma UNIT 1058:2000 | m2 |  | 0
11.04 | Impermeabilización con membrana de alta resistencia (Geotextil, etc.) para azoteas transitables. Deberá cumplir con Norma UNIT 1059:2000 | m2 |  | 0
11.05 | Impermeabilización de superficie con impermeabilizante cementicio con presión positiva aplicado con llana | m2 |  | 0
11.06 | Impermeabilización de superficie con impermeabilizante cementicio con presión positiva aplicado con pinceleta | m2 |  | 0
11.07 | Impermeabilización de superficie con impermeabilizante cementicio con presión negativa aplicado con llana | m2 |  | 0
11.08 | Pintura impermeabilizante acrílica para techos | m2 |  | 0
11.09 | Pintura impermeabilizante acrílica fibrada para techos | m2 |  | 0
11.10 | Impermeabilizante transparente mate para ladrillos o piedras | m2 |  | 0
11.11 | Impermeabilizante transparente satinado para ladrillos o piedras | m2 |  | 0
11.12 | Impermeabilización con membrana líquida | m2 |  | 0
11.13 | Impermeabilización con membrana sobre cubiertas livianas | m2 |  | 0
11.14 | Aislación térmica con poliuretano proyectado | m2 |  | 0
11.15 | Aislación térmica en muros con poliestireno expandido 2cm | m2 |  | 0
11.16 | Sustitución de planchas de poliestireno autotrabante | m2 |  | 0
11.17 | Sellado de aberturas con silicona | ml |  | 0
11.18 | Aislación térmica horizontal con poliestireno expandido 3cm | m2 |  | 0
11.19 | Gargantas de ancho promedialmente 15cm | ml |  | 0
11.20 | Tapas de pretiles de ancho promedialmente 25cm | ml |  | 0
11.21 | Sum y colocación de polietileno(150mc-200mc) sobre estructura cielorraso bajo cubierta | m2 |  | 0
12 | CUBIERTAS |  | 0 | 0 | 0
12.01 | Suministro y colocación de chapas de fibrocemento 6mm | m2 |  | 0
12.02 | Suministro y colocación de chapas de zinc 4mm | m2 |  | 0
12.03 | Suministro y colocación Revestimiento de layota | m2 |  | 0
12.04 | Suministro y colocación Revestimiento de teja francesa | m2 |  | 0
12.05 | Suministro y colocación Revestimiento de teja colonial | m2 |  | 0
12.06 | Suministro y colocación Revestimiento de piedra partida 5cm | m3 |  | 0
12.07 | Suministro y colocación Revestimiento canto rodado 5cm | m3 |  | 0
12.08 | Geotextil sobre poliestireno autotrabante | m2 |  | 0
12.09 | Sustitución de chapas de policarbonato alveolar | m2 |  | 0
12.10 | Suministro y colocación de policarbonato alveolar | m2 |  | 0
12.11 | Sustitución de tirantería de madera | ml |  | 0
12.12 | Sustitución de clavos ganchos sujetadores de chapas | u |  | 0
12.13 | Sustitución de arandelas de goma en clavos gancho de chapas | u |  | 0
12.14 | Suministro y colocación de clavos ganchos sujetadores de chapas | u |  | 0
12.15 | Suministro y colocación de arandelas de goma en clavos gancho de chapas | u |  | 0
12.16 | Suministro y colocación de panel sandwich 10cm con accesorios | m2 |  | 0
12.17 | Suministro y colocación de panel sandwich 15cm con accesorios | m2 |  | 0
12.18 | Suministro y colocación de panel sandwich 20cm con accesorios | m2 |  | 0
13 | SANITARIA abastecimiento |  | 0 | 0 | 0
13.01 | Suministro y colocación de cañerías de hierro galvanizado de 13mm (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.02 | Suministro y colocación de cañerías de hierro galvanizado de 19mm (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.03 | Suministro y colocación de cañerías de hierro galvanizado de 25mm (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.04 | Suministro y colocación de cañerías de hierro galvanizado de 32mm (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.05 | Suministro y colocación de cañerías de hierro galvanizado de 38mm (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.06 | Suministro y colocación de cañerías de hierro galvanizado de 50mm (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.07 | Suministro y colocación de cañerías de hierro galvanizado de 63mm (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.08 | Colocación de Cañerías en PP-R 20mm (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.09 | Colocación de Cañerías en PP-R 25mm (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.10 | Colocación de Cañerías en PP-R 32mm (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.11 | Colocación de Cañerías en PP-R 40mm (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.12 | Colocación de Cañerías en PP-R 50mm (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.13 | Colocación de Cañerías en PP-R 63mm (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.14 | Colocación de Cañerías en PP-R 75mm (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.15 | Colocación de Cañerías en PP-R 90mm (incluye piezas de unión) | ml |  | 0 | ,
13.16 | Abastecimiento completo de baño en termofusión (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.17 | Abastecimiento completo de cocina en termofusión (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.18 | Abastecimiento completo de vivienda individual en termofusión (incluye piezas de unión) | ml |  | 0
13.19 | Sustitución suministro y colocación Lavabo de loza | u |  | 0
13.20 | Sustitución suministro y colocación pileta de cocina acero inoxidable | u |  | 0
13.21 | Suministro y colocación de colilla Malla de Acero | u |  | 0
13.22 | Suministro y colocación de sifón PVC pileta de cocina tipo botella | u |  | 0
13.23 | Suministro y colocación de sifón PVC lavatorio | u |  | 0
13.24 | Suministro y colocación de teléfono de ducha | u |  | 0
13.25 | Bulones de Fijación Bronce | u |  | 0
13.26 | Suministro y colocación de válvula de pileta de cocina | u |  | 0
13.27 | Suministro y colocación de válvula de lavatorio | u |  | 0
13.28 | Suministro y colocación de roseta de ducha | u |  | 0
13.29 | Suministro y colocación de bidet | u |  | 0
13.30 | Recolocación lavatorio | u |  | 0
13.31 | Recolocación de bidet | u |  | 0
13.32 | Recolocación de pileta de cocina | u |  | 0
13.33 | Suministro y colocación calefón de 30lt nuevo c/ garantía | u |  | 0
13.34 | Suministro y sustitución calefón de 30lt nuevo c/ garantía | u |  | 0
13.35 | Adecuación de cañerías de grifería de ducha para colocación de monocomando | gl |  | 0
13.36 | Suministro y sustitución grifería monocomando de ducha | u |  | 0
13.37 | Suministro y sustitución grifería monocomando de bidet | u |  | 0
13.38 | Suministro y sustitución grifería monocomando lavatorio | u |  | 0
13.39 | Suministro y sustitución grifería monocomando cocina | u |  | 0
13.40 | Suministro y sustitución canilla lavatorio | u |  | 0
13.41 | Suministro y sustitución canilla cocina | u |  | 0
13.42 | Suministro y colocación de zócalo de ducha 5cm | ml |  | 0
13.43 | Suministro y sustitución de mesada mármol o granito | m2 |  | 0
13.44 | Suministro y sustitución zócalo de mármol o granito en mesada máx. 5cm | ml |  | 0
13.45 | Suministro y colocación accesorios metálicos en baño (percha/jabonera/portarrollos/portacepillo) | u |  | 0
13.46 | Suministro y colocación accesorios de losa en baño (percha/jabonera/portarrollos/portacepillo) | u |  | 0
13.47 | Suministro y colocación de canilla exterior de bronce | u |  | 0
13.48 | Suministro y colocación de canilla exterior cierre esférico 1/2 " | u |  | 0
13.49 | Suministro y colocación de canilla exterior cierre esférico 1/2 " volante en cruz | u |  | 0
13.50 | Suministro y colocación de Cono de Goma | u |  | 0
13.51 | Conexión Rápida | u |  | 0
13.52 | Suministro y colocación de inodoro con mochila | u |  | 0
13.53 | Suministro y colocación de inodoro sin mochila | u |  | 0
13.54 | Flotador Completo Plástico | u |  | 0
13.55 | Flotador Completo Bronce | u |  | 0
13.56 | Botador Plástico Completo | u |  | 0
13.57 | Botador Bronce Completo | u |  | 0
13.58 | Suministro y Colocación de Cisterna embutida Magya o Similar | u |  | 0
13.59 | Suministro y Colocación de Cisterna Mochila | u |  | 0
13.60 | Suministro y Colocación de Cisterna exterior Magya o similar | u |  | 0
13.61 | Suministro y colocación de tapa plástico cisterna de embutir | u |  | 0
13.62 | Suministro y colocación de tapa fibrocemento en cisterna de embutir | u |  | 0
13.63 | Suministro y colocación de mecanismo de cisterna embutida | u |  | 0
13.64 | Suministro y colocación de mecanismo de cisterna mochila | u |  | 0
13.65 | Suministro y colocación de mecanismo de cisterna exterior | u |  | 0
13.66 | Chequeo de grifería | gl |  | 0
13.67 | Prueba manométrica | u |  | 0
13.68 | Llave de paso | u |  | 0
13.69 | Llave de paso mini (calefón) | u |  | 0
13.70 | Retiro de calefón en garantía | u |  | 0
13.71 | Colocación y puesta en funcionamiento de calefón en garantía | u |  | 0
13.72 | Suministro y colocación de arandela de goma en vástago de grifería (cuerito) | u |  | 0
13.73 | Reposición de Grifo de Corte Mecánico alta presión en Tanques de Agua | u |  | 0
13.74 | Reposición de Grifo de Corte Mecánico Grifo, Brazo y Bocha -13mm | u |  | 0
13.75 | Reposición de Grifo de Corte Mecánico Grifo, Brazo y Bocha -19mm | u |  | 0
13.76 | Reposición de Grifo de Corte Mecánico Grifo, Brazo y Bocha -25mm | u |  | 0
13.77 | Reposición de Grifo de Corte Mecánico Grifo, Brazo y Bocha -38mm | u |  | 0
13.78 | Reposición de Grifo de Corte Mecánico Grifo, Brazo y Bocha- 50mm | u |  | 0
13.79 | Llaves de Paso Acero 3 Cuerpos 1 19mm | u |  | 0
13.80 | Llaves de Paso Acero 3 Cuerpos 25mm | u |  | 0
13.81 | Llaves de Paso Acero 3 Cuerpos 32mm | u |  | 0
13.82 | Llaves de Paso Acero 3 Cuerpos 38mm | u |  | 0
13.83 | Llaves de Paso Acero 3 Cuerpos 50mm | u |  | 0
13.84 | Llaves de Paso Acero 3 Cuerpos 63mm | u |  | 0
13.85 | Llaves de Paso PP-R (Tipo Wallcock - Polipropileno Random) 1 20mm | u |  | 0
13.86 | Llaves de Paso PP-R (Tipo Wallcock - Polipropileno Random) 25mm | u |  | 0
13.87 | Llaves de Paso PP-R (Tipo Wallcock - Polipropileno Random) 32mm | u |  | 0
13.88 | Llaves de Paso PP-R (Tipo Wallcock - Polipropileno Random) 40mm | u |  | 0
13.89 | Llaves de Paso PP-R (Tipo Wallcock - Polipropileno Random) 50mm | u |  | 0
13.90 | Llaves de Paso PP-R (Tipo Wallcock - Polipropileno Random) 63mm | u |  | 0
13.91 | Llaves de Paso PP-R (Tipo Wallcock - Polipropileno Random) 75mm | u |  | 0
13.92 | Canaleteado P/Cañerías de Abastecimiento Pared de Ticholo | ml |  | 0
13.93 | Canaleteado P/Cañerías de AbastecimientoPared de Ladrillo | ml |  | 0
13.94 | Canaleteado P/Cañerías de Abastecimiento Estructura de Hormigón | ml |  | 0
13.95 | Suministro y colocación calefón de 30lt cobre nuevo c/ garantía | u |  | 0
13.96 | Suministro y sustitución calefón de 30lt cobre nuevo c/ garantía | u |  | 0
13.97 | cambio de válvula de retención de calefón | u |  | 0
13.98 | Nicho de vereda para contador de OSE | u |  | 0
14 | SANITARIA desagüe y ventilación |  | 0 | 0 | 0
14.01 | Sustitución de desagüe PVC completo en baño | gl |  | 0
14.02 | Sustitución de desagüe PVC completo en cocina | gl |  | 0
14.03 | Sustitución de desagüe PVC completo en baño PB | gl |  | 0
14.04 | Sustitución de desagüe PVC completo en cocina PB | gl |  | 0
14.05 | Suministro y colocación de desagüe PVC 40mm subterráneo | ml |  | 0
14.06 | Suministro y colocación de desagüe PVC 50mm subterráneo | ml |  | 0
14.07 | Suministro y colocación de desagüe PVC 63mm subterráneo | ml |  | 0
14.08 | Suministro y colocación de desagüe PVC 110mm subterráneo | ml |  | 0
14.09 | Suministro y colocación de desagüe PVC 160mm subterráneo | ml |  | 0
14.10 | Sustitución en columna de caño FF 64mm | ml |  | 0
14.11 | Sustitución en columna de caño FF 100mm | ml |  | 0
14.12 | Sustitución en columna de caño FF 150mm | ml |  | 0
14.13 | Sustitución en columna de caño desagüe PVC 40mm | ml |  | 0
14.14 | Sustitución en columna de caño desagüe PVC 50mm | ml |  | 0
14.15 | Sustitución en columna de caño desagüe PVC 63mm | ml |  | 0
14.16 | Sustitución en columna de caño desagüe PVC 110mm | ml |  | 0
14.17 | Sustitución en columna de caño desagüe PVC 160mm | ml |  | 0
14.18 | Suministro y colocación de cámara completa de 60x60 | u |  | 0
14.19 | Suministro y colocación de cámara completa de 40x40 | u |  | 0
14.20 | Suministro y colocación de pileta de patio de 20x20 | u |  | 0
14.21 | Suministro y colocación de boca de desagüe de 20x20 | u |  | 0
14.22 | Suministro y colocación de boca de desagüe de 40x40 | u |  | 0
14.23 | Sustitución de caja sifonada PVC | u |  | 0
14.24 | Sustitución de tapas de cámaras 60x60 | u |  | 0
14.25 | Sustitución de tapas de piletas de patio / bocas de desagüe | u |  | 0
14.26 | Sustitución de Interceptores de grasa individuales aprobados UNIT | u |  | 0
14.27 | Suministro y colocación de rejilla de piso 10 x 10 cromada | u |  | 0
14.28 | Suministro y colocación de rejilla de piso 10 x 10 PVC | u |  | 0
14.29 | Limpieza de interceptores de grasa individual | u |  | 0
14.30 | Limpieza de interceptores de grasa colectivos | u |  | 0
14.31 | Sustitución de tapas de Interceptores de grasa | u |  | 0
14.32 | Desobstrucción de lavatorios o Piletas de Cocina | u |  | 0
14.33 | Desobstrucción de Inodoros | u |  | 0
14.34 | Desobstrucción de cañerías Secundarias | ml |  | 0
14.35 | Desobstrucción de cañerías Primarias | ml |  | 0
14.36 | Zanjeado Cañerías Subterráneas En Tierra | m3 |  | 0
14.37 | Zanjeado Cañerías Subterráneas En Tosca | m3 |  | 0
14.38 | Zanjeado Cañerías Subterráneas En Arena | m3 |  | 0
14.39 | Prueba hidráulica | gl |  | 0
14.40 | Recolocación de Inodoro | u |  | 0
14.41 | Cono de goma de asiento para inodoro | u |  | 0
14.42 | Tornillos de Fijación | u |  | 0
14.43 | Suministro y colocación de tabique interno de grasera | u |  | 0
15 | ELECTRICA |  | 0 | 0 | 0
15.01 | Suministro y colocación de tablero nuevo completo | u |  | 0
15.02 | Puesta completa embutida llave unipolar o Toma Corriente común (incluye módulo y plaquetas) | u |  | 0
15.03 | Puesta completa embutida Toma Corriente con llave (incluye módulo y plaquetas) | u |  | 0
15.04 | Puesta completa embutida Toma Corriente Schuko con llave (incluye módulo y plaquetas) | u |  | 0
15.05 | Puesta completa exterior llave unipolar o Toma Corriente (incluye módulo y plaquetas) | u |  | 0
15.06 | Puesta completa exterior Toma Corriente Schuko con llave bipolar (incluye módulo y plaquetas) | u |  | 0
15.07 | Enhebrado de puesta | u |  | 0
15.08 | Instalación llave o Toma Corriente común | u |  | 0
15.09 | Instalación portalámparas plástico | u |  | 0
15.10 | Instalación portalámparas loza | u |  | 0
15.11 | Suministro y colocación de extractor de pared tipo ROTEL | u |  | 0
15.12 | Suministro y colocación de extractor en vidrio tipo ROTEL | u |  | 0
15.13 | Suministro y colocación de extractor centrifugo tipo CK 40 | u |  | 0
15.14 | Suministro y colocación de caño flexible 125 | ml |  | 0
15.15 | Suministro y colocación célula fotoeléctrica | u |  | 0
15.16 | Suministro y colocación de temporizador en tablero | u |  | 0
15.17 | Instalación de tendido subterráneo (cable superplástico canalizado de acuerdo a reglamento de baja tensión de UTE) | ml |  | 0
15.18 | Suministro y colocación de sensor de humo a batería | u |  | 0
15.19 | Suministro y colocación de timbre | u |  | 0
15.20 | Sustitución de baterías para sensor de humo | u |  | 0
15.21 | Traslado de portero eléctrico | ml |  | 0
15.22 | Informes técnicos de electricista (estado de la instalación, calefón etc) | u |  | 0
15.23 | Conexión nueva según normativa incluye columna en viviendas aisladas Según Anexo I | gl |  | 0
15.24 | Suministro y colocación de llave térmica bipolar (calidad tipo SICA o similar) | u |  | 0
15.25 | Suministro y colocación de disyuntor diferencial (calidad tipo SICA o similar) | u |  | 0
15.26 | Suministro y colocación de cerca eléctrica | ml |  | 0
15.27 | Suministro y colocación de modulo + plaqueta | u |  | 0
15.28 | Suministro y colocación de 2 modulos + plaqueta | u |  | 0
15.29 | Suministro y colocación de 3 modulos + plaqueta | u |  | 0
15.30 | Suministro y colocación de toma estanco exterior | u |  | 0
15.31 | Suministro y sustitución de resistencia calefón | u |  | 0
15.32 | Suministro y sustitución de termostato calefón | u |  | 0
15.33 | Chequeo de instalación eléctrica | gl |  | 0
15.34 | Chequeo de instalación eléctrica con generados | gl |  | 0
15.35 | Caja contador homologado por UTE | u |  | 0
15.36 | Sum y colocación de llave térmica Unipolar | u |  | 0
15.37 | sum y sustitución de citófonos | u |  | 0
15.38 | Sustitución de cable multifilar 2mm a utilizar de acuerdo a normativa UTE | ml |  | 0
15.39 | Sustitución de cable multifilar 1mm a utilizar de acuerdo a normativa UTE | ml |  | 0
15.40 | Sustitución de cable multifilar 4mm a utilizar de acuerdo a normativa UTE | ml |  | 0
15.41 | Informe técnico de instalación general de portero eléctrico | gl |  | 0
15.42 | Reparación de línea cableado entre unidad de vivienda y panel exterior de portero eléctrico | ml |  | 0
15.43 | Sustitución de botón pulsador de panel exterior de portero eléctrico | u |  | 0
16 | CARPINTERIA |  | 0 | 0 | 0
16.01 | Suministro y colocación de ventanas corredizas de aluminio serie 20 o 25 | m2 |  | 0
16.02 | Suministro y colocación de ventanas corredizas de aluminio línea probba o similar | m2 |  | 0
16.03 | Suministro y colocación de ventanas de hierro | m2 |  | 0
16.04 | Suministro y colocación de ventanas de madera | m2 |  | 0
16.05 | Suministro y colocación de puertas de aluminio serie 20 o 25 | m2 |  | 0
16.06 | Suministro y colocación de puertas de aluminio línea probba o similar | m2 |  | 0
16.07 | Suministro y colocación de puertas de hierro | m2 |  | 0
16.08 | Suministro y colocación de puertas de madera interiores tipo placa | m2 |  | 0
16.09 | Suministros y colocación de puertas de madera exteriores tipo placa | m2 |  | 0
16.10 | Suministros y colocación de puertas de madera exteriores tipo tablero | m2 |  | 0
16.11 | Sustitución y suministro de hojas de ventanas hierro | m2 |  | 0
16.12 | Sustitución y suministro de hojas de ventanas de aluminio serie 20 o 25 | m2 |  | 0
16.13 | Sustitución y suministro de hojas de ventanas de aluminio línea probba o similar | m2 |  | 0
16.14 | Sustitución y suministro de hojas de ventanas de madera | m2 |  | 0
16.15 | Sustitución y suministro de hojas de puertas de hierro (chapa) | m2 |  | 0
16.16 | Sustitución y suministro de hojas de puertas de hierro (chapa y vidrio) | m2 |  | 0
16.17 | Sustitución y suministro de hojas de puertas de aluminio serie 20 o 25 | m2 |  | 0
16.18 | Sustitución y suministro de hojas de puertas de aluminio línea probba o similar | m2 |  | 0
16.19 | Sustitución y suministro de hojas de puertas de madera interior | m2 |  | 0
16.20 | Sustitución y suministro de hojas de puertas de madera exterior | m2 |  | 0
16.21 | Suministro y colocación de puerta placard bajo mesada melamínico | u |  | 0
16.22 | Suministro y colocación de puerta placard bajo mesada madera | u |  | 0
16.23 | Suministro y colocación de puerta placard bajo mesada corrediza madera | m2 |  | 0
16.24 | Suministro y colocación cajón placard mdf | u |  | 0
16.25 | Suministro y colocación cajón placard madera | u |  | 0
16.26 | Suministro y colocación de fondo o base de placard mdf | m2 |  | 0
16.27 | Sustitución y colocación de estante dentro de placard | m2 |  | 0
16.28 | Sustitución y colocación de lateral de placard mdf | m2 |  | 0
16.29 | Sustitución y colocación de lateral de placard madera | m2 |  | 0
16.30 | Recomposición de masilla | ml |  | 0
16.31 | Sustitución de enchapado de madera en puertas | ml |  | 0
16.32 | Sustitución de chapa inferior en puerta de hierro | m2 |  | 0
16.33 | Sustitución de marco de hoja de ventana en madera | m2 |  | 0
16.34 | Sustitución de tablillas de aluminio en puertas | ml |  | 0
16.35 | Suministro y colocación de portacandado. | u |  | 0
16.36 | Suministro y colocación de herrajes de brazo de cierre | u |  | 0
16.37 | Suministro y colocación de rodamientos en PVC en aberturas corredizas | u |  | 0
16.38 | Suministro y colocación de herrajes de maniobra en placares cocina. | u |  | 0
16.39 | Suministro y colocación de herrajes de cierre en ventanas y/o puertas ventana de aluminio | u |  | 0
16.40 | Suministro y colocación de falleba | u |  | 0
16.41 | Suministro y colocación de bisagras autoretén | u |  | 0
16.42 | Retiro de aberturas | m2 |  | 0
16.43 | Sustitución de burletes | ml |  | 0
16.44 | Sustitución con suministro y colocación de cortina de enrollar | m2 |  | 0
16.45 | Sustitución de eje de cortina de enrollar | ml |  | 0
16.46 | Sustitución de tablillas de PVC de cortina de enrollar | m2 |  | 0
16.47 | Sustitución de enrollador | u |  | 0
16.48 | Sustitución de cinta de cortina de enrollar | ml |  | 0
16.49 | Sustitución de postigos de PVC | m2 |  | 0
16.50 | Sustitución de postigos aluminio | m2 |  | 0
16.51 | Sustitución de lamas en parasoles aluminio | ml |  | 0
16.52 | Ajuste de pomelas | u |  | 0
16.53 | Cambio de pomelas | u |  | 0
16.54 | Ajuste de puerta madera incluye cepillado | gl |  | 0
16.55 | Ajuste de guías de aluminio en ventanas o puertas ventanas | ml |  | 0
16.56 | Sum y colocación de rejillas ventilación en ductos de ventilación interiores y/o exteriores | m2 |  | 0
16.57 | Tapiado preventivo de aberturas con chapones de OSB o tablas | m2 |  | 0
17 | HERRERIA |  | 0 | 0 | 0
17.01 | Suministro y Colocación de reja fija pintada en abertura | m2 |  | 0
17.02 | Suministro y Colocación de reja perimetral pintada | m2 |  | 0
17.03 | Suministro y colocación de reja móvil pintada en puerta | m2 |  | 0
17.04 | Suministro y colocación de barandas en hierro pintado en balcones o terrazas | ml |  | 0
17.05 | Suministro y colocación de pasamanos en acero inoxidable en escaleras | ml |  | 0
17.06 | Suministro y colocación de pasamanos en madera pintada o con protector en escaleras | ml |  | 0
17.07 | Amure de barandas existentes de aluminio en balcones o terrazas | ml |  | 0
17.08 | Suministro y colocación de pasamanos de aluminio en escaleras o pasillos | ml |  | 0
17.09 | Amure de pasamanos de aluminio existente en escaleras o pasillos | ml |  | 0
17.10 | Suministro y colocación de agarradera fija de 75cm en acero inoxidable en baño Se ajustará a lo establecido por Norma UNIT 200:2014 | u |  | 0
17.11 | Suministro y colocación de agarradera móvil de 75cm en acero inoxidable en baño Se ajustará a lo establecido por Norma UNIT 200:2014 | u |  | 0
17.12 | Suministro y colocación de agarradera fija en “L” de 75cm en acero inoxidable en baño. Se ajustará a lo establecido por Norma UNIT 200:2014 | u |  | 0
17.13 | Colocación y pintura de reja en abertura sin suministro | m2 |  | 0
17.14 | Colocación y pintura de reja perimetral sin suministro | m2 |  | 0
17.15 | Escalera marinera con protección (azotea) | ml |  | 0
17.16 | Baranda en hierro h: 1m con elemento intermedio a media altura y rodapié (azotea) | ml |  | 0
17.17 | Suministro y colocación de puerta de chapa nicho OSE | u |  | 0
17.18 | Suministro y colocación de pinchos o púas de seguridad | ml |  | 0
17.19 | Suministro y colocación de concertina metálica | ml |  | 0
17.20 | Suministro y colocación de reja fija con metal desplegado 25-12-2 pintada | m2 |  | 0
17.21 | Suministro y colocación de reja móvil con metal desplegado 25-12-2 pintada | m2 |  | 0
17.22 | Suministro y colocación de reja perimetral con metal desplegado 62-25-3 pintada | m2 |  | 0
17.23 | Suministro y sustitución de sector de tejido alambre galvanizado de 5x5 | m2 |  | 0
17.24 | Suministro y colocación de tejido alambre galvanizado de 5x5 | m2 |  | 0
17.25 | Reparación de reja deformada | ml |  | 0
17.26 | Refuerzo en reja existente | ml |  | 0
17.27 | Sum y colocación de candado | u |  | 0
17.28 | Adaptación de puerta para colocar candado de seguridad | gl |  | 0
17.29 | Sum y colocación de barra metálica para asegurar puerta exterior en viviendas vacías | gl |  | 0
17.30 | Reparación de puerta forzada en espera de sustitución. | gl |  | 0
17.31 | Tapiado preventivo de aberturas con chapones metálicos anclados en perímetro | m2 |  | 0
18 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0
18.01 | Pintura al agua no lavable para interiores (cielorraso) | m2 |  | 0
18.02 | Pintura al agua no lavable para interiores antihongos (cielorraso) | m2 |  | 0
18.03 | Pintura latex lavable para interiores | m2 |  | 0
18.04 | Pintura impermeabilizante acrílica para exteriores | m2 |  | 0
18.05 | Pintura latex acrílica para pisos | m2 |  | 0
18.06 | Esmalte epoxi para paredes | m2 |  | 0
18.07 | Protección antióxido | m2 |  | 0
18.08 | Fondo blanco cubriente para madera | m2 |  | 0
18.09 | Esmalte sintético para herrería o madera | m2 |  | 0
18.10 | Barniz mate | m2 |  | 0
18.11 | Barniz satinado | m2 |  | 0
18.12 | Acabados transparentes para madera (interior) | m2 |  | 0
18.13 | Acabados transparentes para madera (exterior) | m2 |  | 0
18.14 | Enduido interior sobre revoque en paredes | m2 |  | 0
18.15 | Enduido interior sobre yeso en superficie vertical | m2 |  | 0
18.16 | Enduido interior sobre revoque en cielorraso | m2 |  | 0
18.17 | Enduido interior sobre yeso en cielorraso | m2 |  | 0
18.18 | Enduido exterior | m2 |  | 0
18.19 | Preparación de superficie (tapa huecos de tacos o tornillos, tratamiento de microfisuras) | m2 |  | 0
18.20 | Pintura de superficie con hollín o grasa previo lavado (de acuerdo a Anexo I Alcance de los trabajos) | m2 |  | 0
18.21 | Suministro y aplicación de sellador pigmentado (sobre superficies oscuras) | m2 |  | 0
19 | VIDRIOS |  | 0 | 0 | 0
19.01 | Suministro y colocación de cristal incoloro espesor 3mm incluye quitar el existente | m2 |  | 0 | 0
19.02 | Suministro y colocación de cristal incoloro espesor 4mm incluye quitar el existente | m2 |  | 0 | 0
19.03 | Suministro y colocación de cristal incoloro espesor 5mm incluye quitar el existente | m2 |  | 0 | 0
19.04 | Suministro y colocación de cristal incoloro espesor 6mm incluye quitar el existente | m2 |  | 0 | 0
19.05 | Suministro y colocación de cristal fantasía espesor 3 - 4mm incluye quitar el existente | m2 |  | 0 | 0
19.06 | Sustitución de contravidrios aluminio incluye materiales | ml |  | 0 | 0
19.07 | Sustitución contravidrios madera incluye materiales | ml |  | 0 | 0
19.08 | Reparación de contravidrios madera | ml |  | 0 | 0
19.09 | Reparación de contravidrios de aluminio | ml |  | 0 | 0
19.10 | Suministro y colocación de vidrio templado 1cm | m2 |  | 0 | 0
20 | VARIOS |  | 0 | 0 | 0
20.01 | Colocación de cinta PARE | ml |  | 0
20.02 | Suministro y colocación de nicho prefabricado para OSE | u |  | 0
20.03 | Limpieza de vidrios que presenten pegamentos o papeles tipo contact. | u |  | 0
20.04 | Fijación de aberturas mediante remaches | u |  | 0
21 | CERRAJERIA |  | 0 | 0 | 0
21.01 | Suministro retiro y colocación de cerradura alta seguridad tipo MUL-T-LOCK con 2 llaves | u |  | 0 | 0
21.02 | Suministro , retiro y colocación de cerrojo | u |  | 0 | 0
21.03 | Suministro, retiro y colocación de pomo con manija | u |  | 0 | 0
21.04 | Efectuar cambio de combinación c/2 llaves | u |  | 0 | 0
21.05 | Efectuar copias de llaves por cambio de cerraduras tipo MUL-T-LOCK | u |  | 0 | 0
21.06 | Efectuar copias de llaves por cambio de cerraduras tipo STAR | u |  | 0 | 0
21.07 | Suministro , retiro y colocación de cerradura tipo STAR con 2 llaves | u |  | 0 | 0
21.08 | Suministro, retiro y colocación de cerradura tipo SOPRANO con 2 llaves | u |  | 0 | 0
21.09 | Suministro, retiro y colocación de cerradura puerta de aluminio tipo PAPAIZ con 2 llaves | u |  | 0 | 0
21.10 | Suministro , retiro y colocación de manija tipo avión | u |  | 0 | 0
21.11 | Suministro , retiro y colocación de manija niquelada con boca llave | u |  | 0 | 0
21.12 | Suministro, retiro y colocación de pomos con 2 llaves | u |  | 0 | 0
21.13 | Apertura de puertas acceso sin llave | u |  | 0 | 0
21.14 | Sum y colocación de bocallaves | u |  | 0 | 0
21.15 | Extracción de llaves partidas en cerraduras | u |  | 0 | 0
21.16 | Reparación de cerraduras | u |  | 0 | 0
22 | LIMPIEZA |  | 0 | 0 | 0
22.01 | Limpieza de terreno propio de la vivienda | u |  | 0
22.02 | Limpieza de vivienda post-obra | u |  | 0
22.03 | Limpieza profunda en baño | u |  | 0
22.04 | Limpieza profunda en cocina | u |  | 0
22.05 | Limpieza con fungicida | m2 |  | 0
22.06 | Hidrolavado exterior | m2 |  | 0
22.07 | Lavado de superficie con grasa y/o hollín ( de acuerdo a Anexo I Alcance de los trabajos) | m2 |  | 0
22.08 | Limpieza de extractor | u |  | 0
22.09 | Quitar deshechos previo a Pap | gl |  | 0
| REPRESENTANTE TÉCNICO | TÍTULO |  | NOMBRE PERSONA O EMPRESA
Ingeniero Civil
| SUBCONTRATOS | RUBROS |  | NOMBRE PERSONA O EMPRESA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on G7: Monto imponible del Aporte Unificado de la Construcción