Montevideo, 23 de junio de 2022.

Ref.:

Exp. Odoo 2022-15

Con relación a la LP N° 2022-15 cuyo objeto es “OBRAS A EJECUTARSE CORRESPONDIENTES A PUESTAS A PUNTO Y MANTENIMIENTOS EN VIVIENDAS Y COMPLEJOS HABITACIONALES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE SOLUCIONES HABITACIONALES DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL PARA MONTEVIDEO E INTERIOR.”, se comunican las siguientes respuestas a consultas formuladas por la empresa SABYL SA, de fecha 21/06/2022.

Consultas:

1.- Planchas de poliestireno autotrabante 50 mm de espesor.

2.- Poliuretano proyectado 30 mm de espesor.

3.- Se rectifica lo indicado en el rubro 12.02, debiendo decir: “Suministro y colocación de chapas de zinc 0,4mm”

Se deberá cotizar un precio que permita el suministro y colocación tanto de chapa sinusoidal onda común como de chapa trapezoidal, en función del tipo de cubierta que exista en los diferentes CH.

4.- Policarbonato alveolar de espesor 8 mm

5.- Las características de los postigos de PVC deberán coincidir con los ya existen en los CH que cuentan con este tipo de protección en las aberturas.

6.- La cantidad de viviendas de cada Complejo Habitacional (CH) no es una información relevante para el presente llamado. Sin embargo, los oferentes podrán verificar las características edilicias de cada CH mediante visitas a los mismos que deberán ser coordinadas previamente con las respectivas Empresas Administradoras (EA) a partir de la información suministrada en el ANEXO 06.

Respuestas:

- ANEXO Nº5 RUBRADO: “rubro 11.16 Sustitución de planchas de poliestireno autotrabante” y en “rubro 12.08 Geotextil sobre poliestireno autotrabante”, se solicita especificar espesor de la plancha.

- ANEXO Nº5 RUBRADO: “rubro 11.14 Aislación térmica con poliuretano proyectado”, se solicita especificar espesor del poliuretano.

- ANEXO Nº5 RUBRADO: “rubro 12.02 Suministro y colocación de chapas de zinc 4mm”, se solicita especificar tipo de onda a cotizar.

- ANEXO Nº5 RUBRADO: “rubro 12.05 Sustitución de chapas de policarbonato alveolar” y en “rubro 12.10 Suministro y colocación de policarbonato alveolar”, se solicita especificar espesor de la chapa.

- ANEXO Nº5 RUBRADO: rubro 16.49 “Sustitución de postigos de PVC”, se solicita especificar características del postigo solicitado.

- Se solicita indicar cantidad de viviendas de cada complejo habitacional del ANEXO Nº1.

OBRAS Y REPARACIONES – PRESTACIONES SOCIALES