Montevideo, 24 de junio de 2022.

Ref.:

Exp. Odoo 2022-15

Con relación a la LP N° 2022-15 cuyo objeto es “OBRAS A EJECUTARSE CORRESPONDIENTES A PUESTAS A PUNTO Y MANTENIMIENTOS EN VIVIENDAS Y COMPLEJOS HABITACIONALES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE SOLUCIONES HABITACIONALES DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL PARA MONTEVIDEO E INTERIOR.”, se comunican las siguientes respuestas a consultas formuladas por la empresa RICARDO VACANI, de fecha 23/06/2022.

Consultas:

- EN CUANTO AL PUNTO 15.21 TRASLADO DE PORTERO ELECTRICO:

Hay un trabajo previo de desconexión y conexión en el punto de trasladar que no puede ser cotizado por metros siendo un costo base al cual a posterior se le podría cotizar el metro lineal adicional

- EN CUANTO AL PUNTO 15.42 REPARACION DE LINEA CABLEADO ENTRE UNIDAD DE

VIVIENDA Y PANEL EXTERIOR DE PORTERO ELECTRICO:

La línea de cableado en los porteros eléctricos es línea común con 5 hilos mas todos los individuales que generalmente vienen por un cable multipar todos juntos por ende no se puede cambiar el cable de una sola unidad al panel sin cambiar los cables generales de toda la instalación. Por tal motivo se solicita que se explique cómo cotizar;

- EN CUANTO AL PUNTO 15.43 SUSTITUCION DE BOTON PULSADOR DE PANEL

EXTERIOR DE PORTERO ELECTRICO:

En los edificios de Montevideo hay un mínimo de 4 tipos diferentes de paneles, los mismos son sistema convencional con doble pulsador, sistema modular Fermax y sistema modular Golmar. Lo cual difieren entre si ya que en uno se puede cambiar el pulsador, otro hay que cambiar 2 pulsadores y el otro hay que cambiar el modulo exterior o interior y para cambiar el pulsador no es posible y se debe cambiar el

modulo completo. Se solicita que se explique cómo cotizar.

Respuestas:

- Las tareas accesorias para el TRASLADO DE PORTERO ELECTRICO deben estar incluidas y cubiertas por el precio unitario de la tarea.

- La tarea 15.21 se utilizará cuando la reparación deba realizarse en una línea individual. En los casos que se requiera cambiar los cables generales de toda la instalación, no se utilizará esta tarea.

- El precio debe contemplar la sustitución en cualquiera de los paneles.

OBRAS Y REPARACIONES – PRESTACIONES SOCIALES