Montevideo, 21 de junio de 2022.

Ref.:

Exp. Odoo 2022-15

Con relación a la LP N° 2022-15 cuyo objeto es “OBRAS A EJECUTARSE CORRESPONDIENTES A PUESTAS A PUNTO Y MANTENIMIENTOS EN VIVIENDAS Y COMPLEJOS HABITACIONALES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE SOLUCIONES HABITACIONALES DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL PARA MONTEVIDEO E INTERIOR.”, se comunican las siguientes respuestas a consultas formuladas por la empresa SABYL SA, de fecha 20/06/2022.

Consultas:

- ANEXO Nº5 RUBRADO: “rubro 2.13 Desarme de agregados en instalaciones” (unidad a cotizar: global), se solicita especificar con más detalle cuál sería el global de “desarme de agregados”, los que a priori no se conoce a qué se podrán referir en cada caso puntual, ni el alcance de los mismos.

- ANEXO Nº5 RUBRADO: “rubro: 13.33 y 13.34 Suministro y colocación calefón de 30lt nuevo c/ garantía / Suministro y sustitución calefón de 30lt nuevo c/ garantía”, se solicita aclarar si los calefones son de tanque de cobre o de acero?

- ANEXO Nº5 RUBRADO: “rubro:13.46 Suministro y colocación accesorios de losa en baño (percha/jabonera/portarrollos/porta cepillo)” se solicita aclarar si el precio unitario es por todos los accesorios para un baño completo, de un solo accesorio de loza a colocar?

- ANEXO Nº5 RUBRADO: “rubro:13.51 Conexión Rápida” se solicita aclarar a qué elemento se solicita cotizar en este rubro?

- ANEXO Nº5 RUBRADO: “rubro: 13.66 Chequeo de grifería” (unidad a cotizar: global), ¿se solicita especificar si el chequeo significa realizar un informe escrito del estado de una sola grifería? ¿O de las griferías de un apartamento, o del estado de la grifería de todo un edificio?

- ANEXO Nº5 RUBRADO: “rubro: 13.67 Prueba manométrica” (unidad a cotizar: unidad), ¿se solicita especificar alcance de esta prueba, si es de un baño, de una cocina o de todo el edificio, etc?

- ANEXO Nº5 RUBRADO: “rubro: 14.39 Prueba hidráulica” (unidad a cotizar: global), se solicita especificar alcance de esta prueba, si es de un baño, de una cocina o de todo el edificio, o de columnas de pluviales, etc.

- ANEXO Nº5 RUBRADO: “rubro: 15.22 Informes técnicos de electricista (estado de la instalación, calefón etc)” (unidad a cotizar: unidad),¿se solicita especificar alcance de este informe, si es de una vivienda o de todo el edificio, etc?

- ANEXO Nº5 RUBRADO: “rubro: 15.33 Chequeo de instalación eléctrica” (unidad a cotizar: global), se solicita especificar si el chequeo significa realizar un informe escrito del estado de una vivienda o de un conjunto de viviendas.

- ANEXO Nº5 RUBRADO: “rubro: 15.34 Chequeo de instalación eléctrica con generados” (unidad a cotizar: global), ¿se solicita especificar si se refiere a revisar la instalación del generador del edificio, y hacer un informe?

- ANEXO Nº5 RUBRADO: “rubro: 18.07 y 18.09 Esmalte sintético para herrería o madera / Protección anti óxido” (unidad a cotizar: m2), ¿se solicita especificar cómo se mide el m2 de pintura en rejas?

Respuestas:

1.- En los procesos de PAP de una vivienda para su posterior re adjudicación, pueden existir algún tipo de agregados en las instalaciones eléctrica y/o sanitaria (realizados por el habitante anterior), correspondientes a la ampliación de forma precaria de parte de la instalación para la conexión de algún elemento particular, siendo siempre de pequeña escala. Estas situaciones deben ser retiradas para volver la instalación a su situación original.

2.- Los rubros 13.33 y 13.34 corresponden a calefones con tanque de ACERO.

Los calefones con tanque de cobre se encuentran considerados en los rubros 13.95 y 13.96.

3.- El rubro 13.46 refiere al suministro y colocación de uno solo de los accesorios de baño, pudiendo ser cualquiera de los detallados en el rubro.

4.- El rubro 13.51 conexión rápida o unión rápida, es aquella pieza que permite unir dos tramos de cañería que se debieron cortar por existir una pérdida en el caño.

5.- El rubro 13.66 hace referencia al chequeo del estado de todas las griferías existentes en una sola unidad de vivienda, incluyendo el correspondiente informe.

6.- El rubro 13.67 hace referencia a una prueba manométrica realizada para una sola unidad de vivienda, incluyendo baño y cocina.

7.- El rubro 14.39 hace referencia a una prueba hidráulica realizada para una sola unidad de vivienda, incluyendo baño y cocina.

8.- El rubro 15.22 hace referencia al chequeo puntual de uno o varios elementos de la instalación electica (tablero, puestas, líneas, etc.) de una sola unidad de vivienda, incluyendo el correspondiente informe.

9.- El rubro 15.33 hace referencia al chequeo del estado de toda la instalación eléctrica existente en una sola unidad de vivienda, incluyendo el correspondiente informe.

10.- El nombre del rubro 15.34 debe decir: “Chequeo de la instalación eléctrica con generador”. Hace referencia al chequeo del estado de toda la instalación eléctrica existente en una sola unidad de vivienda, la cual se encuentra sin alimentación de UTE y se requiera proveer energía eléctrica a través de un equipo generador para su revisión, incluyendo el correspondiente informe.

11.- Para los rubros 18.07 y 18.09, se considerará el m2 de reja, de acuerdo a las especificaciones de las rejas descriptas en el apartado Herrería del Punto 7 de la Memoria Técnica Constructiva (Anexo 03).

OBRAS Y REPARACIONES – PRESTACIONES SOCIALES