PREGUNTAS Y RESPUESTAS REFERENTE A LA LICITACION PÚBLICA NRO. 1-12

PREGUNTAS:

1. FORMALIDADES Y CONTRATO

• En caso de exceder los montos de una licitación abreviada se deberá hacer un depósito a modo de garantía, donde y cuándo se hace el depósito? Puede ser un cheque? Sería el 1% o el 5% de la oferta? En que momento

se devuelve?

• El contrato será de adhesión?

• Se puede modificar y/o ampliar el rubrado de oferta?

• Pedimos se respete por parte de todos los oferentes lo indicado en el punto 6.1 (“Deberán establecerse metrajes,precios unitarios y precios totales…”)

2. INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

• Como será la implantación, tienen dispuesto un espacio seguro para obrador y oficina de obra?

• Según el Decreto de Seguridad e Higiene Laboral en la Industria de la Construcción (89/995) el personal debe

contar con :

i. Comedor en un espacio físico apartado del lugar de trabajo

ii. Servicios higiénicos.

iii. Vestuario con ducheros (1 ducha cada 5 operarios)

Estos puntos los tiene resueltos o debemos resolverlos nosotros con instalaciones provisorias?

• Se debe realizar vallado durante el trabajo en las galerías si coincide con las actividades de la FARQ o bastaría

con un acordonamiento de seguridad?

• Se solicita que las obras se entreguen a los 70 días calendario y queda claro que los espacios a intervenir

seguirán operativos durante los trabajos. Cómo será la coordinación de los horarios? Cuando se indican los turnos

de los talleres no se pone el horario de comienzo y terminación del turno MATUTINO y VESPERTINO, podrían

enviarlos?

• En caso de trabajar contra horario o fines de semana se contará con el soporte y control de la dirección de obra?

3. RUBROS Y TAREAS

• Para el caso de la pintura en galerías, por un tema de costos se sugiere incorporar una 4 opción correspondiente

a la aplicación de un acrílico superlavable en la totalidad de los paramentos.

• En el punto 4.6.3 (estructura de madera) se indica pintar con esmalte para herrería 3 en 1, la realidad es que no

es un recubrimiento apto para carpinterías de madera, cotizamos igual esta pintura o plantearán otra variante

mas adecuada?

• En el punto 5.1, se indica remover la totalidad de la pintura existente para volver a pintarla con esmalte sintético

las aberturas de las galerías, en nuestra opinión este procedimiento es innecesario puesto que las superficies

pintadas no presentarían problemas de adherencia para el nuevo recubrimiento. Por otro lado incrementaría

sensiblemente los costos y teniendo en cuenta que la intención no es dejar la madera con la veta vista con algún

protector transparente, sugerimos el mismo procedimiento indicado en el punto 4.6.3.

• En los entrepisos el entablonado de madera no se deberá tratar, es así?

RESPUESTAS:

- FORMALIDADES Y CONTRATO

El límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de contrato es de $ 2.168.000.

El depósito se hace en Sección Tesorería del Depto. De Contaduría en el horario de 10 a  13 horas y de 14 a 16 horas.

Puede ser mediante depósito en efectivo o en valores públicos fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

Si es con cheque la garantía tendrá efecto a partir de que se acredite el depósito en el banco.

Sería el 1 o el 5%: La garantía de cumplimiento de contrato es del 5% de la adjudicación.

En que momento se devuelve: La garantía de cumplimiento de contrato sse devuelve cuando finalice la relación contractual y luego que la Dirección General de Arquitectura de la Udelar dé el visto bueno.

El Contrato se firma de acuerdo entre las partes pero siempre respetando el pliego particular y general de condicones de la licitación.

Se admite ampliar el rubrado, manteniendo los subrubros establecidos.

2. INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

2.1_La Facultad pondrá a disposición de la empresa un local equipado con un módulo de lockers que podrá oficiar de vestuario/comedor y un baño completo. Todas las demás instalaciones que sean necesarias, deberán ser resueltas por el oferente.

2.2_Durante el trabajo en las galerías se deberá preservar la seguridad de usuarios y trabajadores. La zona de trabajo deberá ser delimitada (es suficiente con un acordamiento de seguridad) y debidamente señalizada.

2.3_Se intentará coordinar los horarios para facilitar el trabajo de las empresas. De todas formas se enviaron los horarios de funcionamiento de los talleres para prever la peor condición. Se aclaran los horarios de comienzo y finalización de los turnos: MATUTINO: 9 hs a 12:30 hs. VESPERTINO: 19:30 a 23 hs. 2.4_Los trabajos durante el fin de semana, serán debidamente coordinados con la Dirección de Obra, previéndose todas las condiciones para la continuidad del trabajo.

3. RUBROS Y TAREAS

3.1_Se admite la incorporación de la opción de aplicación de un acrílico super lavable en la totalidad de los paramentos a pintar de las galerías.

3.2_En el punto 4.6.3 se admite la modificación del tipo de pintura.

3.3_En el punto 5.1 se admite modificar el procedimiento, siempre que se asegure la correcta adherencia de la pintura nueva y una excelente terminación.

3.4_En el entablonado de los pisos de madera no se realizará ningún procedimiento.

SECCION COMPRAS Y SUMINISTROS

FACULTAD DE ARQUITCECTURA