COMPLEMENTO FORMULARIO DE COTIZACIÓN – TANQUES JET A1 AEROCOMBUSTIBLES CARRASCO

| ITEMS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | PRECIOS TOTALES | MONEDA | N° Paramétrica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | $ UY | USD | $ UY | USD |  |  |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto | Global | 1 |  | ---------------- |  | --------------- | Pesos UY | 12 |
| OBRAS CIVILES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implantación de obra y obrador | Global | 1 |  | ---------------- |  | --------------- | Pesos UY | 1 |
| Replanteo en obra por cada tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 1 |
| Excavado de Fundaciones de un tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 3 |
| Disposición final de suelo, extraído para construir fundaciones, hacia Planta La Tablada | m3 | 200 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 6 |
| Construcción Anillo API Hormigón de un tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 4 |
| Sistema de Detección de Pérdidas para un tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 4 |
| Rellenado y compactación del suelo para un tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 3 |
| Vereda Perimetral para un tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 4 |
| Una Cámara de Purga para un tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 4 |
| PROTECCIÓN CATÓDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiales Protección Catódica para un tanque | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| M.O. de Instalación de Protección Catódica para un tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 10 |
| ENVALLADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retiro de suelo vegetal y nivelación de suelo dentro de los envallados proyectados | Global | 1 |  | ---------- |  | ---------- | Pesos UY | 3 |
| Disposición final del suelo vegetal de los envallados proyectados | Global | 1 |  | ---------- |  | ---------- | Pesos UY | 6 |
| Construcción de piso de hormigón dentro de los envallados | Global | 1 |  | ---------- |  | ---------- | Pesos UY | 7 |
| Construcción de los envallados | Global | 1 |  | ---------- |  | ---------- | Pesos UY | 4 |
| DRENAJES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministro de materiales (caños, válvulas y otros elementos industriales para drenar las purgas, según planos 0646-41 y 0646-42) | Global | 1 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| Ejecución de drenajes de tanques hasta conexión con el resto de los drenajes que desaguan en pileta de decantación (incluye limpieza, nivelación, cateos y replanteo) (según planos 0646-41 y 0646-42) | Global | 1 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 4 |
| Cámara hormigón corta fuego | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 4 |
| Suministro de válvula esclusa “fire safe” para la salida de los envallados | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| Instalación de válvula exclusa “fire safe” a la salida de los envallados | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 10 |
| Desvío del drenaje que proviene de la Base Aérea Número 1, eliminando el existente ubicado en el terreno donde se erigirán los nuevos tanques | Global | 1 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 4 |
| OBRA METALÚRGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministro materiales piso de un tanque y sus accesorios | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| Montaje piso de un tanque y sus accesorios | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 9 |
| Suministro materiales envolvente y sus accesorios (incluyendo, anillo rigidizador superior y/o vigas contravientos si correspondiere) de un tanque | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| Montaje envolvente de un tanque y sus accesorios | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 9 |
| Suministro de materiales techo y todo lo que va sobre él para un tanque, excepto plataforma | Unit, | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| Montaje del techo de un tanque (incluyendo soportes, accesorios, venteos, conexiones etc.) | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 9 |
| Materiales plataformas de techo de un tanque | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| Montaje plataforma de techo de un tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 9 |
| Materiales pasarela de comunicación entre techos de tanques | Global | 1 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| Montaje pasarela comunicación entre techos tanques | Global | 1 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 9 |
| Suministro materiales escalera independiente hasta la pasarela entre tanques | Global | 1 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| Montaje escalera independiente hasta la pasarela entre tanques | Global | 1 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 9 |
| Opcional: suministro materiales escalera exterior en espiral, incluyendo su iluminación | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| Opcional: montaje escalera exterior en espiral, incluyendo su iluminación | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 9 |
| Suministro de materiales para la conexión de cada tanque, con el sistema de carga y descarga existente (incluye válvula esclusa fire safe, cañerías, bridas y todo lo necesario para la conexión) | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| Montaje y conexión del suministro anterior (válvula esclusa, cañerías, bridas, etc.) | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 9 |
| PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministro de Tanque Bladder 500 lt (con su espuma) | Global | 1 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| Montaje de Tanque Bladder de 500 lt | Global | 1 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 10 |
| Materiales para colector de cañerías | Global | 1 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| M.O. construcción y montaje para colector de cañerías | Global | 1 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 10 |
| Materiales para cañerías de espuma (incluyendo bridas, válvulas, soportación, etc.) | Global | 1 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| M.O. construcción y montaje cañerías de espuma | Global | 1 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 10 |
| Materiales Cajas de Espuma y sistema de proporcionamiento | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| M.O. montaje Cajas de Espuma. sistema de proporcionamiento | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 10 |
| Materiales Sistema de Rociadores para un tanque | Unit | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| M.O. construcción y montaje Sistema de Rociadores para un tanque | Unit | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 9 |
| Materiales conexión Sistema de Rociadores de ambos tanques con red de incendio. | Global | 1 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| M.O. conexión Sistema de Rociadores de ambos tanques con red de incendio | Global | 1 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 9 |
| PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arenado parte externa de cada tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 8 |
| Materiales pintura exterior de cada tanque | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| M.O. pintura exterior de cada tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 8 |
| Arenado parte Interna de cada tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 8 |
| Materiales pintura Interna de cada tanque | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| M.O. pintura Interna de cada tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 8 |
| Materiales pintura Escalera de cada tanque | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| M.O. pintura Escalera de cada tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 8 |
| Materiales pintura plataformas de cada tanque | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| M.O. pintura plataforma de cada tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 8 |
| Materiales pintura pasarela entre tanques | Global | 1 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| M.O. pintura pasarela entre tanques | Global | 1 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 8 |
| OBRA ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medidor de Nivel de Radar (con alarma de alto nivel) | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| Alarma de Alto Alto Nivel (con alarma y sistema de parada de bombas) | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| Suministro de PLC y materiales accesorios para gestión de alarmas de Alto Alto Nivel | Global | 1 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| M.O. instalación PLC para gestión de alarmas | Global | 1 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 10 |
| Termómetro | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| Manómetro | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| Montaje Instrumentación para un tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 10 |
| Materiales canalización, cableado, conexiones, y accesorios | Global | 1 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| M.O. canalización y cableado | Global | 1 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 10 |
| Materiales de Iluminación de predio y tanques (incluye iluminación accesos a envallados, a escalera común a ambos tanques, y a techos de tanques) | Global | 1 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| M.O. de Iluminación de predio y tanques | Global | 1 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 10 |
| Suministro de Materiales para puesta a tierra de un tanque | Unit. | 2 | ----------------- |  | ----------------- |  | Dólares USD | NA |
| M.O. de puesta a tierra de un tanque incluyendo conexión entre sí de los sistemas de puesta a tierra entre dos tanques contiguos | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 10 |
| Inspección Radiográfica completa de un tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 11 |
| Otros ensayos no destructivos completos de un tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 11 |
| Calibración de un tanque | Unit. | 2 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 11 |
| Otros no considerados por tanque | Unit. | 2 |  |  |  |  | Pesos UY/ Dólares USD | 10 NA |
| Otros no considerados global obra | Global | 1 |  |  |  |  | Pesos UY/ Dólares USD | 10 NA |
| Limpieza final de obra | Global | 1 |  | --------------- |  | --------------- | Pesos UY | 6 |
| SUBTOTAL NETO | --------- | ------ | --------------- | --------------- |  |  | --------------- | ---- |
| IVA 22% | --------- | ------ | --------------- | --------------- |  |  | --------------- | ---- |
| PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS | --------- | ------ | --------------- | --------------- |  |  | --------------- | ---- |
| MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA | --------- | ------ | --------------- | --------------- |  | --------------- | --------------- | ---- |
| PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES | --------- | ------ | --------------- | --------------- |  | ---- | ---- |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | --------- | ------ | --------------- | --------------- |  | ---- | ---- |