Montevideo, 23 de Junio de 2017.

LICITACIÓN PÚBLICA  INTERNACIONAL Nro. 17062

Nueva batería de filtros y obras anexas para la Usina Potabilizadora de Laguna del Sauce

Comunicado No. 12

En aplicación del Art. 4 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección I, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta 1

Para los suministros de importación que se realizarán a nombre de OSE, ¿estos tendrán exoneraciones de IMADUNI, Recargo, IVA?

Respuesta 1

Recargo e IMADUNI: OSE se encuentra exonerado de ambos en la gestión de DUAs de importación.

IVA: OSE ha realizado gestiones para exonerar el IVA del DUA de importación. La exoneración depende del suministro y debe gestionarse frente al organismo competente, quien definirá si corresponde o no la exoneración.

Consulta 2

Para los suministros de importación que se realizarán a nombre de OSE, ¿estos tendrán exoneraciones de proventos portuarios?

Respuesta 2

Ver numeral 11.3 del PCP. Para los suministros de importación: el oferente considerará dentro de sus costos todas las gestiones necesarias para la importación.

Consulta 3

Se consulta si para los suministros de importación que se realizarán a nombre de OSE, ¿la Administración otorgará poder ante Aduanas para que la Contratista proceda a realizar las importaciones a su nombre?

Respuesta 3

OSE debe autorizar al Despachante que gestionará la importación ante Aduana. El documento deberá ser completado y conformado por OSE, a fin de ser presentado a Aduana con anterioridad a la operativa.

Consulta 4

Considerando la complejidad de las estructuras de hormigón armado a proyectar para la licitación de referencia, solicitamos tengan a bien autorizar a las empresas oferentes a  la realización de cateos a efectos de conocer la composición los suelos en cuanto a las diferentes capas que lo conforman, presencia y naturaleza de mantos rocosos, arcillosos, limosos, napas de agua, etc.

Es de vital importancia poder tener datos precisos de dichos sustratos en la etapa de oferta con el fin de evitar inconvenientes en las etapas de obra.

Respuesta 4

No se autorizan la realización de cateos por parte de las empresas en el predio de las Obras.

OSE a la brevedad estará enviando datos de cateos correspondientes a la zona de las obras.

Consulta 5

Referido al cómputo de los plazos, el artículo 2.3 establece que los plazos de la contratación se computarán a partir del undécimo día hábil siguiente al de la notificación de la adjudicación. Al mismo tiempo, el artículo 11.2 del Anexo III – Sección II se contará con un plazo de 30 días para la firma del Acta de Replanteo y que el plazo de ejecución del contrato se computará desde la firma de dicha acta. Por otro lado el artículo 26 establece que el Acta de Replanteo  señalará el origen de todos los plazos fijados para la ejecución de la obra. Se solicita confirmar que el plazo de ejecución del contrato se computará a partir de la firma del Acta de Replanteo.

Respuesta 5

Efectivamente como señala el art 26 del PCP: “La fecha del Acta de replanteo señalará el origen de todos los plazos fijados en el contrato para la ejecución de la obra”

Consulta 6

El artículo 11.2 establece que el plazo total de ejecución del contrato será de 700 (setecientos) días calendario incluyendo el Proyecto Ejecutivo y la Capacitación. Sin embargo, el artículo 3.2 del Anexo VIII – Sección II menciona que el plazo total de ejecución de obra será 730 días calendario. Se solicita aclarar cuál será el plazo total del contrato.

Respuesta 6

El adjudicatario contará con un plazo de 30 (treinta) días calendario desde la notificación de la adjudicación para la presentación del Plan de trabajo ajustado (Art. 2.3) y para la firma del Acta de replanteo (Art. 26).

El plazo total de ejecución de la obra será de 700 (setecientos) días calendario incluyendo el período de Proyecto ejecutivo y Capacitación. Este plazo se computará desde la firma del Acta de replanteo.

Consulta 7

En el artículo 10.1 a), inciso II-i del Anexo III, se detallan las obras de estructuras especiales de hormigón a ser consideradas como parte de la capacidad técnica de la empresa. Se solicita incluir dentro de este listado a la construcción de estaciones o pozos de bombeo de la red de saneamiento, especialmente aquellos construidos bajo la presencia de napa freática, siempre que cumplan con los volúmenes mínimos exigidos de hormigón.

Respuesta 7

Se acepta la solicitud.

En el  10.1 a),inciso II-i del Anexo III se incluirán: estructuras de plantas de potabilización, de depuración de líquidos residuales, depósitos con un volumen de almacenamiento de líquidos mayor o igual a 1.000 m3 y estaciones o pozos de bombeo de agua o saneamiento.

Consulta 8

En relación a los requisitos a cumplir por el personal clave a incluir en la oferta (artículo 10.1b),se solicita incluir como experiencia laboral válida la construcción de estaciones o pozos de bombeo de la red de saneamiento, especialmente aquellos construidos bajo la presencia de napa freática.

Respuesta 8

Se acepta la solicitud.

Consulta 9

Referido a la presentación de ofertas por parte de un consorcio, el artículo 10.1 d), inciso V-b) del Anexo III establece que se deberá incluir toda la información requerida en el pliego para cada uno de los integrantes del mismo. Se entiende que alcanza con que cada uno de los integrantes del consorcio cumpla con al menos uno de los requisitos y que la suma de los integrantes cumpla con la totalidad de los mismos, sin que sea necesario que cada uno de ellos cumpla con la totalidad de los requisitos. ¿Es correcta la interpretación?

Respuesta 9

En cuanto a la experiencia general de la empresa para la ejecución de las obras, se requiere que la empresa líder del Consorcio cumpla con lo establecido en el numeral 10.1a)- I

En cuanto a la Capacidad técnica de la empresa para ejecutar obras similares a la licitada,  (10.1a)-II, se considera lo que acredite cada una de las empresas en forma agregada.

En relación a la capacidad económica-financiera se considerará lo que acredite cada una de las empresas integrantes del consorcio en forma agregada (*), únicamente  para los siguientes requerimientos:

a)      Patrimonio Neto mayor que USD 3.500.000 (tres millones quinientos mil dólares estadounidenses). (Art. 10.1 d. I. del PCP Sección II)

b)      Promedio de ingresos operativos resultante de la facturación de los últimos tres ejercicios económicos cerrados mayor o igual a USD 10.000.000 (diez millones de dólares estadounidenses) sin incluir impuestos. (Art. 10.1 d. I. del PCP Sección II)

c)      Línea/s de crédito  no sujeta/s a condiciones de ningún tipo y por un importe total mayor o igual a USD 2.000.000 (dos millones de dólares estadounidenses), otorgada/s por una o más instituciones de intermediación financiera, la/s cual/es deberá/n acreditarse  mediante nota de estilo emitida  por dichas entidades.  (Art. 10.1 d. III. del PCP Sección II)

(*) Cada uno de los integrantes del consorcio deberá cumplir, en forma individual para lo descrito en a) b) y c), con los mínimos que resulten de prorratear el monto total respectivo según la participación de cada contratante en el consorcio.

Consulta 10

Dado que no se cuenta con información geotécnica de la zona y que ésta es imprescindible para un correcto predimensionado de las estructuras a cotizar, se consulta si OSE realizará los estudios y entregará los datos correspondientes o si el oferente deberá realizar los cateos necesarios. En el caso en que OSE sea responsable de los mismos se consulta cuándo se podrá contar con dicha información.

Respuesta 10

OSE a la brevedad estará enviando datos de cateos correspondientes a la zona de las obras.

Consulta 11

El articulo 14.3 b) del Anexo III establece que a los efectos de la comparación de las ofertas el monto de los aportes sociales de la oferta será el 70% del monto imponible. Se hace notar que el Banco de Previsión Social definió que a partir de mayo el Aporte Unificado de la Construcción sea del 71.4%.Se solicita aclarar el punto.

Respuesta 11

A los efectos de la comparación de las ofertas el monto de los aportes sociales de la oferta será el 71.4% del monto imponible según lo fijado por el Banco de Previsión Social a partir de mayo

Consulta 12

En el artículo 26 del Anexo III establece que OSE realizará  todas las expropiaciones necesarias para la ejecución de las obras. Se solicita aclarar si para esta licitación en particular deberán realizarse expropiaciones.

Respuesta 12

Para esta licitación en particular no deberán realizarse expropiaciones.

Consulta 13

En el mismo artículo se establece que en el caso en que eventuales expropiaciones retarden la ejecución de las obras, se acordará con el contratista una prórroga de los plazos. Entendemos que  asimismo se reconocerán los sobrecostos, debidamente justificados, en que incurra el contratista debido a la imposibilidad de desarrollar las obras de la manera planificada.

Respuesta 13

No aplica.

Consulta 14

El mencionado artículo también establece que serán de cuenta del contratista los derechos e indemnizaciones correspondientes a servidumbres de carácter transitorio. Ante la imposibilidad de conocer de antemano los eventuales importes que deban pagarse, solicitamos que todo gasto incurrido por este concepto sea realizado por cuenta y orden del cliente y reembolsado por parte de OSE.

Respuesta 14

No aplica. Esta licitación no requiere servidumbres

Consulta 15

El artículo 28 del Anexo III detalla las causas que darían lugar a aumentos de los plazos de la obra; se solicita incluir entre los montos la ocurrencia de huelgas o paros generales, paros de la construcción y en general cualquier evento que no sea consecuencia de acciones imputables al contratista.

Respuesta 15

Se entiende que la ocurrencia de huelgas o paros generales o paros de la construcción son causa de fuerza mayor.

Consulta 16

En el inciso e del mismo artículo se establece que los adicionales ameritarán una ampliación de plazo proporcional al porcentaje del monto de obra correspondiente, y sólo en el caso de tareas críticas se analizarán prórrogas mayores. Dado que pueden existir adicionales sobre el fin de obra que no afecten el camino crítico pero sus plazos de ejecución no sean proporcionales a los montos involucrados, solicitamos que los adicionales que oficialmente se aprueben indiquen su plazo de ejecución correspondiente y que se acuerde entre las partes si los mismos generan una ampliación del plazo total de la obra.

Respuesta 16

La ampliación de plazo asociada a eventuales adicionales será acordada oportunamente con la Dirección de Obra.

Consulta 17

En el artículo 34 del Anexo III se detallan las obligaciones del contratista. En  particular se menciona que los trabajos ocasionales serán de cuenta y riesgo del contratista la mano de obra, maniobras necesarias y todo gasto que ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase, inherentes a la obra. Se solicita aclarar que refiere a aquellos trabajos ocasionales de los que sea responsable exclusivo el contratista. En los casos en que la responsabilidad no sea del contratista las partes deberán ponerse de acuerdo en el reconocimiento de los gastos en que haya incurrido el contratista.

Respuesta17

Estas situaciones las evaluará oportunamente la Dirección de Obra y acordará con el Contratista en caso de entenderlo correspondiente.

Consulta 18

El artículo 46 de la Sección I se establece que el pliego particular determinará los montos de las multas, su forma de cálculo y su límite máximo. Sin embargo en el mismo artículo del Anexo III (páginas 67 y 68) no se establece el límite máximo de multas. Se solicita fijar el monto máximo de multas a aplicar, por ejemplo en el 10% del monto del contrato.

Respuesta 18

El monto máximo de multas a aplicar será el 10% del monto del contrato.

Consulta 19

En el inciso 46 b) del mencionado artículo establece que se aplicará una multa a partir de la última certificación, por día de atraso generados desde la última certificación hasta el fin del período de ejecución, a los que se agregarán los días utilizados para subsanar las observaciones previas al Acta de Recepción Provisoria. Entendemos que la fecha debería referirse a la fecha de finalización del contrato vigente y no de la última certificación, y que los días empleados en las correcciones no deberían sumarse como días de atraso si las observaciones no impiden el inicio y puesta en marcha de la obra.

Respuesta 19

De acuerdo.

## Consulta 20

En el documento “Especificaciones particulares” en la sección 5.3.3 Salida de filtrada, no queda claro la cantidad de compuertas Stoplog necesarias. Favor especificar la cantidad de compuertas Stoplog que se prevén colocar.

### Respuesta 20

Se prevé colocar 2 (dos) stoplogs

## Consulta 21

Solicitamos envíen el anexo “15 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE LIQUIDOS A PRESIÓN” mencionado en el documento de especificaciones particulares.

### Respuesta 21

Se adjuntan los tres anexos que se mencionan en las especificaciones particulares:

13. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA OBRAS DE ARQUITECTURA

14. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA OBRAS CIVILES

15. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE CONDUCCION DE LIQUIDOS A PRESION

## Consulta 22

Solicitamos aclarar las dimensiones y longitudes de las cañerías de desagüe y rebalse, indicadas en el plano 42985/SB01, Depósitos de Sierra Ballena

### Respuesta 22

Los diámetros de los desagües y rebalse deben ser igual a los existentes. Las longitudes se pueden estimar a través del esquema de los planos del pliego.

## Consulta 23

En relación a las cañerías a instalar en los depósitos de Sierra Ballena, solicitamos el envío de un plano con las referencias de la profundidad de la instalación de las cañerías nuevas y existentes.

### Respuesta 23

Se agrega archivo conteniendo relevamiento topográfico de cañerías y elementos existentes en Sierra Ballena.

Las profundidades de algunas de las tuberías existentes pueden deducirse de los puntos del relevamiento que se adjunta

Las cotas de las nuevas tuberías se deberán estimar en el proyecto ejecutivo.

Para la preparación de la oferta se pueden tomar las mismas cotas que las tuberías existentes pues las nuevas tuberías conectan las existentes.

## Consulta 24

Respecto al mismo sistema, plano 42985/SB01, Depósitos de Sierra Ballena, se solicita aclarar si las válvulas indicadas son esclusa, manuales o tipo y accionamiento a considerar.

### Respuesta 24

Las válvulas serán tipo mariposa y manuales

## Consulta 25

En cuanto a las cañerías de los sistemas cerrado y abierto de enfriamiento de los generadores de ozono, se consulta si deben suministrarse e instalarse en esta licitación, de ser así solicitamos se aclare su longitud

### Respuesta 25

Las tuberías de los sistemas de enfriamiento deben suministrarse e instalarse en esta licitación, por tener prevista su ubicación debajo de los pavimentos a construir. En tal sentido deberán tener la longitud suficiente para poder dejar los extremos en espera, por fuera de los pavimentos a construir

## Consulta 26

Indicar la cantidad de turbidímetros a suministrar e instalar y rango de medición

### Respuesta 26

El pliego dice que se deberá instalar un turbidímetro en línea a la salida de cada FB. También deberá instalar otro turbidímetro en línea a la salida del cabezal hacia el DAL.

Por tanto se suministrarán e instalarán 9 (nueve) turbidímetros en línea.

El rango de medición deberá ser de por lo menos 20 NTU y tener una resolución de 0.01 NTU para ese rango.

## Consulta 27

Se solicitan planos de los servicios que hoy existen en la planta.

### Respuesta 27

Se agregan archivos con los planos que se dispone

## Consulta 28

Se solicita plano de relevamiento topográfico con curvas de nivel cada 50 cm de ser posible, alcantarillas existentes y cotas de caminería existente.

### Respuesta 28

El relevamiento topográfico para la zona de las obras de los filtros se presenta en el plano 42985/GR02. Las cotas del camino de ingreso, de algunas alcantarillas y del terreno en una franja cercana ya fueron enviados.

## Consulta 29

Se solicita plano de pluviales e indicar hacia donde se recolecta el agua de lluvia

### Respuesta 29

Actualmente el agua de lluvia de la zona de las obras de los filtros escurre naturalmente hacia una cañada ubicada sobre el norte de las instalaciones.

## Consulta 30

Indicar información sobre el nivel freático máximo para poder estudiar la existencia o no de la flotación. En caso de no contar con este dato indicar cuál es el nivel de la máxima creciente conocida.

### Respuesta 30

La cota de máxima crecida es 7.6 (cero oficial).

OSE está realizando cateos complementarios cuyos resultados serán enviados a la brevedad a las Empresas que hayan adquirido el Pliego.

## Consulta 31

En la sección 11.7.4 de la Sección II del Pliego de condiciones Particualres – Anexo VIII Especificaciones Particulares se detalla:

Circulación vehicular

Pavimento tosca compactada (acceso y circulación)

Se construirá conforme al siguiente detalle:

- Suelo natural existente o relleno perfilado compactado

- Relleno necesario para conformar niveles de no más de 20cm en material granular.

- Base suelo granular cementado.

- Banquina en tosca compactada (no menor a 50cm)

No queda claro si la terminación del pavimento es con tosca compactada o con suelo cemento. en caso de ser suelo cemento, es una estabilización al suelo o tosca cementada? dependiendo de lo que se requiera cambia la dosificación .

### Respuesta 31

La terminación del pavimento es de tosca compactada.

Consulta 32

En las especificaciones técnicas, capítulo 12.6.1, se indica que los sopladores funcionan a una presión diferencial de 0.8 bar, sin embargo en el capítulo 12.7.2 se piden válvulas que trabajen a una presión de trabajo de 125 psi ¿Es necesario que las válvulas y cañerías  soporten esa presión de trabajo?

### Respuesta 32

Las válvulas se seleccionarán en cada caso de acuerdo a la presión máxima de la línea de aire en que operarán. Es responsabilidad del oferente realizar esa selección en función de las condiciones de servicio indicadas en cada caso.

## Consulta 33

Se consulta de qué material se deberán realizar las siguientes tuberías:

-       DN 400 desagües para vaciado de Filtros Biológicos

-       Las exteriores e interiores de abastecimiento de los depósitos de Sierra Ballena

### Respuesta 33

Para las tuberías de desagüe de los FB el oferente podrá optar por presentar tubos de PRFV o fundición en clase K7- PN 10 o PEAD (80 o superior) de espesor compatible con una presión de 6 Kg/cm2.

Las tuberías exteriores de los depósitos de Sierra Ballena deberán ser de fundición dúctil o acero y las interiores podrán ser de cualquier material plástico o metálico aptas para agua potable y que surja del proyecto ejecutivo apto para  los esfuerzos.

## Consulta 34

¿Las uniones de las tuberías de aire de acero inoxidable se realizarán con bridas o soldadura?

### Respuesta 34

Los acoples entre tramos de las tuberías de aire comprimidos se efectuarán según corresponda:

a) Tuberías de alta presión correspondientes al sistema neumático

Las uniones se llevarán a cabo mediante ajuste por deformación plástica con herramientas hidráulicas ó mecánicas.

No se admitirán tuberías soldadas ó con acoples roscados.

b) Tuberías para conducción  de aire de lavado

En este caso y en virtud de los diámetros involucrados las uniones serán bridadas debiendo intercalarse adecuadamente juntas de expansión de igual material que la tubería y acopladas del mismos modo.

## Consulta 35

En el rubrado, rubro 8 “Bombeos”, se describen accesorios de DN 600 no encontrándose los mismos en los planos entregados. Especificar si se instalan y detalles de los mismos.

### Respuesta 35

Los accesorios de DN 600 que aparecen en el Rubro 8 corresponden a las bombas de lavado. El despiece de los cabezales de esas bombas que se plantea en el rubrado es orientativo y podría estar sujeto a las bombas ofertadas no ajustándose totalmente al plano entregado.

Si el oferente entiende que no se requieren piezas de ese diámetro deberá dejar ese rubro vacío o colocar un “0”

## Consulta 36

Sobre el Tablero General: En la Memoria, el ITEM 9.10.3 en el subtítulo “Requerimientos de Seguridad Específica” dice que los tableros deberán conformar la norma IEC 61641, se indica especialmente que tiene que cumplir con el ensayo de fallo de arco interno ¿Esto es una exigencia excluyente o es posible realizar un tablero normalizado según la definición dada en IEC 60439-1, con interruptores extraíbles y segregación tipo 4a?

### Respuesta 36

El tablero general de distribución (TGBT), como se indica en el pliego deberá conformar las especificaciones establecidas en las publicaciones IEC 60439 y además poseer certificado de ensayo de falla de arco interno de acuerdo a la norma IEC 61641.

Esta condición es excluyente.

## Consulta 37

Sobre el nivel de cortocircuito de los interruptores en el tablero general. Los interruptores generales (QG), los interruptores de acople y la barra especifican Icc=85kA. Los demás interruptores tienen indicado el nivel de cortocircuitos de 25 kA ¿Los interruptores del tablero general deberán tener todos el mismo poder de corte?, de ser así, ¿la intensidad de corrientes de cortocircuito a considerar es de 85 kA?

### Respuesta 37

La intensidad de corriente de corto circuito estimada en barras del tablero general de distribución (TGBT) es de 85kA.

Los valores que figuran en el plano 42985/ELM01 tienen, como allí se indica, carácter orientativo, debiendo el contratista durante el proyecto ejecutivo, seleccionar los distintos componentes en función de las cargas a alimentar, poderes de corte requeridos y criterios de selectividad de las protecciones a emplearse.

### Consulta 38

¿El abastecimiento de Carbón Activado que se utilizará en los filtros que dispondrá la planta, lo proveerá la empresa adjudicada o ese abastecimiento se efectivizará en otra licitación?

### Respuesta 38

El Carbón activado que se utilizará en los filtros lo proveerá el Contratista (empresa adjudicada).

### Consulta 39

Se agradece confirmar si las celdas de 36 kV tienen necesariamente que ser con interruptores con corte en vacío, o si son admitidas celdas con interruptores de corte en SF6

### Respuesta 39

Solamente se admitirán celdas con interruptores en corte en vacío.