Montevideo, 6 de julio de 2017

LICITACIÓN PÚBLICA  INTERNACIONAL Nro. 17062

Nueva batería de filtros y obras anexas para la Usina Potabilizadora de Laguna del Sauce

Comunicado No. 21

En aplicación del Art. 4 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección I, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta 1:

En el punto 9.13.1 se solicita integrar el sistema de control de la nueva batería de filtros en el iFIX Plus Unlimited I/0 Development Versión 5.1. ¿Podrían ser más específicos sobre que debemos entender por capacidad de integrarse o comunicarse?:

- ¿Significa que en el sistema actual iFIX podrán verse en sus pantallas los FB?

- A la inversa, ¿qué datos o pantallas debe visualizar o qué tipo de operaciones debe poder realizarse desde el SCADA redundante?

- Como alternativa: ¿no sería conveniente actualizar y hacer redundante el FIX existente (ya que su licencia es ilimitada en Entradas/Salidas) y agregar el proyecto de FB sobre el mismo?

Respuesta 1:

La tercera de las alternativas planteadas es válida y por tanto se aceptará si los licitantes la incluyen en su propuesta.

Gerencia de Agua Potable.