Montevideo, 25 de julio de 2017.

LICITACIÓN PÚBLICA  INTERNACIONAL Nro. 17062

Nueva batería de filtros y obras anexas para la Usina Potabilizadora de Laguna del Sauce

Comunicado Nº 33

En aplicación del Art. 4 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección I, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta 1

Solicitamos planos y cortes de los edificios existentes para poder hacer una cotización precisa del sistema de protección contra descarga atmosférica.

Respuesta 1

El oferente deberá estimar el sistema de protección contra descargas atmosféricas, siendo parte del proyecto ejecutivo el diseño final del mismo. Las estructuras existentes figuran en los planos entregados, siendo estos suficientes para la elaboración de las ofertas.

Consulta 2

En el comunicado 8, se adjuntan planos para demolición de estructuras existentes. En el plano H19C en la esquina superior izquierda, se puede visualizar una estructura con bombas de agua de lavado que no se observó en la visita. ¿Es existente esta estructura?

Respuesta 2

NO. Esa estructura no existe en esa ubicación.

Consulta 3

De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿se deberá demoler?

Respuesta 3

No. En esa ubicación no hay ninguna estructura

Consulta 4

Un proveedor ofrece una alternativa metálica para los Stoplogs, ¿es posible presentar dicha alternativa?

Respuesta 4

Si. Es posible

Consulta 5

Entendemos que la "Lista de Cantidades y Precios" válida es la recibida en comunicado 28 con excepción del rubro 18, para el cual valen las modificaciones recibidas en el comunicado 24 (de acuerdo a lo establecido en la respuesta 1 del comunicado 29).

Se consulta: ¿Es correcta nuestra interpretación?

Respuesta 5

Es correcta. Para el Rubro 18 vale lo expresado en el Comunicado Nº24

Consulta 6

De ser correcta nuestra interpretación, agradecemos tengan a bien enviarnos nueva revisión del rubrado con las modificaciones antes mencionadas.

Respuesta 6

Se adjunta Rubrado.

Consulta 7

En el Comunicado No. 28 se adjunta la nueva planilla de rubros de la oferta. Sin embargo como respuesta en el Comunicado No. 29 se indica que "la planilla con modificaciones del rubro 18 de la Lista de Cantidades y Precios se encuentra en el Comunicado No. 24". El listado de rubros de ambas planillas no es igual, en la del Comunicado No. 29 se omiten tres rubros que figuraban en la planilla del Comunicado No. 24, los referidos a pasamuros y carreteles en DN 1000 (adjuntamos archivo al respecto). Solicitamos aclarar cuáles serán los ítems del rubro 18 a tener en cuenta en la oferta.

Respuesta 7

Ver respuestas 5 y 6 del presente comunicado.

Consulta 8

Solicitamos aclarar el alcance del rubro "Reposición de caminería afectada" entre los trabajos de Sierra Ballena incorporado en el Comunicado No. 24.

Respuesta 8

Se trata de restaurar las condiciones del tramo de camino afectado en caso que sea necesario cruzarlo con una tubería enterrada.

Consulta 9

En el nuevo Estudio Geotécnico adjunto al Comunicado No. 28, en el punto Recomendaciones sobre Fundaciones no se hace ninguna consideración sobre la solución de fundar los Filtros Biológicos y la Cámara de Ozono sobre pilotes perforados tal como indicado en la Respuesta No. 20 del Comunicado No. 24.

Por tal motivo solicitamos por favor aclarar las siguientes consultas:

1.	Indicar la capacidad de carga admisible por punta a ser considerada para los pilotes.

2.	Solicitamos aclarar si OSE requerirá una penetración mínima de la punta del pilote en la roca. En caso afirmativo, solicitamos indicar dicha longitud.

Respuesta 9

OSE no cuenta con esos datos ni corresponden a esta etapa ya que  son propios de la etapa de Proyecto Ejecutivo.

Consulta 10

Dadas las aclaraciones de los últimos comunicados y el informe geotécnico,

•	¿es correcto interpretar que la tensión de terreno a considerar para el dimensionado de los pilotes es mayor a 5 kg/cm2 para las longitudes promedio de 4 m para los FB y 3 m para la cámara de ozono?

•	Dado que el techo de roca no parece estar a una cota uniforme, solicitamos indicar si OSE exigirá una longitud mínima de pilotes.

•	¿Se deberá considerar que los pilotes deben perforarse por debajo de la profundidad de rechazo indicada en la Tabla 2 del informe? En caso afirmativo, solicitamos indicar la longitud mínima a perforar por debajo del rechazo.

Respuesta 10

OSE no cuenta con esos datos ni corresponden a esta etapa ya que son propios de la etapa de Proyecto Ejecutivo.

La tipología de fundación propuesta por OSE en el comunicado Nº24 tiene por objeto facilitar la comparación de ofertas y los oferentes deberán cotizar soluciones estructurales de acuerdo con esa tipología propuesta.

Consulta 11

Entendemos que, conforme el artículo 48 del Pliego de Condiciones Particulares - Sección II, en caso de que el Cliente no se expida transcurrido el plazo de evaluación de certificados de obra, el mismo se considerará aprobado. Favor confirmar.

Respuesta 11

El Contratista deberá aguardar a la comunicación por parte de la Dirección de Obra de “los montos y los conceptos de las facturas a presentar, conjuntamente con los números de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas” según se establece en el Art 48 del Pliego de Condiciones Particulares - Sección II, página 70.

Consulta 12

En el artículo 11.3.5 del Pliego de Condiciones Particulares - Sección II, página 56, al final del cuarto párrafo, que comienza con la siguiente frase "El valor de M/Mo se determina sumando...", se hace referencia a una tabla inexistente. Entendemos que las tablas de materiales a las que refiere son las que aparecen en la página anterior (pág.55). Favor confirmar.

Respuesta 12

Efectivamente se trata de las tablas de materiales de la página anterior.

Consulta 13

En virtud de los cáteos entregados y los niveles de proyecto requeridos para la cámara de ozono, no parece viable la solución con pilotes solicitada en los rubros 9.15; 9.16 y 9.17. Favor de confirmar de que no serán de cotización obligatoria los citados rubros en caso de que el predimenslonado estructural de cada empresa no indique una fundación mediante pilotaje.

Respuesta 13

La tipología de fundación propuesta por OSE en el comunicado Nº24 tiene por objeto facilitar la comparación de ofertas y los oferentes deberán cotizar soluciones estructurales de acuerdo con esa tipología propuesta.

Consulta 14

Se solicita especificación del piso técnico a instalar en las subestaciones, carga, altura y terminación del mismo.

Respuesta 14

Se entiende que lo descrito en las especificaciones técnicas del pliego, conjuntamente con los planos entregados son elementos suficientes como para que un técnico con experiencia pueda elaborar la oferta.

Consulta 15

Se consulta si es correcta la unidad “mes" para el rubro 17.2 Implantación del PGA. Entendemos que debería ser unitario o global.

Respuesta 15

Es correcta la unidad “mes”

Consulta 16

De acuerdo a la respuesta brindada por la Administración inherente a la Consulta Nº 8 del Comunicado Nº 17 confirmamos que no hay trabajos de tendido de línea aérea sino que los trabajos a los que hace referencia se trata de montajes de Media Tensión en 31.5kV en el pórtico del puesto de conexión y medida. Para UTE estos trabajos no deben ser catalogados como trabajos en línea aérea sino que se clasifican como montajes MT/MT, a pesar que sean ejecutados a media altura. Esto fue ratificado con los técnicos de Normalización de UTE. En función de lo anterior solicitamos que empresas con categoría 1E, teniendo como única excepción tendido de líneas aéreas de MT 31.5/60kV sean admitidas para la ejecución de los trabajos tanto de Obra Mixta con UTE como los trabajos propios para la Administración como cliente final.

Respuesta 16

El pliego permite realizar subcontratos con empresas que posean la categoría 1 solicitada en las especificaciones técnicas. Por ende no se admitirá la categoría 1E en ésta licitación.

Gerencia de Agua Potable