Montevideo, 8 de junio de 2017.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 17062

“Nueva batería de filtros y obras anexas para la Usina Potabilizadora de Laguna del Sauce”

Comunicado No. 7

En aplicación del Art. 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG) de la Sección I, se comunica a los interesados en participar del presente proceso licitatorio las modificaciones al pliego:

- Se modifican los numerales 10.1 a) y 10.1 b) del Anexo III de la Sección II, los cuales quedan redactados como sigue:

| 10.1 a) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Experiencia General de la empresa para la ejecución de obras: Experiencia en contratos como contratista principal en 3 (tres) contratos en los últimos 10 (diez) años anteriores al plazo de apertura de la licitación, cada uno por un monto mayor o igual a USD 5:000.000 (cinco millones de dólares estadounidenses), finalizados satisfactoriamente y con recepción provisoria, y demostrar una actividad mayor o igual a 9 (nueve) meses cada año durante los últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo de apertura de la licitación. Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia general (Anexo VII) y acreditarse de la siguiente forma: Si los antecedentes refieren a servicios realizados para administraciones públicas, se deberá incluir en la oferta copia de la recepción de los mismos. Si los antecedentes refieren a clientes privados, se deberá incluir en la oferta comprobante emitido por el referido cliente. De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia. Capacidad técnica de la empresa para ejecutar obras similares a la licitada: A los efectos de esta licitación se define obras similares a la licitada a: Obras de estructuras especiales de hormigón: a estos efectos se define obras de estructuras especiales de hormigón a aquellas que en servicio almacenen líquidos y estén en contacto permanente con los mismos, con probada estanqueidad (estructuras de plantas de potabilización, de depuración de líquidos residuales, depósitos con un volumen de almacenamiento de líquidos mayor o igual a 1.000 m3). Instalación y puesta en funcionamiento de equipos electromecánicos de similares características a los previstos en esta licitación. A efectos de acreditar esa capacidad técnica requerida, el oferente deberá evidenciar en su oferta haber ejecutado en carácter de contratista principal los siguientes volúmenes de obra de la tipología definida ut supra: Construcción en los últimos 10 (diez) años de 3 (tres) obras de estructuras especiales de hormigón conforme lo definido en el literal i., con un metraje total de hormigón en cada una de ellas mayor o igual a 400 m3 (cuatrocientos metros cúbicos). No se contabilizarán obras con metrajes inferiores a 50 m3 de hormigón. Instalación y puesta en funcionamiento en los últimos 10 años de equipos de bombeo iguales o mayores a 100 kW compresores y/o soplantes iguales o mayores a 50 kW Sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de contratos que cuenten con la recepción provisoria por parte del contratante. La información acreditativa de la experiencia fijada deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes Capacidad técnica obras similares a la licitada (Anexo VII). Si los antecedentes de experiencia en contratos refieren a obras realizadas para empresas públicas o departamentales, deberá incluir en la oferta copia del documento de recepción provisoria de las mismas. En caso de tratarse de antecedentes con clientes privados deberá incluir carta comprobante emitido por el referido cliente. De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia. |
| --- | --- |
| 10.1 b) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Se deberá presentar: La Oferta para la ejecución de la Obra redactada según el Formulario de Oferta (Anexo V). El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de precios de las ofertas. Personal clave a desempeñarse en este contrato: El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave para desempeñarse en este contrato: Representante técnico El postulante propuesto deberá cumplir a la fecha de apertura de la licitación con los siguientes requisitos de formación y de experiencia laboral: Requisito de formación: Profesional universitario con un mínimo de 10 (diez) años de egreso de la carrera de grado de ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser estructuras y/o construcción y/o hidráulica ambiental o sanitaria, con constancia emitida por esa Facultad. Requisito de Experiencia laboral: Contar con en su curriculum con un mínimo de 2 (dos) obras que entre ambas totalicen un monto mayor o igual a USD 5:000.000 (cinco millones de dólares estadounidenses), en la que actuó en el puesto de Representante técnico de la empresa constructora que las ejecutó en carácter de contratista principal. Gerente de proyecto (que a su vez actuará como Director de obra) El postulante propuesto deberá cumplir a la fecha de apertura de la licitación con los siguientes requisitos de formación y de experiencia laboral: Requisito de formación: Profesional universitario con un mínimo de 10 (diez) años de egreso de la carrera de grado de ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser estructuras y/o construcción y/o hidráulica ambiental o sanitaria, con constancia emitida por esa Facultad. Requisito de Experiencia laboral: Contar en su curriculum con un mínimo de 2 (dos) obras de tipología y complejidad similar a la licitada (entendiéndose por éstas a los efectos de este requisito, a las de construcción de usinas de agua potable, plantas de tratamiento de líquidos residuales, silos de hormigón armado, plantas industriales de fabricación de pasta de celulosa y/o de fabricación de cemento portland), en la que actuó en el puesto de Director de Obra, estando al frente de la ejecución de los trabajos por parte de la empresa constructora que las ejecutó en carácter de contratista principal. El puesto exigirá la modalidad de trabajo residente con una dedicación a tiempo completo y la radicación permanente en un radio de 25 km del lugar de ejecución de la obra licitada hasta la finalización del contrato. El candidato para Representante Técnico y Gerente de Proyecto, podrá ser el mismo si cumple con los requisitos para ambos puestos. Jefe de montaje e instalación electromecánica El postulante propuesto deberá cumplir a la fecha de apertura de la licitación con los siguientes requisitos de formación y de experiencia laboral: Requisito de formación: Profesional universitario con un mínimo de 5 (cinco) años de egreso de la carrera de grado de ingeniero industrial y/o ingeniero eléctrico, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Requisito de Experiencia laboral: Contar en su curriculum con un mínimo de 2 (dos) montajes e instalación electromecánica de tipología y complejidad similar a la licitada (entendiéndose por éstas a los efectos de este requisito, a las de construcción de usinas de agua potable, plantas de tratamiento de líquidos residuales, plantas industriales de fabricación de pasta de celulosa y/o de fabricación de cemento portland y/o industria láctea), en la que actuó en el puesto de Jefe de montaje e instalación electromecánica en sitio, estando al frente de la ejecución de los trabajos por parte de la empresa que las ejecutó. en carácter de contratista principal y/o subcontratista. Jefe de instalación y puesta en funcionamiento de sistema neumático El postulante propuesto deberá cumplir a la fecha de apertura de la licitación con los siguientes requisitos de formación y de experiencia laboral: Requisito de formación: Profesional universitario con un mínimo de 5 (cinco) años de egreso de la carrera de grado de ingeniero industrial y/o ingeniero mecánico, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Requisito de Experiencia laboral: Contar en su curriculum con un mínimo de 2 (dos) montajes e instalación electromecánica de tipología y complejidad similar a la licitada (entendiéndose por éstas a los efectos de este requisito, a las de construcción de usinas de agua potable, plantas de tratamiento de líquidos residuales, plantas industriales de fabricación de pasta de celulosa y/o de fabricación de cemento portland y/o industria láctea), en la que actuó en el puesto de Jefe de instalación y puesta en funcionamiento de sistema neumático en sitio, estando al frente de la ejecución de los trabajos por parte de la empresa que las ejecutó. Jefe de sistema de automatización, instrumentación y control electrónico El postulante propuesto deberá cumplir a la fecha de apertura de la licitación con los siguientes requisitos de formación y de experiencia laboral: Requisito de formación: Profesional universitario con un mínimo de 5 (cinco) años de egreso de la carrera de grado de ingeniero industrial y/o ingeniero eléctrico, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Requisito de Experiencia laboral: Contar en su curriculum con un mínimo de 2 (dos) sistemas de automatización y control electrónico de tipología y complejidad similar a la licitada (entendiéndose por éstas a los efectos de este requisito, a las de construcción de usinas de agua potable, plantas de tratamiento de líquidos residuales, plantas industriales de fabricación de pasta de celulosa y/o de fabricación de cemento portland y/o industria alimenticia), en la que actuó en el puesto de Jefe de sistema de automatización, instrumentación y control electrónico en sitio, estando al frente de la ejecución de los trabajos por parte de la empresa que las ejecutó. Responsable de Gestión ambiental y social El postulante propuesto deberá cumplir a la fecha de apertura de la licitación con los siguientes requisitos de formación y de experiencia laboral: Requisito de formación: Profesional universitario con un mínimo de 3 (tres) años de egreso de carreras de grado de las incluidas en el Manual Ambiental de Obras de O.S.E., con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Requisito de Experiencia laboral: Contar en su curriculum con un mínimo de 2 (dos) actuaciones como Responsable de gestión ambiental y social en obras de tipología y complejidad similar a la licitada (entendiéndose por éstas a los efectos de este requisito, a las de construcción de usinas de agua potable, plantas de tratamiento de líquidos residuales, plantas industriales de fabricación de pasta de celulosa y/o de fabricación de cemento portland y/o industria alimenticia). Supervisor del Sistema de cloración El postulante propuesto deberá ser designado por la empresa que suministrará el equipamiento ofertado, y deberá contar a la fecha de apertura de la licitación con un mínimo de 2 (dos) actuaciones en cargo de responsabilidad similar en instalaciones de tipología y porte similar al licitado. Capataz general de obra El postulante propuesto deberá contar a la fecha de apertura de la licitación con un mínimo de 2 (dos) actuaciones como capataz general de obra de tipología y complejidad similar a la licitada (entendiéndose por éstas a los efectos de este requisito, a las de construcción de usinas de agua potable, plantas de tratamiento de líquidos residuales, silos de hormigón armado, plantas industriales de fabricación de pasta de celulosa y/o de fabricación de cemento portland). El puesto exigirá la modalidad de trabajo residente con una dedicación a tiempo completo y la radicación permanente en un radio de 25 km del lugar de ejecución de la obra licitada hasta la finalización del contrato. Jefe de proyecto El postulante propuesto deberá cumplir a la fecha de apertura de la licitación con los siguientes requisitos de formación y de experiencia laboral: Requisito de formación: Profesional universitario con un mínimo de 10 (diez) años de egreso de la carrera de grado de ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser hidráulica ambiental o sanitaria, con constancia emitida por esa Facultad. Para el caso de títulos de ingeniero civil de tipo generalista, sin perfil de especialización, el postulante deberá contar con estudios de postgrado de duración mayor igual a 2 años, en el área de hidráulica, finalizados, con título expedido por Universidad o entidad certificadora equivalente. Requisito de Experiencia laboral: Contar en su curriculum con un mínimo de 1 (un) proyecto de planta de agua potable que involucre procesos de filtración para caudales mayor o igual a 400 m3/h. Ingeniero de diseño y proyecto de caminería El postulante propuesto deberá cumplir a la fecha de apertura de la licitación con los siguientes requisitos de formación y de experiencia laboral: Requisito de formación: Profesional universitario con un mínimo de 5 (cinco) años de egreso de la carrera de grado de ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser vial, con constancia emitida por esa Facultad. Requisito de Experiencia laboral: Contar en su curriculum con un mínimo de 2 (dos) proyectos de caminería interna en plantas industriales. Ingeniero de proyecto electromecánico, sistema neumático y de instrumentación y control de procesos El postulante propuesto deberá cumplir a la fecha de apertura de la licitación con los siguientes requisitos de formación y de experiencia laboral: Requisito de formación: Profesional universitario con un mínimo de 5 (cinco) años de egreso de la carrera de grado de ingeniero industrial y/o ingeniero eléctrico, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Requisito de Experiencia laboral: Contar en su curriculum con un mínimo de 2 (dos) proyectos electromecánicos que hayan sido ejecutados y se encuentren en servicio, de tipología y complejidad similar a la licitada (entendiéndose por éstas a los efectos de este requisito, a las de construcción de usinas de agua potable, plantas de tratamiento de líquidos residuales y plantas industriales), habiendo actuado como Jefe de Proyecto electromecánico, instrumentación y control de procesos del mismo. Ingeniero de diseño y cálculo de estructuras El postulante propuesto deberá cumplir a la fecha de apertura de la licitación con los siguientes requisitos de formación y de experiencia laboral: Requisito de formación: Profesional universitario con un mínimo de 10 (diez) años de egreso de la carrera de grado de ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser estructuras, con constancia emitida por esa Facultad. Requisito de Experiencia laboral: Contar en su curriculum con un mínimo de 2 (dos) proyectos de estructura de tipología y complejidad similar a la licitada (entendiéndose por éstas a los efectos de este requisito, a la de elementos estructurales comunes a usinas de agua potable, plantas de tratamiento de líquidos residuales, silos de hormigón armado, plantas industriales de fabricación de pasta de celulosa y/o de fabricación de cemento portland), en la que actuó como ingeniero proyectista y calculista de estructuras. Arquitecto de proyecto y obra El postulante propuesto deberá cumplir a la fecha de apertura de la licitación con los siguientes requisitos de formación y de experiencia laboral: Requisito de formación: Profesional universitario con un mínimo de 5 (cinco) años de egreso de la carrera de grado de arquitecto, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. Requisito de Experiencia laboral: Contar en su curriculum con un mínimo de 2 (dos) proyectos de arquitectura de tipología y complejidad similar a la licitada (entendiéndose por estas a los efectos de este requisito a la de usinas de agua potable, plantas de tratamiento de líquidos residuales y plantas industriales), en la que actuó como arquitecto de proyecto y de obra en sitio. Información que para todos los puestos y postulantes, deberá presentarse en la oferta para cada postulante y puesto: Completando el formulario de Antecedentes del personal clave (Anexo VII), anexando CV con una antigüedad menor a 6 (seis) meses de la fecha de apertura de la licitación, firmado por cada postulante propuesto, y presentando fotocopia del título/s universitario/s de grado y postgrado (si este ultimo fuera un requisito) de cada postulante profesional propuesto. IV) Equipamiento para ejecutar la obra licitada: Se define el siguiente equipamiento mínimo que el oferente deberá acreditar tener disponible para ejecutar las obras objeto de la licitación: 3 camiones de volteo de un modelo que cuenten con una capacidad de carga mayor o igual a 10 m3. 3 retroexcavadoras montadas sobre neumáticos con capacidad de carga ≥ a 0,9 m3, profundidad de excavación mayor o igual a 4 m y peso operativo nominal ≥ a 6,8t. 2 minicargadores. 2 equipos de compactación autopropulsados con rodillo liso vibratorio. 1 retroexcavadora de bandas con martillo hidráulico superior a 1.000kg. 2 equipos de entibamiento. 3 martillos neumáticos. 2 bombas de achique motor a explosión o neumático caudal mínimo 30 m3/h y profundidad mínima 4m. 1 hidrogrúa. 3 compresores de 5m3/min o superior. 2 grupos electrógenos 7.5 kW o superior. 1 tanque cisterna de 2.000 litros. 1 estación total de relevamiento topográfico. Información que deberá presentarse en la oferta completando Listado de Equipamiento (Anexo VII), que como mínimo será el que se enumera a continuación. V) Plan de trabajo: Plan de Trabajo que incluya i) etapas para la ejecución de las obras y puesta en operación, expresado en diagrama de Gantt sin calendarizar, desglosando en las actividades en correspondencia con la Planilla de Cantidades y Precios, ii) cronograma de ejecución financiera correspondiente expresado en porcentaje, iii) cronograma de ingreso a obra de los suministros de cargo del contratista, iv) monto imponible de jornales asociado a cada actividad, v) descripción de los procedimientos constructivos asociados a cada etapa, vi) equipos que el oferente planea utilizar en las distintas etapas y vii) plan de ingreso y ubicación de materiales a incorporar a obra y herramientas, y de retiro y disposición final de sobrantes de obra, vinculados a cada etapa o actividad. VI) Detalle de los Suministros ofertados, debidamente identificados, incluyendo marcas, proveedor, fabricante, origen, lugar y normas de fabricación, e identificación precisa de los suministros cotizados. El licitante deberá incluir en su propuesta el nombre de la firma representante con copia de un documento emitido por la representada otorgándole la condición de tal. Si en la oferta el proponente incluyera más de una opción indistinta para todos o cada uno de los suministros, O.S.E. elegirá la opción que entienda más conveniente a su único juicio, al momento de la adjudicación o durante la ejecución del contrato. Suministros de identificación obligatoria: Se definen los suministros de identificación obligatoria en la oferta a los siguientes: Bombas Sopladores Celdas Compresores Clorador Tuberías * Compuertas Válvulas Falso fondo Transformadores Tablero general de baja tensión Sistema de protección contra sobretensiones Sistema de protección contra explosión e incendio de los transformadores existentes. Sistema de control * Las que deberán tener Certificación de producto y/o lote emitido por organismo de certificación acreditado e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración certificados emitidos en español, inglés, francés, portugués, italiano o alemán. Para la certificación por lote deberá presentar la carta de compromiso para la realización de la Certificación. Los suministros de identificación obligatoria deberán contar con firmas que los representen en la plaza local. Se tratará de firmas con idoneidad comercial y técnica en los rubros que representan y deberán poseer una antigüedad no menor de 5 años de actividad en el mercado local con excepción de los elementos que componen el sistema de cloración, los cuales deberán acreditar 5 años en el mercado regional Esta información deberá presentarse en la oferta completando el Formulario Suministros (Anexo VII) y deberá ser conforme establece la Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas (Anexo IX). Información adicional según cada tipo de suministro Además de la información indicada anteriormente, se deberá detallar lo siguiente: Bombas, Sopladores, Celdas, Compresores y Clorador: Completar la planilla de datos técnicos garantizados (Anexo VII). Compuertas, válvulas esclusa, válvulas mariposa, válvulas de retención de toda la obra, incluidas las del sistema de cloración. la información deberá probar que los aparatos propuestos son idóneos para el servicio a prestar y que no se originarán dificultades por la naturaleza del líquido manejado. La oferta contendrá además, planos detallados de todos sus componentes, indicando materiales constitutivos, recubrimientos, dimensiones, pesos, tolerancias, etc. El fabricante de las válvulas y compuertas deberá tener una experiencia en el diseño y manufactura de las mismas no menor a 10 años Falso fondo (según lo especificado en las Especificaciones Particulares: Anexo VIII , 12.4): El oferente deberá presentar documentación probatoria que acredite que existen al menos dos plantas de tratamiento de por lo menos 500 m3/h (quinientos metros cúbicos por hora) con falsos fondos similares a los propuestos, en filtros de carbón activado granular y con más de 5 años de operación sin inconvenientes. Transformadores:El oferente deberá presentar documentación probatoria que acredite que el fabricante de los transformadores propuesto posea experiencia en transformadores secos de resina colada no menor a 5 años en la fabricación de transformadores similares o mayores a los solicitados en tensiones iguales o superiores a 36 kV y potencias iguales o superiores a las requeridas. Celdas de media tensión:El oferente deberá presentar documentación probatoria que acredite que el fabricante de las celdas de media tensión propuesto posea experiencia en celdas de media tensión a prueba de arco interno no menor a 5 años en la fabricación de celdas en tensiones iguales o superiores a 36 kV y potencias iguales o superiores a las requeridas. Clorador: Documentación probatoria que acredite que el fabricante del clorador cuenta con una experiencia en el diseño y manufactura de los mismos no menor a 10 años Sistema de prevención de explosión e incendio para los transformadores existentes: El oferente deberá incluir en su propuesta documentación referida al fabricante del sistema que acredite: Poseer antecedentes de al menos 10 años en el mercado internacional con ventas mayores a 1,000 unidades. Cumplir con las publicaciones para Plantas de Generación y Subestaciones edición 2015 del National Fire Protection Association NFPA 850 y NFPA 851 Presentar certificados que acrediten haber efectuado una serie de al menos 25 pruebas exitosas ante eventos de arcos eléctricos dentro del tanque de un transformador o reactor cerrado y lleno de aceite, de los cuales al menos 5 pruebas deben ser de más de 1 Mega Joule. Estos certificados deberán ser otorgados por laboratorios reconocidos e independientes, situados en países distintos al país de fabricación del sistema contra explosiones e incendios. Evidencia que ha evitado la explosión como mínimo de 8 transformadores o reactores de más de 10MVA en 6 países diferentes con 8 certificados de activación exitosa firmados por el cliente dueño del transformador o reactor. Identificación e información de otros suministros: El proponente incluirá detalle e información acerca de los otros suministros no incluidos en la lista de suministros de identificación obligatoria en la oferta. Esta información deberá presentarse en la oferta completando el Formulario Suministros (Anexo VII) y deberá ser conforme establece la Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas (Anexo VIII). La no conformidad por parte de O.S.E. de los suministros propuestos será motivo de rechazo de la oferta a exclusivo criterio de la Administración. VII) Flujo de fondos proyectados del oferente por el período de ejecución de la obra licitada, incorporando explícitamente las obligaciones asociadas a la ejecución de esta licitación, considerando que el oferente resultara adjudicatario de la misma. Para su formulación el oferente deberá tomar como fecha de inicio de la obra la correspondiente el cuatrimestre posterior al de la apertura de la licitación. VIII) Nómina de los subcontratistas para componentes del contrato por valores mayores al porcentaje del 10% establecido en el Art. 10.1 d) del presente Pliego. Esta información deberá presentarse en la oferta completando el Formulario Subcontratos (Anexo VII). O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las ofertas. IX) Identicación de la Empresa Instaladora Eléctrica para ejecutar instalaciones en media y alta tensión con la CALIFICACION NIVEL 1 expedida por U.T.E (Anexo VII) |

- Se modifica el Anexo VII – Antecedentes Capacidad técnica obras similares a la licitada, el cual queda redactado como sigue:

ANEXO VII

# Formularios Art. 10.1 a) II) - Sección II

# Antecedentes Capacidad técnica obras similares a la licitada

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para evaluar la capacidad técnica para ejecutar obras similares a la licitada conforme establece el Art. 10.1 a) numeral II de la Sección II. No se contabilizarán contratos que no cuenten con la recepción provisoria total de las obras.

| Identificación del Contrato |  |
| --- | --- |
| Fecha de adjudicación Fecha de inicio Fecha de terminación Fecha de recepción provisoria Fecha de recepción definitiva |  |
| Contratante (incluya nombre de contacto) |  |
| Función en el Contrato | ( Contratista | ( Contratista administrador | ( Subcontratista |
| Monto total del Contrato (en dólares estadounidenses) |  | USD________ |
| Si su participación fue como socio de un Consorcio o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato* | __% |  | USD ________ |
| Nombre del Contratante* Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico: |  |
| Descripción de las actividades clave (Art. 10.1a) II) |  |

- Se agrega Anexo VII – Identificación de la Empresa Instaladora Eléctrica.

# ANEXO VII

# Formularios Art. 10.1 b) IX) - Sección II

# Identificación de la Empresa Instaladora Eléctrica

# Nombre de la Empresa………………………………………………………………

Gerencia de Agua Potable.