Montevideo, 4 de septiembre de 2017.

Licitación Pública Internacional No. 16940

Objeto: Suministro de 100.000 (cien mil) medidores de 13  milímetros (1/2 pulgada) de diámetro para agua potable

Comunicado No. 5

En aplicación del Art. 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no Personales de la Sección I y del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares - Anexo III de la Sección II, se da respuesta a consultas recibidas.

Pregunta:

Según los pliegos en el numeral 10.2 – Objeto para esta licitación. El lote 2 dice: suministro de 35.000 medidores velocimétricos, carcasa metálica, con transmisión magnética, multichorro, Q3= 2,5m3/h, R100 o superior, visor a 45°, Clase de pérdida de presión  Δ0.63bar, Clase de  temperatura T50, con distancia entre rosca de 165 mm según ISO 4064:2014 o su equivalente.

Nuestro productos son realizados según las normas vigentes en Brasil y certificados por Inmetro, órgano se certificación  local. Para Brasil la equivalencia para la ISO 4064 es la Norma Nº 16043, pero aún no está en vigencia la clasificación de medidores con nueva norma (medidores con rango).

Tenemos certificados un producto con características similares ante el órgano peruano, este ya contempla la nueva norma, pero la clase de temperatura es T30.

En función de  lo expuesto: ¿Podemos ofertar un medidor con las características exigidas en el lote 2 con una clase de temperatura T30?.

Respuesta:

Respecto a la consulta realizada, se informa que en este caso, podrá presentarse un tipo de medidor con clase de Temperatura T30, solo para el Lote “2”.

______________________________________________________________________________

Gerencia de Medición