Montevideo, 17 de octubre de 2017

LICITACIÓN ABREVIADA No. 17.470

Suministro de una bomba sumergible de flujo mixto para la Usina de Aguas Corrientes Gerencia Técnica Metropolitana

Comunicado No. 3

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Se pregunta:

En el punto 4.8 del Anexo 8 del pliego indica que la potencia del equipo deberá ser tal que 220≤ Pot ≤ 250 Kw

¿Podemos suministrar un equipo de potencia de 200kW que cumple con las 2 condiciones de operación solicitadas más adelante. Es esto admisible?

Respuesta:

Se admite una potencia mínima en el eje del motor de 200 Kw siempre que se cumpla con las condiciones del punto 7.2 Prestaciones y que el motor no se sobrecargue en ningún punto de la curva característica del equipo

Sub Gerencia de Producción