Montevideo, 19 de octubre de 2017

LICITACIÓN ABREVIADA No. 17.470

Suministro de una bomba sumergible de flujo mixto para la Usina de Aguas Corrientes Gerencia Técnica Metropolitana

Comunicado No. 4

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta 1: Según surge del pliego se pretende sustituir equipo de Bombeo existente de la marca FLIGHT, se solicita indicar modelo para poder realizar las comparaciones con las líneas de otros posibles oferentes.

Respuesta 1: La bomba existente es Flygt, modelo 3530.860, curva 53-800

Pregunta 2: Se solicita confirmar si el equipo instalado puede trabajar en los dos puntos de funcionamiento establecidos por pliego, así como el que se deberá ofertar.

Respuesta 2: la bomba actual no cumple exactamente los puntos solicitados, pero sí los debe cumplir la bomba a ofertar

Pregunta 3: Asimismo si el requerimiento de la potencia es (220≤ Pot ≤ 250 Kw), es una limitante o puede presentarse equipos de hasta en 300kw.

Respuesta 3: tal cual se respondió en otra consulta, se aceptan motores con potencia en el eje de entre 200 y 250 kW

Pregunta 4: Es requisito la realización de la visita a Planta de Aguas Corrientes, en tal caso ¿Quién es la persona a contactar?

Respuesta 4: tal cual se indica en el pliego, la visita es requisito. El contacto es con el Ing de Guardia 099617271

Sub Gerencia de Producción