Montevideo, 11 de Julio de 2018.

Licitación Abreviada  Nº 18400

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA COMPLETO DE TELEMEDIDA PARA CLIENTES LOCALIZADOS EN SECTORES HIDRÁULICOS DE MONTEVIDEO, CON UNA CANTIDAD TOTAL APROXIMADA DE 5.000 CONEXIONES”

Comunicado No. 2

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta 1: Según pliego: a) ANEXO VIII ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONTROLES:

GENERALIDADES 1.

1.7) Los suministros ofertados deben ser modelos originales de fábrica con todos sus

componentes originales, sin adaptaciones con elementos de otra procedencia.

Pregunta: Entendemos que el espíritu es que tanto los medidores como los equipos de

telemedición sean originales, que no posean elementos agregados, pero si pueden los

medidores pertenecer a una fabrica y los equipos de telemedicion a otra, es correcta

nuestra apreciación?.

Respuesta 1:

Es correcta la apreciación.

Pregunta 2: Según pliego:b) GENERALIDADES 2.

2.1.5) Todos los equipos que realicen transmisiones de radiofrecuencia deberán estar

homologados por la URSEC.

Pregunta: Todos los equipos que ingresan al país que poseen equipos de

radiofrecuencia pasan por Aduana, y autómaticamente necesitan autorización de

URSEC para realizar su ingreso al país, debido a que estos equipos son nuevos y que

el trámite de Homologación fue ingresado pero la URSEC no lo entrega en el

momento, por lo contrario tarda un tiempo, se toma como válido el número de ingreso

del trámite?.

De cualquier manera el simple hecho que URSEC, permita el ingreso de los equipos

para muestras y pruebas ya significa que está en los rangos de utilización autorizados

por el ente regulatorio. Y consideramos que a la fecha de instalación de los equipos si

fuéremos adjudicados la homologación ya tendrá trámite definitivo.

Respuesta 2:

No es necesario presentar el número de ingreso del trámite en la oferta. Una vez adjudicada la Licitación, los equipos a instalar deben estar homologados por la URSEC.

Pregunta 3: Según pliego:c) GENERALIDADES 2.

2.1.12) Los medidores de agua potable a suministrar serán volumétricos, con

generación de pulsos de tipo inductivo y cumplirán con las condiciones y

especificaciones detalladas.

Pregunta: Se permiten para el lote 1 rubro 2, 250 medidores de 25 mm se coticen

medidores velocimetricos, multichorros, siempre que cumplan con la clase metrologica

R160?.

Respuesta 3:

Si. Se aceptan medidores velocimétricos que cumplan con R=160 para los de 25 mm únicamente.

Gerencia de Medición y Clientes Especiales.