| FECHA: | 14/09/2018 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 4 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

CIRCULAR N° 4

L.A Nº 1500158300 - SERVICIO DE APOYO A LA EJECUCIÓN DE HERRERÍA Y CALDERERÍA PARA EL TALLER DE METALURGIA EN REFINERÍA LA TEJA.

Estimados señores:

Informamos que se anula la circular N°2 y se sustituye por la presente.

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

- Modifíquese la nota 3) de la Tabla de Coeficientes “A(i)” quedando redactada según sigue:

“3) En los ítems 50.1 a 50.5 inclusive de servicio de apoyo a la ejecución, se considera la supervisión directa por parte de la empresa. En caso de que la Administración solicite el servicio para efectuar trabajos por supervisión directa de ANCAP (ej., a cargo de los supervisores del área contratante), se abonará el 85% del valor cotizado por estos ítems.  Para los ítems 50.6 y 50.7 se considera la supervisión por parte directa de ANCAP y no se aplicará dicho factor.”

- Agréguese a continuación la nota 4), según sigue:

“4) En todos los ítem salvo los expresamente indicados en la nota anterior (nota 3) se consideran la supervisión por parte directa de la empresa Adjudicataria, tanto para personal propio como eventuales subcontratos, por lo que de detectarse desvíos independientemente que  afecten o no la ejecución se considerará causal de incumplimiento.”

- Se modifica el punto VI.2) DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PLANILLA DE COTIZACIÓN; punto 2.5 SERVICIO DE APOYO A LA EJECUCION.

Donde dice:

“El monto considera el servicio se preste por una “cuadrilla” (o grupos de operarios), equipados adecuadamente según el trabajo con herramientas, equipos de mano, con provisión de materiales y consumibles para realizar el trabajo, por lo que no se considerarán pagos adicionales cuando se contrate el trabajo por esta modalidad en todo o en parte.

En los cotización de Hora Servicio se considera incluido todo el equipo de protección personal (EPP) y herramientas/equipamiento de trabajo (herramientas de mano, equipos de soldadura, herramientas eléctricas, neumáticas, autónomas, etc.), equipos de izaje y/o andamios (en los ítems que corresponda) materiales y consumibles según el caso (sub ítem) “

Debe decir:

“El monto considera que el servicio se preste por una “cuadrilla” (o grupos de operarios), equipados adecuadamente según el trabajo, con herramientas, equipos de mano, con provisión de materiales cuando lo indique el ítem (*) y consumibles para realizar el mismo, por lo que no se considerarán pagos adicionales cuando se contrate el trabajo por esta modalidad en todo o en parte

En las cotizaciones de Horas Servicio (HS) se considera incluido todo el equipo de protección personal (EPP) y herramientas/equipamiento de trabajo (herramientas de mano, equipos de soldadura, herramientas eléctricas, neumáticas, autónomas, etc.), equipos de izaje y/o andamios (en los ítems que corresponda) materiales y consumibles según el caso (sub ítem) (*)”

- Agréguese al final del punto 2.5 SERVICIO DE APOYO A LA EJECUCION, la siguiente nota:

“NOTA: (*) cuando el ítem indique  “con suministro de materiales” se entiende que son materiales de uso corriente para la realización de los otros ítems cotizados por “kg” o m2 de la planilla de unitario dentro del objeto del contrato.  Se entiende de uso común, por ej: perfilería, planchas, chapas, etc de Acero, acero inox 304, etc.

Para los ítems que son sin suministro de materiales, salvo para el ítem de desguace, se aplicará el pago por el ítem 60.5 si corresponde las descripción de materiales complementarios según lo planteado en el presente pliego o lo suministrará en su defecto ANCAP.

Los ítems de 50.1 a 50.5 de HS aplicarán a trabajos “complementarios” a un trabajo ya asignado por ajustes menores de alcance, o trabajos  propios puntuales dentro del objeto del contrato de alcance reducido.”

- Se sustituye la tabla de ítem A(i) por la siguiente

| ítem | Descripción | unidad | Valor unitario A (i) UYU | Cantidad ficta (unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | TRABAJOS DE CALDERERIA Y HERRERIA |  |  |  |
| 10.1 | Desmontaje (desguace) estructuras y equipos | Kg | 276 | 83 |
| 10.2 | Pasarelas, plataformas, soportes y similares en A36 o equivalente (sin pintar) por típicos | Kg | 396 | 83 |
| 10.3 | Construcción general a medida de Chapa y perfiles de hierro A36 | kg | 552 | 83 |
| 10.4 | Construcción general a medida de Chapa y perfiles de hierro A516-70 | Kg | 667 | 83 |
| 10.5 | Carpintería metálica en hierro (puertas portones, ventanas, mamparas y cerramientos similares.) | M2 | 5002 | 83 |
| 10.6 | Carpintería metálica en aluminio (puertas, ventanas etc.) | M2 | 7815 | 83 |
| 10.7 | Estructuras portantes para Galpones y cerramientos livianos, de tipo cerchas y similares. | Kg | 469 | 83 |
| 10.8 | Cubiertas livianas y estructuras similares (suministro e instalación) | M2 | 990 | 83 |
| 10.9 | Construcción general a medida de Chapa y perfiles de acero inoxidable 304 | Kg | 709 | 83 |
| 10.10 | Construcción general a medida de Chapa y perfiles de acero inoxidable 316 | Kg | 959 | 83 |
| 10.11 | Hojalatería (ductería, accesorios, forrado de aislaciones, etc.) | Kg | 1407 | 83 |
| 10.12 | Galvanizado en caliente (incluyendo traslado y pretratamientos como ser arenado, decapo, etc.) | kg | 125 | 83 |
| 20 | OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |
| 20.1 | Reparación de mampostería | m3 | 14053 | 83 |
| 20.2 | Excavación y tapado | m3 | 3750 | 83 |
| 20.3 | Hormigón | m3 | 11711 | 83 |
| 20.4 | Demolición | m3 | 1145 | 83 |
| 30 | TRATAMIENTO DE SUPERFICIES |  |  |  |
| 30.1 | Arenado húmedo Sa 2 1/2 | m2 | 1145 | 83 |
| 30.2 | Granallado Sa 2 1/2 | m2 | 1613 | 83 |
| 30.3 | Fondo de herrería alquídico | m2 | 532 | 83 |
| 30.4 | Fondo epoxi tipo zinc rich bicomponente | m2 | 917 | 83 |
| 30.5 | Fondo epoxi | m2 | 875 | 83 |
| 30.6 | Fondo epoxi mastíc | m2 | 1021 | 83 |
| 30.7 | Terminación poliuretánica altos sólidos | m2 | 870 | 83 |
| 30.8 | Terminación esmalte sintético alquídico | m2 | 552 | 83 |
| 30.9 | Terminación esmalte acrílico hidrosoluble | m2 | 500 | 83 |
| 40 | SERVICIOS EQUIPOS PARA IZAJE Y MOVIMIENTOS |  |  |  |
| 40.1 | Camión pluma hasta 5 Ton | HM | 5730 | 83 |
| 40.2 | Auto elevador con operario y combustible hasta 3 Ton | HM | 3730 | 83 |
| 40.3 | Auto elevador con operario y combustible de 5 a 10 Ton | HM | 4300 | 83 |
| 40.4 | Grúa 25 Ton con personal de apoyo e implementos de izaje | HM | 5000 | 83 |
| 40.5 | Grúa 50 Ton Con personal de apoyo e implementos de izaje | HM | 28000 | 83 |
| 40.6 | Grúa 100 Ton Con personal de apoyo e implementos de izaje | HM | 43000 | 83 |
| 40.7 | Grúa 150 a 250 Ton Con personal de apoyo e implementos de izaje Uso eventual | HM | 60000 | 83 |
| 50 | SERVICIO DE PARA APOYO A LA EJECUCIÓN TRABAJOS CON ALCANCE PARCIALMENTE DEFINIDO |  |  |  |
| 50.1 | HS para desguace | HS | 1719 | 83 |
| 50.2 | HS para montaje a nivel de piso | HS | 1407 | 83 |
| 50.3 | HS para montaje en altura | HS | 1646 | 83 |
| 50.4 | HS Fabricación y montaje con suministro materiales | HS | 1928 | 83 |
| 50.5 | HS Fabricación y montaje sin suministro materiales | HS | 1719 | 83 |
| 50.6 | HS Operario – Asimilable a Oficial Calderero / Soldador A | HS | 782 | 83 |
| 50.7 | HS – Operario Asimilable a Medio Oficial | HS | 525 | 83 |
| 60 | SERVICIOS AUXILIARES COMPLEMENTARIOS |  |  |  |
| 60.1 | Suministro y colocación de vidrios de 4 mm | m2 | 1808 | 83 |
| 60.2 | Suministro y colocación de acrílico o metacrilatos para ventanas o mamparas 6 mm | M2 | 6500 | 83 |
| 60.3 | Mecanizado de piezas (fresado, tornería, etc.) | HS | 1800 | 83 |
| 60.4 | Suministro de piezas cortadas en pantógrafo CNC (laser o agua a presión) | kg | 450 | 83 |
| 60.5 | Suministro de materiales y accesorios | % | 6 | 1 |

Saludos cordiales,

lg