Montevideo, 19 de setiembre  2018.

Licitación Abreviada A18887

Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Libertad, Departamento de San José, y de la disposición final de su efluente.

Comunicado Nº 2

En aplicación del Art. 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales, Sección I, se comunica la respuesta a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta Nº1:

- Para el caso de la descarga a curso, a nivel del Proyecto de Ingeniería, ¿Cuales son las previsiones y consideraciones que se asumieron para el curso receptor (Ao. Flores), considerando que aparentemente el mismo no tiene capacidad de autodepuración y no cumple con la carga aplicada en DBO (kg/d) para descarga a curso de agua de menos de 5 km2 de cuenca (Propuesta de modificación que el Decreto 253/79)?

- Considerando lo anterior, ¿La modelación de calidad de agua debe hacerse hasta el vertido en el río San José, o existe alguna condición especial acordada con DINAMA?

Respuesta Nº1:

a) El punto de vertido propuesto es en el Arroyo Flores luego de la desembocadura de la Cañada sin nombre, por lo que la cuenca es de más de 5 km2.

b) La modelación debe ser la adecuada para poder evaluar el impacto del vertido, no existe ninguna condición especial acordada con DINAMA.

Gerencia Gestión Ambiental.