REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

N° 19.792

Obras de saneamiento y troncal de agua potable para Barros Blancos y obras de saneamiento Villa Aeroparque - Canelones

CIRCULAR Nº 002

Montevideo, 31 de mayo de 2019.

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración  Nº 1: Habiendo adquirido el Pliego de referencia, solicitamos a ustedes tengan a bien responder las siguientes consultas:

- Viendo los archivos digitales que se nos han entregado de esta licitación, hemos podido constatar que en la lista de precios del rubrado en Excel, referente al saneamiento no figuran cantidades.

A los efectos de facilitar la realización de un metraje ajustado y más real del proyecto, solicitamos se suministren los archivos en Formato DWG, para poder realizar dicha tarea. Desde ya muchas gracias.

Respuesta  Nº 1: Ver aclaración Nº 1 de la Circular Nº 1.

Aclaración  Nº 2: Consultamos si es posible que nos hagan llegar los siguientes planos que están detallados en el listado de Piezas graficas redes y sistemas de bombeo pero no aparecen en el pliego:

- 22.282/AI PLANO GENERAL

- 23.412 PLANO GENERAL

- 27.699/A PLANO GENERAL

- 30.894 PLANO GENERAL

- 31.141 PLANO GENERAL

- 31.142 PLANO GENERAL

- 31.265 PLANO GENERAL

- 39.170 PLANO GENERAL

Respuesta  Nº 2: Se adjunta el archivo, planos generales.rar donde se encuentran los planos solicitados.

Aclaración  Nº 3: De nuestra mayor consideración, realizamos a ustedes las siguientes consultas acerca de la Licitación de Referencia:

En el Pliego Sección 1 ítem 7.1 dice:

“Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación, deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la dirección correspondiente que se suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la reunión previa a la Licitación, si dicha reunión se especifica en la Cláusula 7.4 de las lAO, El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo menos (21) días antes de que se venza el plazo para la presentación de las Ofertas.”

Se entiende que los 21 días son calendario y no hábiles ya que no se especifica que lo sean. Por otro lado en la página de Compras Estatales dice que la fecha última para hacer consultas es el 03/06/2019, lo que sería correcto si fueran días hábiles. Por favor aclarar.

Respuesta  Nº 3: Es correcta la observación. Ya ha sido corregida la fecha límite para hacer consultas, siendo la misma el 12/06/2019.

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Consulta  Nº 1: De nuestra mayor consideración, realizamos a ustedes las siguientes consultas acerca de la Licitación de Referencia:

- En el Pliego Sección IV, Formularios de Licitación, Lista de cantidades y precios están numeradas las distintas hojas del archivo Excel como “Planilla 1”, “Planilla 2” y así sucesivamente. En la hoja “GLOBAL AP B.BLANCOS” dice "PLANILLA 5" Y "PLANILLA 6" y luego la hoja “UNITARIOS AP B.BLANCOS” dice "PLANILLA 7". Luego en la hoja "Comparación de Ofertas” llama a las planillas de la 1 a la 6 y en particular llama a las planillas 1, 3 y 5 para las obras por precio global y a las 2, 4 y 6 para las obras por precio unitario. Se consulta si no debería ser “PLANILLA 5” la hoja “GLOBAL AP B.BLANCOS” y “PLANILLA 6” la hoja “UNITARIOS AP B.BLANCOS”.

Enmienda  Nº 1:    Si es correcta la apreciación, por lo tanto se realiza la siguiente modificación:

En la  hoja “GLOBAL AP B.BLANCOS” donde dice  "PLANILLA 5" Y "PLANILLA 6", debe decir “PLANILLA 5”

En la hoja “UNITARIOS AP B.BLANCOS” donde dice "PLANILLA 7", debe decir “PLANILLA 6”

GERENCIA DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO