ACLARACION SCD N° 10059382

OBJETO DE LA COMPRA:

Instalación y puesta en funcionamiento en planta Potabilizadora de Paysandú de 2 bombas de vacío de anillo liquido, marca Atlas Copco modelo AWS450 de una sola etapa montadas sobre un skid.

PREGUNTA:

Es necesario un sistema de control de arranque de las bombas elevadoras/proveedoras?

Idem control de apertura /cierre de válvulas.

Es como lo indica, los equipos a instalar son para cebar bombas elevadoras.

El cableado hasta el punto de conexión con tablero, lo realiza OSE.

No es necesario un sistema de arranque de equipos elevadores ni de control ni apertura de válvulas.

No hay inconveniente en que llame por teléfono y/o concurra a la planta para realizar una visita; pero todas las consultas deben ser formuladas vía mail, para poder publicarlas en el Portal de Compras del estado.

Atte.