Montevideo,  01 de octubre de 2019.

# Licitación Pública  No. 20086

“Readecuación del  Sistema de Saneamiento

de la ciudad de Paso de los Toros Dpto. Tacuarembó”.

Comunicado N°10

En aplicación del Art. 4 en la Sección I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta Nº 1:

En el Rubro 3.3.14 se solicita el suministro y colocación de reguera de acero inoxidable, en el plano 41314/04 se solicita la reguera en hierro galvanizado en caliente como en 11.3 de especificaciones técnicas.

Respuesta N°1:

La reguera debe ser de Acero Inoxidable AISI 304.

Consulta N°2:

En el Rubro 3.3.17 se solicita suministro y colocación de tapas de acero inoxidable, en el plano 41314/04 y en el rubro 11.4 de especificaciones técnicas se indica chapa labrada galvanizada en caliente.

Respuesta N°2:

Todas las tapas deben ser construidas en Acero Inoxidable AISI 304 de ¼” de espesor.

Consulta N°3:

¿Dónde se deben valorar los proyectos ejecutivos mencionados en el Anexo VIII B numeral 4?

Respuesta N°3:

En el rubro 3.1 Proyecto Ejecutivo de la Planilla de Cantidades y Precios

Consulta N°4:

Indicar cómo se coordina la visita al predio de la PTAR.

Respuesta N°4:

La visita al predio de la PTAR Paso de los Toros debe ser coordinada en la Oficina Técnica de OSE en la ciudad de Tacuarembó, con el Ing. Enrique Indarte, Tel: 4632 2761

Consulta N°5:

En el Anexo VIII B se indica que se deben acondicionar los pavimentos, estos son los rubros 3.1 o 3.2? ¿Las áreas indicadas como etapa 2 se deben incluir?

Respuesta N°5:

Los pavimentos están indicados en el Rubro 3.2 de la Planilla de Cantidades y Precios.

Las áreas indicadas como etapa 2 no se deben considerar.

Consulta N°6:

Agradecemos adjuntar información del terreno dentro del predio de la PTAR o las hipótesis a tomar para los cálculos de las estructuras de pavimentos.

Respuesta N°6:

Tal como se respondió en el Comunicado Nº 2 para las redes, no se suministrarán cateos ni estudios geotécnicos en la Planta. Esto forma parte del proyecto ejecutivo que tiene que realizar el Contratista.

Gerencia de Saneamiento.