LICITACION PÚBLICA  Nº 20324

“NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES PARA LA CIUDAD DE SAN CARLOS, POZO DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN”.

COMUNICADO Nº 6

Consulta  1) Con respecto al anteproyecto a presentar, consultamos: ¿En qué grado de detalle se debe presentar el anteproyecto de la etapa 2 para la presentación de la oferta?

Respuesta 1): Se espera alcance de anteproyecto general, con definiciones de ubicación y dimensiones de unidades, parámetros hidráulicos, definición de equipamiento electromecánico, definición de pavimentos y arquitectura, entre otros. Una vez adjudicada la obra, se ampliarán los documentos técnicos del anteproyecto, con los detalles constructivos y de montaje.

Consulta 2) Agradecemos se pueda proporcionar planos correspondientes a la planta actual y alzados de la nueva planta.

Respuesta 2) Se publica la planta general, se considera que el resto de los planos los debe generar el oferente para su anteproyecto

Consulta 3) Agradecemos nos envíen los archivos incluidos en el Pliego de Condiciones que no hemos podido descargar: Bases de Diseño – Alternativa 1 (pdf) y Especificaciones Técnicas – EB (pdf).

Respuesta 3) El archivo "Bases de Diseño - Alternativa 1" no corresponde debió decir "Anexo VIII A_Esp Tec", el archivo "Especificaciones Técnicas - EB" se encuentra publicado y se llama "Anexo VIII B Especificaciones Técnicas-EB"

Maldonado, 17 de octubre de 2019.