Montevideo, 12 de noviembre de 2019.-

ANEXO CIRCULAR Nº 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA

GRUPO: 410

OBJETO: Suministro de Cajas para Medidores, Tapas para

cajas de medidores y Cajas para Equipos de comunicación

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

- MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES

Parte I - Capítulo III

Punto 3.4. Dimensiones –

DONDE DICE:

Las dimensiones interiores mínimas y máximas son de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 1

| TIPO DE CAJA | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | PROFUNDIDAD (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mínimo interior | Máximo exterior | Mínimo Interior (*) | Máximo exterior | Mínimo Interior (**) | Máximo exterior (***) |
| CM Simple | 50 | 55 | 23 | 30 | 16,5 | 25 |

(*).- la medida del ancho es tomada en el plano de la placa de fijación.

(**).- la medida de profundidad es tomada desde la placa de fijación de los medidores hasta la Tapa de la envolvente.

(***).- la medida es tomada desde el elemento más sobresaliente de la cara exterior de la base de la caja de montaje hasta la Tapa de la envolvente.

DEBE DECIR:

Las dimensiones interiores mínimas y máximas son de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 1

| TIPO DE CAJA | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | PROFUNDIDAD (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mínimo interior | Máximo exterior | Mínimo Interior (*) | Máximo exterior | Mínimo Interior (**) | Máximo exterior (***) |
| CM Simple | 45 | 55 | 23 | 30 | 16,5 | 25 |

(*).- la medida del ancho es tomada en el plano de la placa de fijación.

(**).- la medida de profundidad es tomada desde la placa de fijación de los medidores hasta la Tapa de la envolvente.

(***).- la medida es tomada desde el elemento más sobresaliente de la cara exterior de la base de la caja de montaje hasta la Tapa de la envolvente.