COMPRA DIRECTA N° 10062243

ACLARACION I

Se agregan cantidades solicitadas y concentración así como para que equipos se solicita los ítem 5, 7 y 8.

- 10 FRASCOS DE 500 Ml 1413 micrS.  - ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD TRAZABLE NIST

- 200 ml. -  SOLUCION ESTANDAR PARA DQO VENCIMIENTO AL 2021,  concentración 1000 ppm

- 3 unidades de 1000 ml -  ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD (ML) TRAZABLE NIST símil ítem 1 pero de otro proveedor, 1413 microS

- 6000 -  FRASCO ESTERIL150 ML CON TIOSULFATO

- 6 - CUP-RDO optical-256790-0001 (para determinación de oxígeno disuelto)

- 5 - SOLUCION RELLENO  ELECTRODO DE FLUOR PARA EQUIPO THERMO

- 1 - ELECTRODO SELECTIVO  FLUORURO, PARA EQUIPO THERMO

- 1 - ELECTRODO selectivo de Cloruro, PARA EQUIPO THERMO

- 1 - SOLUCION PATRON DE AMONIO TRAZABLE NIST, concentración 1000ppm

- 1 - SOLUCION PATRON DE NITRATO TRAZABLE NIST, concentración 1000 ppm

- 0.500 L - SOLUCION PATRON DE NITRITO TRAZABLE NIST, concentración 1000 ppm

- 500 ML - ESTANDAR DE FOSFATO TRAZABLE NIST, concentración 1000 ppm

- 4 G - HEXACLOROPLATINATO DE POTASIO PPA

- 0.500 L - SOLUCION PATRON DE CLORURO TRAZABLE NIST, concentración 1000 ppm

- 0.250 KG - CLORURO DE COBALTO HEXAHIDRATADO PPA

- 0.250 KG - ACIDO GLUTAMICO PPA

- 0.250 KG - GLUCOSA PPA

- 0.500 KG - CELULOSA MICROCRISTALINA

- 0.250 KG - CLORURO FERRICO HEXAHIDRATADO PPA

- 0.500 L - SOLUCION PATRON DE CLORURO, TRAZABLE NIST símil 14 pero de diferente marca, concentración 1000 ppm.