Montevideo, 17 de junio de 2020.

#### Licitación Pública Nº 20641

“Construcción de Pozo de Bombeo principal, Impulsión y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Paysandú Dpto. de Paysandú”

#### Comunicado Nº 24

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunica la respuesta a consulta recibida de interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1:

Según la respuesta 14 del comunicado 16:

‘’En la obra de la PTAR Paysandú no se construirá ninguna unidad para vermicompostaje.

El rubrado ha sido ajustado y en el Rubro 18 no figura galpón para vermicompostaje’’

Se entiende que:

- El Galpón de planos 44348/Arq.20 al 23 ¿No se construirá en esta obra?

- Lo respondido en la consulta 13, del mismo comunicado, corresponde al sector de Decanters dentro del edificio de planos 44348/Arq.2 al Arq.19, donde si se realiza un pórtico y revestimiento en chapa tipo miniwave.

Respuesta 1:

- Si, se construirá en esta obra.
El galpón que aparece en los planos 44.348 Arq. 20 al 23, así como de los planos 44.348 GE01 y 44.348 GE 03 entre otros, es el galpón de estabilización de lodos provenientes de las centrífugas y será construido en esta obra.

- La respuesta 13 del Comunicado Nº16 corresponde a detalles del área Arquitectura tanto para el sector de Decanters del edificio principal como al galpón de estabilización de lodos. Es decir se detallaron aspectos de dos edificios diferentes de la obra.

Consulta 2:
Los rubros del ítem 15: 15.2 Sistemas de drenaje, 15.3 Canales de drenaje y 15.4 Rejillas, se suponen parte del pavimento del Galpón de planos 44348/Arq.20 al 23. ¿Se deberían eliminar? ¿O se prevé mantener el pavimento del galpón con sus instalaciones y desagües?

Respuesta 2:
No, no se deben eliminar. Forman parte del sistema de drenaje en el proceso de secado de lodos dentro del galpón de estabilización.

GERENCIA DE SANEAMIENTO