Montevideo, 12 de marzo de 2020

Licitación Pública No. 20220

"Suministro de 495.000 kg de carbón activado en polvo de alta adsorción para el área de Tratamiento de la Usina de Aguas Corrientes"

#### Comunicado No. 6

En aplicación del numeral. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no Personales de la Sección I se comunican las siguientes modificaciones en los numerales 10.2 del Anexo III y el numeral 4.1 del Anexo VIII del Pliego de Condiciones Particulares.

En el numeral 10.2

Donde dice:

Objeto

El objeto de la licitación es la adquisición de  495.000  kg de carbón activado en polvo, envasado en big-bags de 450 kg cada uno, para su utilización en el tratamiento de agua para consumo humano, en un todo de acuerdo a las Especificaciones técnicas del suministro (Anexo VIII) del presente Pliego según el siguiente detalle:

| LOTE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carbón activado en polvo de alta adsorción | 495.000 kg |

Para esta  licitación se admiten alternativas: No

Para esta licitación se admiten variantes: No

……….......................................................................................................................................................

Debe decir:

Objeto

El objeto de la licitación es la adquisición de  495.000  kg de carbón activado en polvo, envasado en big-bags de 450 kg +/- 50 kg cada uno, para su utilización en el tratamiento de agua para consumo humano, en un todo de acuerdo a las Especificaciones técnicas del suministro (Anexo VIII) del presente Pliego según el siguiente detalle:

| LOTE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carbón activado en polvo de alta adsorción | 495.000 kg |

Para esta  licitación se admiten alternativas: No.

Para esta licitación se admiten variantes: No

Es posible cotizar más de una opción de carbón activado en polvo. Las mismas deberán cumplir con lo establecido en el artículo 10.2 y en el Anexo VIII, de la Sección II - Pliego de Condiciones Particulares.

……………………………………………………………………………………………………………….........

Anexo VIII

Punto 4 – ENVASADO Y TRANSPORTE

Donde dice:

4.1-El producto deberá estar envasado en óptimas condiciones, en envases tipo big-bags de 450 kg, palletizados y protegidos con film termo-contraíble.

Debe decir:

4.1-El producto deberá estar envasado en óptimas condiciones, en envases tipo big-bags de 450 kg +/- 50 kg, palletizados y protegidos con film termo-contraíble.

Se aceptarán big bags palletizados protegidos con film plástico estirable en frío siempre que el mismo cumpla con las mismas prestaciones que el film termo-contraíble cuando está colocado, esto es:

a) Igual o mayor transparencia, se deberá ver perfectamente cualquier información impresa o adherida a los big bags.

b) Igual o mayor espesor.

c)  Igualmente liso, esto es sin arrugas que impidan ver perfectamente cualquier información impresa o adherida a los big bags.

d) Cumplir con mantener unidos los big bags estibados en un mismo pallet, de forma que al transportarlo, los big bags se comporten como una unidad

Jefatura de Tratamiento Aguas Corrientes