Montevideo, 17 de marzo de 2020

Licitación Pública No. 20220

Suministro de 495.000 kg de carbón activado en polvo de alta adsorción para el área de Tratamiento de la Usina de Aguas Corrientes

Comunicado No. 7

En aplicación del Art. 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no Personales de la Sección I, se da respuesta a consultas recibidas.

Consulta 1:

Después del comunicado 5, de la referida licitación.

Donde se confirma que se realizará mediciones de % de Geosmina en la entregas, en estos análisis de la entrega se utilizará la misma agua bruta del análisis inicial de la evaluación y clasificación?

Pues si el agua bruta cambia es posible cambiar la performance.

Como se realizará la conservación de esta agua bruta por el período de un año?

Respuesta 1:

El análisis para controlar el % de remoción de Geosmín del carbón suministrado en cada entrega, se realizará tal como se establece en el artículo 7 CONTROL DE CALIDAD – REMOCIÓN DE GESOMÍN, del Anexo VIII de la Sección II - Pliego de Condiciones Particulares.

En dicho artículo se establece que la matriz a utilizar para controlar la calidad del carbón recibido será AGUA DESTILADA. Esto es, se comparará el % de remoción de Geosmín de una muestra del carbón recibido en la entrega correspondiente, con el % de remoción de la muestra de carbón, de la empresa adjudicada, recibida en la fase de evaluación de ofertas, realizando en ambos casos el ensayo con AGUA DESTILADA

Jefatura de Tratamiento Aguas Corrientes