Montevideo, 06 de julio de 2020.

Licitación Abreviada A19747

Suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una planta potabilizadora por Ósmosis Inversa para la localidad de Lorenzo Geyres, Paysandú

#### Comunicado Nº 17

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica la respuesta a la consulta recibida de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta 1:

Confirmar la temperatura media del pozo en 10 grados Celsius, la cual deberá ser igual para todos los oferentes en el diseño de la máquina y una sola.

Respuesta 1:

A efectos de presentar la propuesta, se fija la temperatura del agua para el diseño del tratamiento en 18°C (dieciocho grados Celsius).

______________________________________________________________________________

GERENCIA DE AGUA POTABLE