Montevideo, 21 de mayo de 2020.

Licitación Abreviada A19747

Suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una planta potabilizadora por Ósmosis Inversa para la localidad de Lorenzo Geyres, Paysandú

Comunicado No. 3

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunican la respuesta a la consulta recibida de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta 1:

Adjunto archivo con folleto de sistema de ULTRAFILTRACIÓN que mejora considerablemente los resultados de POTABILIZACIÓN de agua, agradecemos nos otorguen la posibilidad de ofrecer este sistema como opción frente a la OSMOSIS INVERSA.

Respuesta 1:

Con respecto a la consulta de la ultrafiltración, la estrategia que ha seguido la empresa para la incorporación de nuevos tratamientos ha sido la de realizar en primer lugar al menos una prueba piloto para evaluar la tecnología, no sólo en lo que refiere a su eficacia sino también a como se adapta a las condiciones de utilización buscadas. En tal sentido se viene trabajando con ósmosis inversa desde hace más de cinco años, habiéndose realizado numerosas pruebas que han permitido ir incorporando paulatinamente sistemas de tratamiento de mayor tamaño. También se han realizado pruebas piloto con otras tecnologías que no han dado hasta el momento los resultados esperados.

En función de los desafíos asociados a cambios normativos, OSE deberá continuar con sus líneas de trabajo de incorporación de tratamientos para aguas subterráneas, en tal sentido hay oportunidad para realizar pruebas con ultrafiltración entendiéndose que no es oportuno incorporar la opción en la Licitación antes de recorrer ese camino.

Es cuanto corresponde informar

Gerencia de Agua Potable