Montevideo, 3 de junio de 2020

COMPRA DIRECTA No. 10063354

“: JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 75 X 110 MM”

Aclaración No. 1

Se comunica la respuesta a la consulta recibida de interesados en participar de la presente adquisición:

Pregunta Nº1: es admisible para OSE que la junta propuesta tenga 4 tornillos en lugar de 3 como indica el diagrama?

Respuesta Nº1: Presentar dicha opción en la oferta y sobre la muestra correspondiente para evaluaremos si el tener un tornillo adicional representa inconveniente

al momento del ajuste.

Pregunta Nº2: la pintura y los sellos de goma a ofertar deben ser certificados WRAS?? o pueden ser sin certificación?

Respuesta Nº2: Al respecto rige lo establecido en el pliego:

Adjuntar las características de los revestimientos utilizados y Certificado o Informes de Ensayos actualizados que aseguren la Aptitud de la superficie interior para contacto con Agua Potable.

Si el material no tiene Certificación se deberá presentar Ensayo realizado sobre la Junta solicitada que asegure la Aptitud de la misma en contacto con Agua Potable.

Pregunta Nº3: - es posible entregar la muestra solicitada unos días después de la apertura? lo consultamos porque en este momento no contamos con stock como para entregar una muestra en forma inmediata y dada las condiciones sanitarias y las demoras que están habiendo en los transportes, por más que la encarguemos por vía aérea no va a llegar a tiempo para la apertura.

Respuesta Nº3: Dado que es un material que se está requiriendo en forma urgente. En Control de Calidad no podemos conceder prórrogas. Estamos admitiendo la recepción de muestras con plazo máximo al 09.06.20.

Si han presentado dicha muestra para una Compra anterior reciente pueden hacer referencia a la misma.