Montevideo, 21 de julio de 2020

Licitación Abreviada No. 20350

Estudio de impacto ambiental de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Mercedes, Departamento de Soriano,

y de la disposición final de su efluente

#### Comunicado N° 3

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales, Sección I, se comunican  las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1: Consultamos si existe un relevamiento de la batimetría del cauce que pueda ser utilizado como insumo para realizar la modelación de calidad de agua.

Respuesta 1: Se cuenta con relevamiento batimétrico del Río Negro realizado por OSE en la zona de influencia del vertido de la PTAR y el mismo estará a disposición para ser utilizado en la modelación de calidad de agua.

Consulta 2: Considerando que la zona planteada para el trazado del emisario y línea de impulsión podría estar en padrones declarados Monumento Histórico Nacional, se solicita confirmar con un kmz la traza de ambos.

Respuesta 2: En lo que respecta a la línea de impulsión, el emplazamiento de la tubería se proyecta por la vía pública, por lo tanto no interfiere con ninguno de los padrones declarados como Monumento Histórico Nacional.

Con respecto al emisario de vertido, se modifica el trazado indicado en las Especificaciones Técnicas evitando el pasaje por los padrones que forman parte del Monumento Histórico Nacional "Edificios del Casco de la Estancia del Barón de Mauá” (Padrones rurales Nro. 11.190, 11.191 y 11.192). Se adjuntan trazados de la impulsión y emisario en archivo kmz, se destaca que los mismos podrán ser ajustados según corresponda en la instancia de proyecto ejecutivo.

Consulta 3: Asimismo, en caso de interferir con los MHN, máxima protección a nivel patrimonial nacional, se solicita confirmar que la elaboración y tramitación del Plan de Actuación Arqueológica quede comprendido dentro del alcance del llamado y si los tiempos de actuación de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN) han sido considerados para el proceso de obtención de AAP.

Respuesta 3: Como fue mencionado en la Respuesta 2, ninguno de los trazados interfiere con los Monumentos Históricos Nacionales. De todas formas tal como se indica en Capítulo 3 del Anexo VIII del Pliego, en el marco del estudio de impacto se deberá prestar especial atención a la posible afectación al patrimonio arqueológico asociada al proyecto.

GERENCIA GESTION AMBIENTAL