Montevideo, 16 de setiembre  de 2020.

Licitación Abreviada No. 20974

“Adquisición de filtros de acero inoxidable para perforaciones de captación de agua subterránea.”

Comunicado No. 1

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunican las respuestas a las consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta 1:

¿A qué profundidad se instalarán los filtros: 100 mts, 200 mts, 300 mts?

Respuesta 1:

Se informa que los filtros serán utilizados a profundidades que van de los 50 a 150 metros.

Pregunta 2:

¿En qué ubicación se estarán utilizando los mismos?

Respuesta 2:

Si bien no se entiende exactamente a que se refiere, los filtros serán colocados en perforaciones para extraer agua subterránea para abastecimiento humano, intercalada con tubería de acero a diferentes profundidades y en todo el territorio nacional.

GERENCIA DE AGUA POTABLE.