Montevideo, 05 de octubre de 2020.

Licitación Abreviada No. 20974

“Adquisición de filtros de acero inoxidable para perforaciones de captación de agua subterránea.”

Comunicado No. 5

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunican las respuestas a las consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta 1:

Visualizando el Comunicado 3 donde se facilita una foto de los filtros actualmente en uso por OSE, la misma no permite ver con claridad algunas partes fundamentales que nos permitan presentar una oferta en un todo de acuerdo por lo solicitado por OSE.

Por tal motivo solicitamos nuevamente una foto o diagrama donde se pueda visualizar la rosca y la parte interna de los filtros.

Respuesta 1:

No se cuenta con material gráfico de mejor calidad. De todas formas, las características de las roscas están explícitas en el pliego y, en cuanto a la estructura interna de los mismos,  se recuerda que cuando se habla de filtros de ranura continua "tipo Johnson"  para perforaciones de alumbramiento de agua, se está utilizando un standard reconocido a nivel mundial en lo tocante a su diseño, estructura, calidad y  medidas.

Pregunta 2:

Solicitamos a OSE confirmar cual es la caída de presión de los filtros pretendida.

Respuesta 2:

Si se refiere a la pérdida de carga esperable, ella quedará definida por las diferentes aberturas, además de por el diseño, estructura y medidas antes mencionados.

GERENCIA DE AGUA POTABLE.