Montevideo, 19 de octubre de 2020.

Licitación Abreviada No. 20974

“Adquisición de filtros de acero inoxidable para perforaciones de captación de agua subterránea.”

Comunicado No. 8

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica la respuesta a la consulta recibida de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta 1:

En el pliego se menciona en el anexo VIII, punto 1-3- que los filtros deben incluir 2 cuplas por filtro. Agradezco que confirme este punto, ya que usualmente los fabricantes incluyen una sola cupla por filtro.

Respuesta 1:

En este caso se requiere que cada filtro para roscar tenga dos cuplas y no una.

_________________________________________________________________________

GERENCIA DE AGUA POTABLE