Salto, 04 de marzo de 2021

Referencia: Pedido 20000564

Se deja constancia de respuesta a consultas realizadas:

- Fecha de Apertura?

La fecha es 8/3/2021

- Que capacidad máxima y capacidad mínima que requieren para el peso de la balanza, por ejemplo 1500 kg (maxima) x 500 g (mínima)  .

Se indica en el pliego, en el Item 1 - OBJETO.

- Es necesario que el indicador posea las 100.000 divisiones? ya que para cumplir con la clase III con un indicador de menos divisiones no tendrían problema en cumplirla.

No es necesario 100.000, con 10.000 es suficiente.

- En la Sección 2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, el punto - deberán cotizar como alternativa la supervisión técnica de la sustitución de los repuestos.

Hacemos referencia al siguiente servicio:

-Retiro de plataformas, cableados y sistemas existentes

- Acondicionamiento de superficie para colocación de nuevas balanzas

- Instalación mecánica de balanzas e indicadores

- Cableado de señales de plataformas a indicadores (reutilizando canalizaciones existentes)

- Conexionado y prueba de balanzas

- Conexionado y prueba de señales a PLC de Planta

Aclaramos que es opcional, la Administración puedo o no, contratar este servicio.

Walkiria Perez

Asistente administrativo – Compradora SAP