Montevideo, 14 de Abril de 2021

Licitación Abreviada N° 20783

Ejecución de redes de agua potable, troncales y obras anexas en Rincón de Pando, Dpto. Canelones

Comunicado N° 5

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunican las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1

En la Memoria particular capítulo 8.7.2 Cámaras prefabricadas se indica que “Las cámaras

se construirán con caño de hormigón de 500 mm de diámetro, con excepción de las que están

ubicadas en los bypass del medidor de caudal y de la válvula reductora de presión, cuyas

dimensiones están indicadas en el plano”. Solicitamos si es posible que nos faciliten plano de

detalle con dimensiones y cantidades de las cámaras del medidor de caudal y la válvula

reductora de presión.

Respuesta 1

Se informa que el plano del proyecto de ampliación de red adjunto al pliego, objeto de la presente Licitación, no incluye la colocación de un macromedidor ni by-pass, por lo que no aplica para la presente Licitación, lo indicado al respecto en el artículo 8.7.2.

GERENCIA REGIÓN CENTRO