Montevideo, 24 de junio de 2021.

Licitación Abreviada No. 21350

“Adquisición de Materiales metálicos para Redes de Distribución”

Comunicado No. 3

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no Personales de la Sección I, se comunican las siguientes modificaciones en el Pliego de Condiciones Particulares, Sección II, que rige la licitación de referencia.

Donde dice:

| 10.2 | Objeto El objeto de esta licitación es la adquisición de Materiales metálicos para Redes de Distribución de acuerdo a las Especificaciones Técnicas (Anexo VIIl) del presente Pliego, según el siguiente detalle: Lote Rubro Descripción Unidad Cantidad 1 1 JUNTA GIBAULT HF P/PVC 63 MM UN 1000 2 JUNTA GIBAULT HF P/HFX PVC 125 X 160 MM UN 10 2 1 JUNTA GIBAULT HF P/PVC 160 MM UN 560 3 1 JUNTA GIBAULT HF P/HFXPVC 75 X 75 MM UN 300 4 1 JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 125 X 160 MM UN 60 5 1 JUNTA GIBAULT HF P/PVC 75 MM UN 500 6 1 JUNTA GIBAULT HF P/PVC 110 MM UN 1300 7 1 JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 100 X 110 MM UN 2200 2 JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 250 X 315 MM UN 110 8 1 JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 200 X 250 MM UN 50 9 1 ABRAZADERA HF CAÑO 75 FERRUL 19.1 MM UN 2700 10 1 ABRAZADERA HF CAÑO 100 FERRUL 12.7 MM UN 310 2 ABRAZADERA HF CAÑO 100 FERRUL 19.1 MM UN 700 3 ABRAZADERA HF CAÑO 100 FERRUL 25.4 MM UN 100 4 ABRAZADERA HF CAÑO 150 FERRUL 12.7 MM UN 65 11 1 ABRAZADERA HF CAÑO 150 FERRUL 19.1 MM UN 10 12 1 ABRAZADERA HF CAÑO 150 FERRUL 25.4 MM UN 70 13 1 ABRAZADERA HF CAÑO 175 FERRUL 25.4 MM UN 25 14 1 ABRAZADERA HF CAÑO 75 FERRUL 12.7 MM UN 100 15 1 TEE HF P/PVC JECCB 250 X 75 MM UN 5 16 1 JUNTA UNIVERSAL DN75 A DN100 MM UN 150 17 1 JUNTA UNIVERSAL DN150 A DN175MM UN 33 18 1 JUNTA UNIVERSAL DN175 A DN200 MM UN 5 19 1 JUNTA AC INOX P/REP DN175 MM 2 BANDAS UN 25 20 1 BRIDA ACERO P/SOLDAR 150 MM UN 40 2 BRIDA ACERO P/SOLDAR 300 MM UN 6 21 1 LLAVE DE PASO HF P/PVC JECC 250 MM UN 15 22 1 LLAVE MARIPOSA 8" UN 6 23 1 LLAVE PASO HF BB 200 MM UN 5 24 1 LLAVE DE PASO HF P/PVC JECC 110 MM UN 100 25 1 MARCO C/TAPA HF DE 500 X 400 MM UN 60 26 1 CASQUILLO HF P/PVC JEC 75 MM PERF 1 1/4" UN 15 27 1 CURVA 90 ACERO P/SOLDAR 150 MM UN 15 28 1 CURVA HF P/PVC JECB 75 MM PIE HIDRANTE UN 70 29 1 HIDRANTE DE COLUMNA UN 10 Para esta licitación se admiten alternativas: Si Para esta licitación se admiten variantes: No. Lugar y Plazo de entrega es el establecido en el Art. 25 del presente Pliego. Forma de pago es la establecida en el Art. 28 del presente Pliego. |
| --- | --- |

Debe decir:

| 10.2 | Objeto El objeto de esta licitación es la adquisición de Materiales metálicos para Redes de Distribución de acuerdo a las Especificaciones Técnicas (Anexo VIIl) del presente Pliego, según el siguiente detalle: Lote Rubro Descripción Unidad Cantidad 1 1 JUNTA GIBAULT HF P/PVC 63 MM UN 1000 2 1 JUNTA GIBAULT HF P/PVC 160 MM UN 560 3 1 JUNTA GIBAULT HF P/HFXPVC 75 X 75 MM UN 300 4 1 JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 125 X 160 MM UN 60 5 1 JUNTA GIBAULT HF P/PVC 75 MM UN 500 6 1 JUNTA GIBAULT HF P/PVC 110 MM UN 1300 7 1 JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 100 X 110 MM UN 2200 2 JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 250 X 315 MM UN 110 8 1 JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 200 X 250 MM UN 50 9 1 ABRAZADERA HF CAÑO 75 FERRUL 19.1 MM UN 2700 10 1 ABRAZADERA HF CAÑO 100 FERRUL 12.7 MM UN 310 2 ABRAZADERA HF CAÑO 100 FERRUL 19.1 MM UN 700 3 ABRAZADERA HF CAÑO 100 FERRUL 25.4 MM UN 100 4 ABRAZADERA HF CAÑO 150 FERRUL 12.7 MM UN 65 11 1 ABRAZADERA HF CAÑO 150 FERRUL 19.1 MM UN 10 12 1 ABRAZADERA HF CAÑO 150 FERRUL 25.4 MM UN 70 13 1 ABRAZADERA HF CAÑO 175 FERRUL 25.4 MM UN 25 14 1 ABRAZADERA HF CAÑO 75 FERRUL 12.7 MM UN 100 15 1 TEE HF P/PVC JECCB 250 X 75 MM UN 5 16 1 JUNTA UNIVERSAL DN75 A DN100 MM UN 150 17 1 JUNTA UNIVERSAL DN150 A DN175MM UN 33 18 1 JUNTA UNIVERSAL DN175 A DN200 MM UN 5 19 1 JUNTA AC INOX P/REP DN175 MM 2 BANDAS UN 25 20 1 BRIDA ACERO P/SOLDAR 150 MM UN 40 2 BRIDA ACERO P/SOLDAR 300 MM UN 6 21 1 LLAVE DE PASO HF P/PVC JECC 250 MM UN 15 22 1 LLAVE MARIPOSA 8" UN 6 23 1 LLAVE PASO HF BB 200 MM UN 5 24 1 LLAVE DE PASO HF P/PVC JECC 110 MM UN 100 25 1 MARCO C/TAPA HF DE 500 X 400 MM UN 60 26 1 CASQUILLO HF P/PVC JEC 75 MM PERF 1 1/4" UN 15 27 1 CURVA 90 ACERO P/SOLDAR 150 MM UN 15 28 1 CURVA HF P/PVC JECB 75 MM PIE HIDRANTE UN 70 29 1 HIDRANTE DE COLUMNA UN 10 30 1 JUNTA GIBAULT HF P/HFX PVC 125 X 160 MM UN 10 Para esta licitación se admiten alternativas: Si Para esta licitación se admiten variantes: No. Lugar y Plazo de entrega es el establecido en el Art. 25 del presente Pliego. Forma de pago es la establecida en el Art. 28 del presente Pliego. |
| --- | --- |

Donde dice:

| 10.3 | Precio y cotización Se agrega: Forma de cotizar: Esta licitación se conforma de 29 lotes integrados por sus respectivos rubros. Se admitirán ofertas parciales por lotes, debiéndose cotizar el 100% del lote y el 100% de las cantidades indicadas para cada rubro que conforman el lote según la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI. El suministro incluirá las cajas, pallets y embalajes, utilizados a los efectos del transporte y el almacenamiento y serán de cargo del proveedor y no debe cotizarse por separado, debiendo ser prorrateado en los precios de la oferta. …………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |

Debe decir:

| 10.3 | Precio y cotización Se agrega: Forma de cotizar: Esta licitación se conforma de 30 lotes integrados por sus respectivos rubros. Se admitirán ofertas parciales por lotes, debiéndose cotizar el 100% del lote y el 100% de las cantidades indicadas para cada rubro que conforman el lote según la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI. El suministro incluirá las cajas, pallets y embalajes, utilizados a los efectos del transporte y el almacenamiento y serán de cargo del proveedor y no debe cotizarse por separado, debiendo ser prorrateado en los precios de la oferta. …………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |

Se sustituyen las Planillas de Cantidades y Precios a), b) y b1) Anexo VI por las siguientes:

# ANEXO VI

# Planilla de Cantidades y Precios a), b) y b)1

# Ofertas de bienes de plaza (fabricación nacional o bienes importados) (a)

# Oferta de bienes a importa por OSE (b)

# Oferta de bienes a importar por OSE (b)1)

En el Anexo VIII Especificaciones técnicas del suministro se modifica:

Donde dice:

- CARACTERISTICAS DE LAS JUNTAS GIBAULT DE  HF:

……………………………………………………………………………………………….....

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS RUBROS Y PLANOS EJEMPLIFICANTES:

  - Lote 1 :

Rubro 1 - JUNTA GIBAULT HF P/PVC 63 MM

Junta Gibault para cano de PVC 63 mm.

Rubro 2 –JUNTA GIBAULT HF P/HF X PVC 125 X 160 MM

Junta Gibault para caño de H°F° 125 mm y para caño de PVC 160 mm.

……………………………………………………………………………………………….....

Debe decir:

……………………………………………………………………………………………….....

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS RUBROS Y PLANOS EJEMPLIFICANTES:

  - Lote 1 :

Rubro 1 - JUNTA GIBAULT HF P/PVC 63 MM

Junta Gibault para cano de PVC 63 mm.

……………………………………………………………………………………………….....

Se agrega el Numeral 1.9 – Lote 30:

Rubro 1 –JUNTA GIBAULT HF P/HF X PVC 125 X 160 MM

Junta Gibault para caño de H°F° 125 mm y para caño de PVC 160 mm.

En el numeral 9 - REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN TECNICA  PARA LOS RUBROS QUE CORRESPONDA:

Donde dice:

9.1- Para Lotes 1 al 8, 15, 16 al 18, 21 al 24, 26, 28 y 29.

Se deberá adjuntar Especificación Técnica de los Revestimientos Interno y Externo.

Debe decir:

9.1- Para Lotes 1 al 8, 15, 16 al 18, 21 al 24, 26, 28, 29 y 30.

Se deberá adjuntar Especificación Técnica de los Revestimientos Interno y Externo.

En el numeral 10 - REQUISITOS DE CERTIFICACION PARA LOS RUBROS  QUE CORRESPONDA

Documentos a adjuntar con la Oferta para:

Donde dice:

...............................................................................................................................................................

Lotes 1 al 8:

Certificado de la Pintura utilizada o de la Pieza Terminada que asegure su Aptitud para Uso en Redes de Agua Potable o en su defecto Informe de Análisis correspondiente a aporte de Metales por parte de la Pieza al agua, vigente o con no más de 1 año de antigüedad al momento de la apertura, para al menos 1 tamaño de cada marca (preferentemente la que presente mayor relación Superficie por Unidad de Volumen).

...............................................................................................................................................................

Debe decir:

..............................................................................................................................................................

Lotes 1 al 8 y 30:

Certificado de la Pintura utilizada o de la Pieza Terminada que asegure su Aptitud para Uso en Redes de Agua Potable o en su defecto Informe de Análisis correspondiente a aporte de Metales por parte de la Pieza al agua, vigente o con no más de 1 año de antigüedad al momento de la apertura, para al menos 1 tamaño de cada marca (preferentemente la que presente mayor relación Superficie por Unidad de Volumen).

…………………………………………………………………………………………………………...

Donde dice:

...............................................................................................................................................................

Lotes 1 al 15, del 21 al 24, 26 y 28:

Respecto a los Aros de Goma:

Si los tuviera, adjuntar los Certificados correspondientes a los Aros de Goma, de lo contrario Declaración del Fabricante respecto a la Normativa de Fabricación utilizada.

………………………………………………………………………………………………………...

Debe decir:

...............................................................................................................................................................

Lotes 1 al 15, del 21 al 24, 26, 28 y 30:

Respecto a los Aros de Goma:

Si los tuviera, adjuntar los Certificados correspondientes a los Aros de Goma, de lo contrario Declaración del Fabricante respecto a la Normativa de Fabricación utilizada.

………………………………………………………………………………………………………...

DIVISIÓN CONTROL DE CALIDAD