Montevideo, 02 de julio de 2021.

Licitación Abreviada No. 21363

“Adquisición de ferrul BCE, válvula reductora de presión BCE, ferrul BCE s/t tubo, dispositivo BCE p/corte p/PEAD y p/PEBD”

Comunicado No. 6

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunican las respuestas a las consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta 1:

Por este medio nos dirigimos a ustedes para realizar la siguiente consulta: para la entrega de las muestras para los lotes 1, 3 y 6 por favor aclarar si se deben entregar 3 muestras de cada uno de los lotes o 1 muestra de cada uno de ellos, y para el resto de los lotes si se debe entregar 1 muestra para cada uno o una muestra de cualquiera de ellos.

Respuesta 1:

En el punto 2.1 del Anexo Vlll  del pliego correspondiente se establece:

2.1- El oferente deberá presentar por cada marca cotizada:

Para los Lotes 1, 3 y 6: 3 muestras,  para el resto de los Lotes: 1 muestra,  por cada marca ofertada,  con  por  lo menos una hora de antelación a la fijada para el acto de apertura de la licitación, en la Oficina de Control de Calidad - San Martín 3235, en el horario de 8:00 a 15:00 horas.

Resumiendo:

Lote       Descripción                                                                      Número de Muestras

1            FERRUL BCE 1/2" C/ADAPT P/PEAD 20 MM                    3

2            VALVULA REDUCT PRESION BCE 1/2"                            1

3            FERRUL BCE  1/2" S/T Y TUBO                                           3

4            DISPOSITIVO BCE P/CORTE P/PEAD 20 MM                    1

5            DISPOSITIVO INTRATUB 12.7MM P/PEBD                       1

6            FERRUL BCE 1" C/ADAPT P/PEAD 32MM                        3

El motivo de solicitar 3 muestras de algunos materiales se debe a que 2 unidades de los mismos serán sometidas a Ensayos de Estanqueidad, conservándose la tercera muestra como contramuestra.

GERENCIA DE SUMINISTROS