Montevideo, 15 de setiembre de 2021

Licitación Abreviada No. 22072

“Suministro de 35.000 llaves de paso antifraude”

Comunicado No. 6

En aplicación del Art. 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no Personales de la Sección I, se da respuesta a consultas recibidas.

Consulta 1:

En el pliego se solicita que las llaves deberán estar certificadas por las normas NSF, WRAS o equivalentes.

¿OSE acepta que el modelo de válvula a ofertar por nuestra empresa en esta licitación sea verificada y certificada por el Laboratorio Industrial Montevideo S.A para cumplir con la norma nacional UNIT 217-70, que es la equivalente a la norma Americana NSF?

Esta norma UNIT 217-70 esta descripta para tubos de material plástico para conducción de agua potable, pero es de idéntico valor y los ensayos así lo demuestran que se puede aplicar para cualquier otro tipo de material que este en contacto con dichas redes.

Respuesta 1:

El pliego establece en el numeral 4 del punto 9.1a) II  de la Sección II del Pliego de Condiciones Particulares lo siguiente:

La oferta deberá incluir:

4. Certificación de Aptitud para Contacto con Agua Potable: NSF (National Sanitation Foundation), WRAS o equivalente.

El proveedor  plantea la presentación de Informe de Análisis Bromatológico a realizar sobre la pieza según la Norma UNIT 217-70, la cual establece requisitos y método de ensayo de aplicación a tubos de material plástico destinados a conducción de Agua Potable.

No es posible concluir que dicho Informe de Análisis sea equivalente a un Certificado WRAS o NSF, ni tampoco lo prevé así el pliego correspondiente a dicha Licitación.

De todas formas, el proveedor puede incluirlo a la documentación a presentar en la Oferta si lo estima pertinente, y será el Técnico Asesor designado, el que decidirá respecto a la validación o no del documento para el cumplimiento del requisito.

División Control de Calidad