Canelones, 19 de octubre de 2021.

CONCURSO DE PRECIOS No. 20001091

Adquisición de 1 sonda multiparámetrica sumergible instalada en una boya y 1 sonda de conductividad sumergible para análisis de parámetros de calidad de agua superficial, seguimiento operativo y mantenimiento preventivo, artículos para su calibración y capacitación en el uso de ambos equipos.

COMUNICADO Nº 8

ACLARACION

En aplicación del Art. 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Suministros y servicios no personales de la Sección I, se brinda respuesta a consulta formulada:

PREGUNTA

- Es absolutamente imprescindible el registro del parámetro “ficocianina por fluoresencia”?

RESPUESTA

Como se indica en el ANEXO VII Especificaciones Técnicas es imprescindible que se incluya el sensor de ficocianina por fluorescencia, no siendo por tanto aceptable un equipo que no incluya ese parámetro.

.

Oficina de Apoyo Técnico

Gerencia Región Cent