Montevideo, 20 de mayo de 2022

#### Licitación Abreviada No. 22340

PROYECTO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CON CERCO OLÍMPICO E INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL PREDIO DE LA LAGUNA DE SANEAMIENTO DE PINTADITO

CIUDAD DE ARTIGAS

#### Comunicado N° 4

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunican las respuestas a consultas recibidas por interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta:

¿Se solicitará suministro de UTE para el padrón o debe contemplarse un sistema alternativo de energía?

Respuesta:

Se solicitará el suministro de UTE, pero se desconoce cuándo contaríamos con el servicio activo. Por lo tanto, se deberá prever durante la ejecución de las obras un sistema alternativo de energía.

Consulta:

¿Se solicitará suministro de fibra óptica para el padrón?

Respuesta:

No será solicitado este servicio debido a las características de la zona. Se deberá prever la comunicación del sistema de vigilancia a través de redes móviles.

____________________________________________________________________________________________

JEFATURA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS