OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

OSE

COMPRA DIRECTA Nº 10073140

SE INVITA A VUESTRA FIRMA A PRESENTAR OFERTA PARA LA COMPRA DIRECTA DE REFERENCIA, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

FECHA DE APERTURA: 4 de julio de 2022 hora 10:00

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO 150HP 4P 400Vac

1. ALCANCE DEL SERVICIO

Suministro de motor eléctrico de 150HP, 4P, 400Vac, apto para trabajo con variador de frecuencia y sentido de giro bidireccional.

2. LUGAR DE ENTREGA

Se entregará en el Recalque Cuchilla Pereira, sito en Cno. Osiris Rodríguez Castillos y Cno. a la Cuchilla Pereira en el departamento de Montevideo.

3. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El motor debe cumplir con las características técnicas solicitadas en la planilla de datos garantizados del Anexo II.

4. REQUISITOS PARA   LA   PRESENTACIÓN DE OFERTA

4.1 	Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares.

4.2	Las propuestas podrán enviarse vía correo electrónico a anunez@servicios.ose.com.uy – alevratto@ose.com.uy

5. DEL PRECIO DE LA OFERTA

5.1   	 Los precios ofertados deberán ser PLAZA.

5.2 	Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

5.3 		Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a crédito 60 días fecha de factura.

6.  DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN

6.1	La cotización   podrá hacerse en moneda nacional o dólares estadounidenses.

6.2		A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional o dólares estadounidenses tomándose como referencia el dólar interbancario vendedor al cierre del día anterior a la fecha de apertura de la compra y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay y la fecha antes indicada, para otras monedas.

7.  DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Cuando las ofertas no discrimen el Impuesto al Valor Agregado se la tomaran como con I.V.A incluido.

8.  DE LAS CONDICIONES DE PAGO

La condición de pago será crédito 60 días fecha de factura.

9. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días calendario a partir de la fecha de apertura.

10.  DE LA ADJUDICACIÓN

La firma que resulte adjudicataria deberá estar inscripta en el Registro de Acreedores de 	la Administración (Carlos Roxlo 1275, Planta Baja) y en RUPE.

11-  COMPARACION DE OFERTAS

11.1	Primeramente se comprobará que todas las ofertas cumplan con lo establecido en este pliego de condiciones, descartando las ofertas, que no cumplan con lo solicitado

  - La oferta económica se comparará según la planilla del Anexo I

12. FORMA DE ADJUDICAR

  - La Administración podrá adjudicar a un único proveedor.

  - La Administración se reserva el derecho a dejar sin efecto la compra.

13. PLAZO DE ENTREGA

13.1	El plazo de entrega deberá ser inferior a 72 horas días calendario a partir del envío de la orden de compra. Esto es requisito excluyente.

- DOCUMENTACIÓN TECNICA

14.1	Se deberá entregar conjuntamente con la oferta catálogos técnicos y de servicio. Se deberán entregar junto con la oferta los dibujos correspondientes al motor y eje de salida. Si la información se entrega por email y los archivos se envían comprimidos deberán estar en formato .zip

Esta información se considera un requisito de admisibilidad para la validez de la oferta

  - Se deberá entregar conjuntamente con la oferta la planilla de datos garantizados

completa y firmada.

Esta información se considera un requisito de admisibilidad para la validez de la oferta

ANEXO I

PLANILLA DE PRECIOS

| Ítem | Descripción | Cant | Precio unitario sin IVA | Precio total sin IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor 150HP 4P 400Vac | 1 |  |  |
| SUB TOTAL |  |
| IVA |  |
| TOTAL |  |

ANEXO II      PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Datos Generales | Solicitado | Ofertado |
| --- | --- | --- |
| Fabricante |  |  |
| Modelo |  |  |
| País de origen |  |  |
| Potencia nominal | 150HP/110kW |  |
| Numero de polos | 4 |  |
| Tipo de motor | Jaula de ardilla |  |
| Tensión de servicio | 400VAC |  |
| Eficiencia de acuerdo a IEC60034 | IE1 o superior |  |
| Deslizamiento | <1% |  |
| Grado IP | 55 |  |
| Carcasa tipo | 315S/M |  |
| Material de carcasa | Hierro fundido |  |
| Tipo de sujeción | Patas |  |
| Nivel de ruido | < 75db(A) |  |
| Factor de servicio | 1 o superior |  |
| Clase de temperatura | B |  |
| Clase de aislación | F |  |
| Trabajo con variador de frecuencia. | Si |  |
| Sentido de giro | bidireccional |  |
| Plazo de entrega | 72 horas o inferior |  |
| Nombre |
| Documento de identidad |
| Firma |

FORMULARIO DE OFERTA

Montevideo, ___ de ______________ de ____.

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

GERENCIA METROPOLITANA.

GESTION y PLANEAMIENTO.

| COMPRA DIRECTA | Nº 10073140 |
| --- | --- |

| R.U.C. | RAZON SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO | NUMERO | TELEFONO | FAX |

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en las especificaciones establecidas en la Compra Directa Nº 10073140 que he tenido a la vista, por los precios que se indican.

Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA

PLAZO: Según lo establecido en el presente pliego.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será 60 días calendario.

FORMA DE PAGO: El pago será crédito 60 días fecha factura

FIRMA/S                                                                       Aclaración de Firma/s