## glosario
Hojas
| demMax_pC | hoja con datos de demanda máxima de potencia activa para la red de Valentines (p.10%).
| demMax_qC | hoja con datos de demanda máxima de potencia reactiva para la red de Valentines (p.10%).
| demMed_pC | hoja con datos de demanda media de potencia activa para la red de Valentines (p.80%).
| demMed_qC | hoja con datos de demanda media de potencia reactiva para la red de Valentines (p.80%).
| demMin_pC | hoja con datos de demanda mínima de potencia activa para la red de Valentines (p.10%).
| demMin_qC | hoja con datos de demanda mínima de potencia reactiva para la red de Valentines (p.10%).
Columnas
| dem | tipo de demanda (maxima p.10%, media p.80%, minima p.10%)
| anio | año del dato (AA)
| mes | mes del dato (MM)
| dia | dia del dato (DD)
| hora | hora del dato (hh)
| 3002_15 kV | demanda en la subestación (3002_15 kV) para el paso de tiempo AA/MM/DD hh:00
| 3004_15 kV | demanda en la subestación (3004_15 kV) para el paso de tiempo AA/MM/DD hh:00
| 3001_15 kV | demanda en la subestación (3001_15 kV) para el paso de tiempo AA/MM/DD hh:00
| 4056_15 kV | demanda en la subestación (4056_15 kV) para el paso de tiempo AA/MM/DD hh:00
| 4026_15 kV | demanda en la subestación (4026_15 kV) para el paso de tiempo AA/MM/DD hh:00
| 2049_15 kV | demanda en la subestación (2049_15 kV) para el paso de tiempo AA/MM/DD hh:00
| 4027_15 kV | demanda en la subestación (4027_15 kV) para el paso de tiempo AA/MM/DD hh:00
| 4027_6.4 kV | demanda en la subestación (4027_6.4 kV) para el paso de tiempo AA/MM/DD hh:00