Montevideo, 05 de Octubre de 2022

Licitación Pública N° 22574

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Paso de los Toros Dpto. de Tacuarembó.

#### Comunicado N° 11

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I, se comunican las respuestas a las consultas recibidas por interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1:

En el ítem “10.15.11 Abastecimiento Material” de las Especificaciones Particulares del Pliego dice:

“Las cañerías para conducir agua fría y caliente internas a los edificios, serán de polipropileno con uniones termofusionadas con accesorios del mismo material, con roscas metálicas en los puntos de conexión de griferías o colillas.”

Luego en el plano ARQ24 se identifican las tuberías como “AF HG”.

Se consulta cual es el material que se deberá utilizar para estas tuberías.

Respuesta 1:

Se deberá utilizar polipropileno con uniones termofusionadas y accesorios del mismo material, como se describe en las especificaciones correspondientes.

Consulta 2:

Se solicita confirmar el porcentaje del Monto Imponible para determinar los aportes por LLSS.

Respuesta 2:

Debe remitirse al comunicado N° 10 de fecha 04/10/2022 y al comunicado N° 6 de fecha 21/09/2022, donde se sustituyó la Planilla de Cantidades y Precios.

______________________________________________________________________________
GERENCIA DE SANEAMIENTO