ACLARACIONES
El oferente deberá indicar:
* Nombre del fabricante de la batería y origen.
* Modelo o denominación comercial de la batería.
* Reserva de capacidad expresada en minutos.
* Dimensiones exactas, indicar si incluye altura de los bornes.
* Indicar posición del borne positivo.
* Capacidad Efectiva en Ampere/Hora.
* Plazo de Garantía.
* Plazo mantenimiento mínimo de oferta 30 días.
* Cantidades de los artículos ofertados
* En el caso de baterías tipo Plomo-Ácido, el adjudicatario deberá entregar las baterías desactivadas, debiendo activarlas sin costo adicional a solicitud de la administración según sus necesidades. Asimismo el oferente deberá suministrar el electrolito y la carga. Deberán ser devueltas activadas no mas de 24 hrs, luego de entregadas las baterías secas.

DATOS QUE DEBE INCLUIR LA OFERTA A PRESENTAR
- Fecha
- Número de la compra
- Razón social de la empresa y/o RUT
- Plazo de mantenimiento de oferta, MÍNIMO 30 DÍAS
- Plazo de entrega
- Cantidades de los artículos ofertados
- Descripción que refleje que lo ofertado corresponde con lo que se solicita
- Moneda y detalle de impuesto que aplica
- Indicar, Marca y/o Procedencia de los ítems en caso de ser consumibles / repuestos / herramientas
- Garantía (en caso de que el ítem tenga garantía o se solicite)

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
- La IM se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales, sin que ello revista algún coste adicional para la administración. Se entenderá, que la oferta se mantiene independientemente de las cantidades adjudicadas.
-El oferente será responsable, de que lo ofertado (servicio, repuesto o pieza), es totalmente compatible técnicamente con lo que se solicita, en caso de entenderse necesario, se le podrá solicitar una MUESTRA, para lo cual contará con un plazo de 24 horas hábiles, para su entrega, de lo contrario, se desestimara la oferta.
- En caso de existir, “Urgencia del Servicio”, para la adjudicación, se priorizara quien proponga la entrega inmediata.
- En el caso de presentar ofertas por más de 1 (una) variante, serán aceptadas hasta un máximo de 2 (dos), si y solo si, cumplen con las especificaciones solicitadas, caso contrario la oferta será desestimada.
- De no cumplir con la entrega en la fecha acordada, podrá ser aplicada una MULTA del 5 %, mas un 2% diario del monto total adjudicado.
- Aquellas ofertas que no indiquen y/o especifiquen los datos solicitados y la información necesaria para realizar el correcto estudio técnico, podrán ser desestimadas.
- Se recuerda que las invitaciones y ordenes de compra se generan y se envían en forma automática, por lo que se sugiere, actualizar el e-MAIL de contacto en ATENCIÓN A PROVEEDORES.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Enviar exclusivamente correo electrónico indicando:
“Asunto” : NUMERO DE COMPRA y nombre del proveedor a:
compras.limpieza@imm.gub.uy

LUGAR DE ENTREGA
Carlos María de Pena 4579 esq. Filadelfia

POR DUDAS Y/O CONSULTAS SOBRE LOS ITEMS A COTIZAR
TELÉFONO 1950 INTERNOS 8220/8227