LICITACION PÚBLICA  Nº 23801

OBJETO: “Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento Maldonado – Punta del Este y PTAR Piriapolis”.-

Aclaracion X

1) Consultamos si se puede recurrir para la instancia de oferta a profesionales o técnicos extranjeros de probada idoneidad para cubrir los cargos solicitados, y en caso de adjudicación del contrato se procederá a realizar los trámites de reválida ante el MEC.

1) Se mantiene lo solicitado en el pliego. Los técnicos deberán presentar título validado ante el MEC al momento de presentar la oferta.

2) Solicitamos los consumos mensuales de agua durante el período de 1 año, para la PTAR del Jagüel y Piriápolis.

2) Se presenta la tabla en m3/mes

|  | Jaguel | Piriapolis |
| --- | --- | --- |
| Diciembre | 187 | 135 |
| Noviembre | 154 | 8 |
| Octubre | 144 | 1 |
| Setiembre | 127 | 3 |
| Agosto | 124 | 0 |
| Julio | 144 | 2 |
| Junio | 159 | 2 |
| mayo | 165 | 3 |
| abril | 168 | 130 |
| marzo | 174 | 158 |
| febrero | 128 | 160 |
| enero | 172 | 170 |

3) En el punto 10.2 del PCP se solicita “Presentar dos alternativas para el suministro del equipamiento e implementación del sistema de monitoreo remoto de las variables de funcionamiento de la totalidad de las estaciones de bombeo y plantas de tratamiento de aguas residuales del departamento de Maldonado (incluso las que no están dentro del alcance del servicios de operación y mantenimiento de la presente licitación)”

Consultamos a que refiere la diferencia entre las alternativas:

- A dos canales de comunicación diferentes?

- A dos tecnologías de almacenamiento diferentes?

- A dos plataformas de visualización diferentes?

3) Esto ya se respondió en una consulta similar

4) Solicitamos indicar atendiendo este requisito del pliego “…suministro del equipamiento e implementación del sistema de monitoreo remoto de las variables de funcionamiento de la totalidad de las estaciones de bombeo y plantas de tratamiento de aguas residuales del departamento de Maldonado (incluso las que no están dentro del alcance del servicios de operación y mantenimiento de la presente licitación)”. Para las que no están en el alcance:

¿qué cantidad de variables se necesita monitorear? y consultamos por el hardware existente en cada una de ellas.

4) La cantidad de variables ya se respondió. Se entiende que el hardware existente en cada una de ellas no es información necesaria para elaborar la oferta.

5) Consultamos si nos pueden enviar informes mensuales generados en el contrato vigente tanto de operación como de mantenimiento, en baja y en alta temporada, a los efectos de comprobar que información deben contener los mismos para su admisibilidad.

5) Los informes mensuales de operación deben reflejar la actividad del mes respecto al contrato. En el caso del informe mensual de operación la información que se pide está descrita en su mayoría en el PCP. De todas maneras se detalla a continuación el índice del informe para ejemplificar.

2. Operación de Estaciones de Bombeo

2.0. Precipitaciones diarias

2.1. Estación de Bombeo: PARADA 8

2.1.1. Caudales

2.1.2. Basura

2.1.3. Equipos operativos

2.2. Estación de Bombeo: TERMINAL

2.2.1. Caudales

2.2.2. Basura

2.2.3. Equipos operativos

2.3. Estación de Bombeo: SALINAS

2.3.1. Caudales

2.3.2. Basura

2.3.3. Equipos operativos

2.4. Estación de Bombeo: RINCÓN DEL INDIO

2.4.1. Caudales

2.4.2. Basura

2.4.3. Equipos operativos

2.5. Estación de Bombeo: SAN RAFAEL

2.5.1. Caudales

2.5.2. Basura

2.5.3. Equipos operativos

2.6. Estación de Bombeo: CHILENO

2.6.1. Caudales

2.6.2. Basura

2.6.3. Equipos Operativos

2.7. Estación de Bombeo: TACUAREMBÓ

2.7.1. Caudales

2.7.2. Basura

2.7.3. Equipos operativos

2.8. Estación de Bombeo: LAUSANA

2.8.1. Caudales

2.8.2. Basura

2.8.3. Equipos operativos

2.9. Estación de Bombeo: SOLANAS

2.9.1. Caudales

2.9.2. Basura

2.9.3. Equipos operativos

2.10. Estación de Bombeo: CAPUERA

2.10.1. Caudales

2.10.2. Basura

2.10.3. Equipos operativos

2.11. Estación de Bombeo: ETE

2.11.1. Caudales

2.11.2. Equipos operativos

2.12. Disposición final de basura en el sistema

3. Operación de la planta de tratamiento de efluentes

3.1. Línea líquida

3.1.1. Caudales tratados

3.1.2. Barométricas

3.1.3. Pre tratamiento

3.1.4. Tratamiento Fisicoquímico

3.1.5. Desinfección

3.1.6. Resultados de análisis fisicoquímicos

3.2. Tratamiento de lodos

3.2.1. Lodo Sedimentado

3.2.2. Espesadores

3.2.3. Digestores

3.2.4. Deshidratación de lodos

4. Control de olores

4.1. Sistema de tratamiento de olores ETE – El Jagüel

4.2. Control de olores en sistema Maldonado – Punta del Este

5. PTAR de Piriápolis

5.1. Caudales

5.2. Tratamiento fisicoquímico

5.3. Resultados de análisis

5.3.1. Afluente y efluente

5.3.2. Desinfección

5.4. Residuos sólidos

6. Anexo – Resumen general

6.1. Resumen Estaciones de Bombeo

6.2. Resumen ETE

6.2.1. Registro de horímetros

En lo referente a los informes de mantenimiento se deberá detallar las actividades realizadas en cumplimiento del plan, costos asociados, trabajos realizados y trabajos pendientes, manejo de stock de repuestos y todo tipo de información necesaria para el seguimiento del estado de las instalaciones en el alcance del PCP.

Maldonado, 3 de febrero de 2023

Oficina de Licitaciones.